|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Фаx: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs; www.институткаменица.рс |  |

Број: 893/3

Дана:10. 04. 2017. год.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- за јавну набавку добара

- МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА,

- обликована по пaртијама од 1 до 3

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Редни бр. ЈН ОП 7/2017

| Позив и Конкурсна документација објављени на ПЈН и интернет страници Наручиоца | 10.04.2017. године |
| --- | --- |
| Рок за подношење понуда: | 15.05.2017. године до 9:00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 15.05.2017. године у 11 часова |

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке ЈН ОП 7/2017 број 893/1 од 03. 04. 2017. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем в. д. директора број 893/2 од 03. 04. 2017. године, припремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3

Редни бр.  ЈН ОП 7/2017

Конкурсна документација садржи:

| Редни број документа | Назив документа | Страна |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 4 |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке | 5 |
| 3. | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 6 |
| 4. | Техничка документација и планови | 22 |
| 5. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 23 |
| 6. | Критеријуми за доделу Уговора | 32 |
| 7. | Обрасци који чине саставни део понуде | 33 |
| 7.1. | Образац понуде | 34 |
| 7.2 | Образац структуре понуђене цене | 38 |
| 7.3 | Образац трошкова припреме понуде | 42 |
| 7.4 | Образац Изјаве о независној понуди | 43 |
| 7.5 | Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН | 44 |
| 7.6 | Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН | 45 |
| 7.7 | Остали обрасци | 46 |
| 8. | Модел уговора о јавној набавци | 52 |
| 9. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 63 |

Комисија:

- Спец. др мед. Душан Белић, члан

Милојко Подунавац, заменик члана

- Спец. др мед. Горан Стојановић, прим., члан

Ассист. др мед. Владимир Стојшић, заменик члана

- Зоран Потић, маст. инж. електр. и рачунар., члан

Дејан Крчмар, дипл. инж. електр. и рачунар., заменик члана

- Јово Чарапић, дипл. екон., члан

Љиљана Бабић, дипл. екон., заменик члана

- Анђа Јовић, дипл. правник, члан

Драгана Миљевић, заменик члана

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне Конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

| Наручилац: | Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица |
| --- | --- |
| Адреса: | 21 204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4. |
| Интернет страница: | www.institut.rs |
| Регистарски број: | 8227116517 |
| Матични број: | 08042462 |
| Шифра делатности: | 8610 |
| ПИБ: | 100804605 |

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке ред. бр. ЈН ОП 07/2017 су добра - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

5. Подаци о финансијеру

Финансијер предметне јавне набавке је Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за здравство, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, по Уговору број 138-401-478/2017.

6. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт у предметном поступку је Јово Чарапић, телефон: 
021/4805-110, e-mail: ipbfin@eunet.rs.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења у вези са припремањем понуде, при чему понуђач може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште ipbfin@eunet.rs, сваког радног дана (од понедељка до петка) у времену од 07,00 до 12,00 часова.  Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1) предмет јавне набавке (добра, услуге, радови):

Предмет јавне набавке је набавка добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3

Назив и ознака из општег речника набавке:

33100000 – Медицинска опрема

2) опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:

Предмет јавне набавке је обликован у 3 (три) партије и то:

Партија 1. – Рендген апарат

Назив и ознака из општег речника набавки:

33111000 - Рендгенски уређаји

Партија 2. – Ригидни бронхоскоп

Назив и ознака из општег речника набавки:

33100000 – Медицинска опрема

Партија 3. – Инфузионе пумпе

Назив и ознака из општег речника набавки:

33194110 - Инфузионе пумпе

Назив појединачних партија, врста, спецификација, количина и опис добара који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у поглављу 3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. и Обрасцу понуде.

Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједине партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно.

3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКА И  МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ.

3)1) техничке карактеристике (спецификација)

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА Партија бр. 1. Рендген апарат |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пацијент сто |  |  |
| 1.1 | Димензије пацијент стола: мин. 210 x 85 цм (+/- 5%) или веће |  |  |
| 1.2 | Пацијент сто са вертикалним моторизованим померањем плоче пацијент стола од пода са опсегом: мин. 55-80цм |  |  |
| 1.3 | Лонгитудинално померање пливајуће плоче стола мин. 80цм |  |  |
| 1.4 | Трансверзално померање пливајуће плоче стола мин. 28цм (+/- 10%) или више |  |  |
| 1.5 | Електромагнетна кочница за фиксирање пливајуће плоче стола у месту |  |  |
| 1.6 | Ножна команда за управљање померањем површине стола, тастер на столу који искључује функцију ножне команде |  |  |
| 1.7 | Лежиште за касете прихвата све стандардне касете од 18x24цм до 35x43 цм |  |  |
| 1.8 | Решетка против расејаног зрачења |  |  |
| 1.9 | AEC са мин 3 поља |  |  |
| 2 | Подни носач РТГ цеви: |  |  |
| 2.1 | Опсег лонгитудиналног померања мин. 240цм |  |  |
| 2.2 | опсег трансверзалног померања цеви: мин. 25 цм |  |  |
| 2.3 | опсег верикалног померања цеви мин. 150цм, са минималним растојањем од фокуса цеви до пода 35цм (+/- 10%) и ниже |  |  |
| 2.4 | ротација стуба око вертикалне осе: мин. +-90 степени |  |  |
| 2.5 | ангулација цеви: мин. +-135 степени са аутоматским заустављањем на 0°, +90° и -90° |  |  |
| 2.6 | ротација цеви око хоризонталне осе по својој дужини мин. -20/+45 |  |  |
| 2.7 | Екран осетљив на додир интегрисан поред ртг цеви синхронизован са конзолом са могућношћу промене параметара експозиције, AEC комора, рецепрора,APR техника и SID индикацијом за позиције 40” и 72“ и/или 100 цм и 180 цм |  |  |
| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| 2.8 | Mануелни колиматор са ласерским индикатором за позиционирање буцкy-ја и пацијената. |  |  |
| 2.9 | Могућност ротације колиматорамин. 360° |  |  |
| 3 | Генератор |  |  |
| 3.1 | Генератор: високофреквентни мин.120kHz(+/- 20%) |  |  |
| 3.2 | Максимални напон: мин. 150 kVp |  |  |
| 3.3 | Снага генератора: мин. 50kW |  |  |
| 3.4 | Распон вредности напона: мин. 40-150 kVp (или шири), подесив у корацима од 1kV |  |  |
| 3.5 | Распон мА: мин. 25-630mA |  |  |
| 3.6 | Распон мАс: мин. 0.5-800 mAs |  |  |
| 3.7 | Распон тајмера: мин. 0.01-6.3 секунди |  |  |
| 3.8 | Број APR програма: мин. 5000 |  |  |
| 3.9 | Конзола генератора са екраном осетљивим на додир мин. дијагонале 18.5“ са приказом АПР техника и графичким водичем за позиционирање пацијента |  |  |
| 3.10 | Ручни тастер за контролу експозиције |  |  |
| 3.11 | Могућност AEC за минимум два места (у столу и вертикалном стативу) |  |  |
| 4 | РТГ цев: |  |  |
| 4.1 | Номиналнинапон: мин. 150 kV |  |  |
| 4.2 | Фокуси: макс. 0.6 мм (мали) и мин. 1.2 мм (велики) |  |  |
| 4.3 | Топлотни капацитет аноде: мин. 300 kHU |  |  |
| 4.4 | Топлотни капацитет РТГ цеви мин. 1250 kHU |  |  |
| 5 | Вертикални статив за снимања пацијената: |  |  |
| 5.1 | Oпсег вертикалног померања склопа за прихват касете мин. 150цм, са минималним растојањем од центра до пода 35цм (+/- 10%) и ниже |  |  |
| 5.2 | Решетка против расејаног зрачења |  |  |
| 5.3 | АEC са мин 3 поља |  |  |
| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| 6 | Систем за компијутеризовану радиографију(ЦР систем): |  |  |
| 6.1 | Могућност скенирања касета са ригидним (чврстим), несавитљивим фолијама димензија мин. 18x24,24x30,35x35,35x43,15x30 cm. |  |  |
| 6.2 | Резолуција скенирања од мин. 10 пиксела по мм за генералну радиографију програмом за преглед. |  |  |
| 6.3 | Брзина скенирања мин. 68ЦР касета на сат највећег формата ( 35x43) cm |  |  |
| 6.4 | Аквизиција и процесирање слике добијене са ЦР-а на истом рачунару |  |  |
| 6.5 | Аквизициони рачунар мин. карактеристика: Dual core 2.8 GHz, 4GB RAM, 2x HDD 250GB, монитор мин. 19“ 1024x1028 |  |  |
| 6.6 | Резање студија на аквизиционој и дијагностичкој радној станици у DICOM формату на CD/DVD медије са |  |  |
| 6.7 | 16-битна (+/- 20%) аквизација слике |  |  |
| 6.8 | 12-битни излаз слике |  |  |
| 6.9 | DICOM 3.0 kompatibilnost DICOM print, DICOMsend, DICOM modality worklist |  |  |
| 6.10 | Могућност архивирања РТГ студија |  |  |
| 6.11 | Могућност писања и архивирања дијагностичких РТГ извештаја |  |  |
| 6.12 | Могућност увоза студија са CD/DVD и USB медија на аквизиционом рачунару |  |  |
| 6.13 | Могућност повезивања мин. 4 дијагностичка клијента истовремено |  |  |
| 6.14 | CR касете са ригидним фолијама за генералну радиографију следећих димензија: 18x24 – 1 комад, 24x30– 4 комада, 35x35 – 1 комад, 35x43- 4 комада; касете са решетком 35x43 - 2 комада |  |  |
| 6.2 | Основни и напредни дијагностички алати ЦР система: |  |  |
| 6.2.1 | Увећање, умањење (Zoom) |  |  |
| 6.2.2 | Ротација и окретање снимака |  |  |
| 6.2.3 | “Пан” или “одговарајуће” слике |  |  |
| 6.2.4 | Детекција решетке |  |  |
| 6.2.5 | Затамњење неекспонираних делова на снимку |  |  |
| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| 6.2.6 | Компатибилни софтвер са ХЛ7протоколом |  |  |
| 6.2.7 | Алат за мерења регија од интереса |  |  |
| 6.2.8 | Алати за мерења цервикалних и лумбалних регија од интереса |  |  |
| 7 | Систем за архивирање, дистрибуцију и преглед медициснких слика са радном станицом. |  |  |
| 7.1 | Серверски рачунар |  |  |
| 7.1.1 | "RACK" или "TOWER" brand name рачунар са мин. 12 GBRAM, IntelCPU или одговарајући, мин. 4 језгра RAID 1, RAID 5 и/или RAID 6 конфигурацијом, мин 4TB простора за складиштење медицинских слика, са лиценцираним оперативним системом |  |  |
| 7.1.2 | Одговарајући антивирусни софтвер за серверске оперативне системе |  |  |
| 7.1.3 | UPS - Уређај за непрекидно напајање : аутономан рад сервера мин 15 минута. |  |  |
| 7.2 | „Storage“ систем за прављење резервне копије медицинских слика |  |  |
| 7.2.1 | Мин 1.2 GHz процесор, мин 512MB RAM, мин 512 FLASH меморијy, мин 4 трeja за HDD, RJ45 и USB 3.0 портови, мин следеће RAID опције: RAID 0, 1, 5, 6, 10, Global HOT Spare, Bad block recover, RAID recover, мин 4TB простора за складиштење резервне копије медицинских слика, са лиценцираним оперативним системом |  |  |
| 7.3 | Дијагностичка радна станица |  |  |
| 7.3.1 | Рачунар brand name са следећим карактеристикама: Intel CPU или одговарајући, мин. 4 језгра, мин 8GB RAM, мин 500GB HDD, DVD+/-RW, са графичком картом која подржава мониторе високе резолуције, са лиценцираним оперативним системом |  |  |
| 7.3.2 | Један дијагностички монитор високе резолуције, колор, величине мин. 21,3“ , резолуције мин. 1200 x1600, осветљаја мин. 800 cd/m2, контраст мин. 1400:1 са интегрисаним сензором за мерење осветљаја и софтвером за аутоматску калибрацију |  |  |
| 7.3.2 | Један монитор за администрацију пацијената, мин 21“ |  |  |
| 7.4 | PACS сервер софтвер |  |  |
| 7.4.1 | WEB базиран систем “или одговарајући” |  |  |
| 7.4.2 | Аутоматско вођење евиденције о свим приступима и променама у систему |  |  |
| 7.4.3 | Постојање подршке за компресију снимака, без губитака и са губицима |  |  |
| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| 7.4.4 | Могућност складиштења снимака насталих на различитим DICOM модалитетима (CT, MR, CR, DR, US, XA итд...) |  |  |
| 7.4.5 | DICOM Store, DICOM Print, DICOM Query/Retrieve |  |  |
| 7.4.6 | Скалабилност система – могућност интеграције нових софтверских пакета као и могућност проширења архивног простора |  |  |
| 7.4.7 | Могућност аутоматизације копирања студија на друге архиве |  |  |
| 7.5 | Софтвер за радиолошке радне станице |  |  |
| 7.5.1 | Неограничен број лиценци радиолошког софтвера са следећим функционалностима: |  |  |
| 7.5.2 | Могућност обраде снимака насталих на различитим DICOM модалитетима (CT, MR, CR, DR, US, XA итд...) |  |  |
| 7.5.3 | Кориснички интерфејс дијагностичких радних станица на енглеском или на српском језику |  |  |
| 7.5.4 | Подесив кориснички интерфејс (GUI) према преференцији корисника |  |  |
| 7.5.5 | Подршка за приказ и увоз података који нису у складу са DICOM стандардом (јпег,ави, пдф, доц,... датотека) |  |  |
| 7.5.6 | Могућност експорта студија у не DICOM формате (jpeg, bmp, tiff, PPT, AVI), као и у DICOMDIR |  |  |
| 7.5.7 | Писање слика на CD/DVD у DICOM формату |  |  |
| 7.5.8 | Претрага базе података (пацијената) по више критеријума и то име пацијента, ID пацијента, тип модалитета |  |  |
| 7.5.9 | Постојање предефинисаног сета „Display/Hanging протокола“ за приказивање снимака и података на мониторима као и дефинисање сопствених „Display/Hanging протокола“ коришћењем интегрисаних алата |  |  |
| 7.5.10 | Могућност истовременог приказа на екрану минимум 64 слике |  |  |
| 7.5.11 | Интерактивно подешавање контраста и осветљаја снимака |  |  |
| 7.5.12 | Интерактивно зумирање, као и ротирање и заокретање снимака |  |  |
| 7.5.13 | Алат који омогућава увећање снимка („лупа“) |  |  |
| 7.5.14 | Могућност додавања текстуалних анотација |  |  |
| 7.5.15 | Анонимизација података |  |  |
| 7.5.16 | Лепљиве белешке „Sticky notes“ |  |  |
| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| 7.5.17 | Поређење две или више серија слика из истих или различитих студија истог пацијента, могућност аутоматског поређења старијих и актуелних слика пацијента |  |  |
| 7.5.18 | Могућност „снимања актуелног екрана“ за студију, тако да радиолог може да настави касније дијагностику студије са истим изгледом екрана који је био пре („на истом месту на коме је стао“) |  |  |
| 7.5.19 | Приказ у виду аутоматског смењивања слика са подешавањем броја слика у секунди – мод |  |  |
| 7.5.20 | Могућност означавања кључних слика „Key Images“ са параметрима |  |  |
| 7.5.21 | Специјални статистички алат за мерење запремина од интереса |  |  |
| 7.5.22 | Могућност коришћења обележивача - снимљених тј маркираних анатомских 2D или 3D локација са коментарима |  |  |
| 7.5.23 | Могућност памћења означених дијаметара промена и могућност њиховог приказивања при сваком следећем учитавању студије |  |  |
| 7.5.24 | Могућност рачунања промене дијаметра кроз студије различитог датума истог пацијента |  |  |
| 7.5.25 | Могућност аутоматског поравњавања и синхроног прегледа пресека студија у поређењу по све три равни (трансверзална, фронтална, сагитална) као и између различитих модалитета (CT, MR) |  |  |
| 7.5.26 | Могућност синхроног интерактивног зумирања и померања снимака када се прегледају студије у поређењу |  |  |
| 7.5.27 | Могућност MIP/MinIP приказа у основној дијагностичкој лиценци |  |  |
| 7.5.28 | Могућност приказа закривљених пресека у основној дијагностичкој лиценци |  |  |
| 7.5.29 | Могућност приказа пресека реконструисаних равни (фронтална, сагитална, закривљене равни) у основној дијагностичкој лиценци |  |  |
| 7.5.30 | Неограничен број лиценци софтвера за Мултипланарну реконструкцију са следећим функционалностима: |  |  |
| 7.5.31 | Интелигентни алгоритам учитавања прегледа са удаљених локација, преко спорих интернет линија до 10Mbit, системом по коме се приликом учитавања студије прво учитавају оне слике/слајсови које радиолог фокусира као и околни слајсови а потом и све остале, са постепеним увећањем резолуције до оргиналне, како би радиолог што пре могао започети дијагностику |  |  |
| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| 7.5.34 | Подешавање дебљине слајса и размака, |  |  |
| 7.5.35 | Могућност прављења закривљених пресека (паралелних и концентричних, |  |  |
| 7.5.36 | MIP И MinIP у току коришћења MPR, |  |  |
| 7.5.37 | Аутоматски линк тј. Аутоматско повезивање MPR група, |  |  |
| 7.5.38 | Филмовање/штампање MPR слика |  |  |
| 7.5.39 | Једна лиценца софтвера за 3Д анализе са следећим функционалностима: |  |  |
| 7.5.40 | Volume Rendering |  |  |
| 7.5.41 | Специјални алат за аутоматско уклањање пацијент стола једним кликом |  |  |
| 7.5.42 | Специјални алат за аутоматско уклањање костију једним кликом |  |  |
| 7.5.43 | Додатни алати за подешавање приказа студије, тј уклањање фрагмената, по активирању алата за аутоматско уклањање костију |  |  |
| 7.5.44 | Дефинисање запремине од интереса и уклањање непотребних области запремине да би се добила јаснија слику о патологији |  |  |
| 7.5.45 | Могућност снимања запремина од интереса у архиву |  |  |
| 7.5.46 | Дефинисање 3D ткива |  |  |
| 7.5.47 | Могућност „снимања актуелног екрана“ за студију у оквиру 3D лиценце/прозора, тако да радиолог може касније да настави дијагностику студије са истим изгледом екрана који је био пре („на истом месту на коме је стао“) |  |  |
| 7.5.48 | Једна лиценца софтвера за Волуметријске компарације са следећим функционалностима: |  |  |
| 7.5.49 | Могућност тродимензионалне компарације студија насталих у различитим временским тренуцима и на различитим модалитетима (CT и MR) |  |  |
| 7.5.50 | Могућност аутоматског поравњавања и синхроног прегледа пресека студија у поређењу по све три равни (трансверзална, фронтална, сагитална) као и између различитих модалитета (CT, MR) |  |  |
| 7.5.51 | Неограничен приступ студијама путем "zero footprint" Viewer-a |  |  |
| 7.5.52 | Могућност приступа архивираним снимцима коришћењем различитих интернет претраживача (Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) |  |  |
| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| 7.5.53 | Могућност приступа архивираним снимцима коришћењем различитих платформи (Windows, Linux, MAC) |  |  |
| 7.5.54 | Могућност претраге пацијената по различитим критеријумима/филтерима |  |  |
| 7.5.55 | Приказ различитих података о пацијенту и студији |  |  |
| 7.5.56 | Расположивост следећих алата (увећање, померање, обртање, окретање, контраст и осветљај, аутоматско смењивање слика са подешавањем броја слика у секунди – CINE мод |  |  |
| 7.5.57 | Могућност употребе Обележивача - обележених мерења кликом на одговарајућу хипервезу |  |  |
| 7.5.58 | Могућност коришћења алата „Angle“ и „Cobb Angle “ |  |  |
| 7.5.59 | Могућност коришћења алата ROI (Регион од интереса) |  |  |
| 7.5.60 | Регистрација студија, Линковање и коришћење референтних линија |  |  |
| 7.5.61 | Могућност прегледа радиолошких извештаја директно из апликације и њиховог штампања, уколико исти постоје |  |  |
| 7.5.62 | Могућност експорта снимка из PACS архиве на локални рачунар у јпг формату |  |  |
| 7.5.63 | Приказивање више серија упоредо |  |  |
| 7.5.64 | Могућност приказа слика/серија у матрици 2x2 |  |  |

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА Партија бр. 2. Ригидни бронхоскоп |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Set za rigidnu bronhoskopiju sa priborom: |  |  |
| ● | Teleskop optika 0°, dijametar 5.5 mm, dužina 50cm ± 5 %, sa fiberoptičkim prenosom svetla |  |  |
| ● | Teleskop optika 30°, 5.5 mm, 50cm ± 5 %, sa fiberoptičkim prenosom svetla |  |  |
| ● | Bronhoskop tubus 40 cm ± 25 %, size 8 ± 10%, sa nosačem svetla za bronhoskop |  |  |
| ● | Bronhoskoptubus 40cm ± 25%, size 7 ± 10%, sa nosačem svetla za bronhoskop |  |  |
| ● | Bronhoskoptubus 40cm ± 25%, size 6 ± 10% sa nosačem svetla za bronhoskop |  |  |
| ● | Adapter sa priključkom (klizajuće staklo), kapicom za zaptivanje, sa zasenčenim sočivom i otvorom- pomični |  |  |
| ● | Adapter za respirator |  |  |
| ● | Vodič za sukcioni kateter |  |  |
| ● | Injekciona kanila za asistiranu ventilaciju kod pozitivnog pritiska za upotrebu sa bronhoskopima 6, 7, 8 ± 10% |  |  |
| ● | Optički forceps,aligator |  |  |
| ● | Optički forceps univerzalni |  |  |
| ● | Optički biopseni forceps, kašikastog oblika |  |  |
| ● | Nosač vate, radna dužina 50cm ± 10% |  |  |
| ● | Sukciona tuba, dužina 50 cm ± 10% |  |  |
| ● | Kutija za teleskope |  |  |
| ● | Kutija za dodatke za bronhoskop |  |  |
| ● | HDTV Procesor kamere |  |  |
| ● | HDTV digitalna glava kamere |  |  |
| ● | Izvor svetla- LED 80 W,ekvivalent Xenon izvor svetla 300 W |  |  |
| ● | Fiberoptički svetlosni kabel,debljine fibera 3 mm ± 20%, dužine 230cm ± 10% |  |  |

| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА Партија бр. 3. Инфузионе пумпе |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ● | Vrsta jedinice: Prenosiva, volumetrijska infuziona pumpa za povremenu ili kontinuiranu isporuku lekova, parenteralne, enteralne hrane i krvi., |  |  |
| ● | Raspon protoka : 0.1ml/h do 1.200 ml/h, podesiv u razmacima: 0,01-1ml/h, (tako da do protoka 99,99 ml/h podešavanje bude 0,01 ml; za protok od 100 -999,9 ml/h podešavanje bude 0,1 ml; a za protok preko999,9 ml/h podešavanje bude 1ml/h), |  |  |
| ● | Tačnost doziranog protoka : +/-5% (uz originalne infuzijske sisteme), IZBOR FUNKCIJA / POSEBNE FUNKCIJE |  |  |
| ● | Mogućnosti profilisanja terapije: Automatsko izračunavanje protoka (ml/h ) za sledeće doze ( µg, mg, ../kg/min ) Automatsko izračunavanje protoka zavisno o sledećim parametrima: koncentraciji ili količini leka u µg, mg, IU, mmol, ili mEq po ml, količini leka u ml (volumenu leka), težini bolesnika. Popis lekova koji sadrži do 1.200 lekova s mogućnošću grupisanja lekova u 15 kategorija (s parametrima o dozi, bolusu te granicama brzine doziranja). Funkcija „Piggyback“ – sekundarna infuzija. Način rada s polaganim ubrzavanjem i/ili usporavanjem brzine isporuke terapije. Način rada s unapred zadanom isporukom terapije različitim brzinama. Način rada s povremenim unapred zadanim isporukama bolusa. Način rada s doziranjem terapije u određenom vremenskom periodu. |  |  |
| ● | Prilagodljivi KVO (keep vein open), da zadrži protočnost infuzionog sistema i otvorenu IV kanilu. Mogućnost deaktivacije KVO. |  |  |
| ● | Promena protoka infuzije bez prekida davanja infuzije. |  |  |
| ● | Vizualni i akustični alarmi devijacije volumena, neočekivanog porasta pritiska iznad graničnog, prekid infuzije i kraj infuzione terapije, standby alarm, alarm brojača kapi-prekid protoka infuzije u sistemu/protok infuzije slobodnim padom, alarm pri ispražnjenju baterije. |  |  |
| ● | Podešavanje graničnog pritiska u sistemu u 9 nivoa ( od 0.1 do 1.2 bara), automatska redukcija bolus volumena u sistemu nakon okluzijskog alarma. |  |  |
| ● | Detektor vazduha u liniji – detekcija volumena vazduha u liniji (većih od 0,01 ml). |  |  |
| ● | Dva detektora pritiska u liniji („uzvodno“ i „nizvodno“ od pumpe). |  |  |
| ● | Programsko propiranje linije bez potrebe za vađenjem linije iz pumpe u slučaju ,,vazdušnog'' alarma. |  |  |
| ● | Manjih dimenzija Težina: do 2 kg. |  |  |
| Опис предмета набавке - спецификација тражених обавезних минималних карактеристика које мора задовољити понуђена опрема |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |
|  |  | ДА/НЕ | КОМЕНТАР |
| ● | Mogućnost povezivanja 2 pumpe, jedna na drugu van radne stanice i fiksacija na Dregerovu šinu, svaki horizontalni i vertikalni stativ i bolesnički krevet uz pomoć samo jednog držača. |  |  |
| ● | Baterija NiMH, kapacitetamin 8h pri 25ml/h i vremenom punjenja do 100% za max 6h. |  |  |
| ● | Mogućnost povezivanja pumpi u radnu stanicu, tako da sve pumpe moraju biti kompatibilne, konfiguracijia prema potrebi korisnika – slobodno kombinovanje minimum 2 infuzionih i/ili perfuzionih pumpi u jedinstvenu celinu. |  |  |
| ● | Dva nivoa bezbednosti zaključavanja podataka (zaključavanje parametara i potrošnog materijala). |  |  |
| ● | Nesmetano funkcionisanje pri defibrilaciji. Mogućnost pozivanja na poslednjih 1000 događaja u realnom vremenu. |  |  |

3)1)1) Табела – основни подаци о опреми

| МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА Партија бр.___- __________________________________________ (навести назив партије) |  |
| --- | --- |
|  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| Назив опреме, модел |  |
| Произвођач |  |
| Земља порекла |  |
| Тип, модел |  |

М.П.	  ________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

3)2) квалитет, количина и опис добра, радова или услуга:

Квалитет:

Квалитет добара који је предмет ове јавне набавке мора у потпуности да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/2010 и 107/2012), у потпуности да одговара захтевима из техничке спецификације, као и осталим захтевима из Конкурсне документације.

Количина и опис добра, радова и услуга:

Наручилац захтева стручну монтажу и пуштање опреме у рад, обуку особља на локацији Наручиоца, одржавање и поправке у гарантном року.

| Ред. број партије | Назив партије | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЕНДГЕН АПАРАТ | комад | 1 |
| 2 | РИГИДНИ БРОНХОСКОП | комад | 1 |
| 3 | ИНФУЗИОНА ПУМПА | комад | 2 |

3)3) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације.

Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача добара или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву Наручиоца.

За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и оригиналну изјаву на меморандуму произвођача или оригиналну изјаву на меморандуму заступника произвођача за Европу да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из табеле техничке спецификације.

У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену карактеристику.

Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране произвођача или изјаву произвођача, садржи податке о понуђеним добрима, која нису у складу са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу.

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом из табеле техничке спецификације.

Понуђач обавезно попуњава колоне 3 и 4 у табели техничких карактеристика на начин што у предвиђена поља уноси захтеване податке и то:

Колону број 3 – „Да/Не“, понуђач попуњава са речима ДА или НЕ, односно да ли понуђени уређај испуњава или не испуњава захтевану техничку карактеристику.

Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се одговарајућима. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање, већ ће бити одбијене као неодговарајуће.

У колону број 4 - "Коментар" понуђач је дужан да прецизно наведе број стране из каталога  или прилога у коме је описана тражена  карактеристика.

3)4) квантитативни и квалитативни пријем:

Приликом квантитативног пријема Понуђач је у обавези да испоручи добро о свом трошку у просторије Наручиоца и то у оне просторије које за то одреди Наручилац, да обезбеди листе паковања за свако колето и да са пријемном комисијом Добављача обави поступак квантитативног пријема.

Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке.

Понуђач испоручује добра упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручује у оригиналној амбалажи произвођача.

Квантитавни пријем робе врши се у седишту Наручиоца и ограничава се на утврђивање количина испоручених у оригиналном паковању.

Евентуална одступања испоручене количине, у односу на „packing“ листу или други документ који Понуђач доставља уз робу, Наручилац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику одмах, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) сата.

Понуђач је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана.

Квалитативни пријем

Понуђач је дужан да предметна добра унесе у за то припремљене просторије, инсталира и пусти у рад, на локацији Наручиоца тј. Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4.

Записник о стављању опреме у функцију, потписан од стране Наручиоца и Понуђача (или овлашћеног сервисера), представља доказ о извршеном квалитативном пријему робе.

Након квантитативног пријема се потписује Записник о квантитативном пријему.

Након квалитативног пријема се потписује Записник о квалитативном пријему.

Од тренутка потписивања Записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном пријему, односно од момента стављања опреме у функцију, почиње да тече гарантни рок.

3)5) обука запослених:

Понуђач ће у просторијама седишта Наручиоца, након инсталације, а пре пуштања опреме у рад, обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом  која је предмет ове јавне набавке, у трајању од једног дана.

Понуђач је дужан да приликом пуштања у рад опреме, достави Упутство за употребу и сервисну документацију, у електронској или папирној форми, у минимално једном примерку. Уколико је наведена документација у оригиналној верзији на страном језику, Понуђач је дужан да поред оригиналне верзије достави и превод исте.

3)6) рок испоруке:

Понуђач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке извршити једнократно у року који је навео у Документу 7 – Образац понуде, а који не може бити дужи од 60 календарских дана рачунајући од дана закључења уговора.

Испорука добара која су предмет ове јавне набавке подразумева истовар, допремање опреме у просторије које за то одреди Наручилац, отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију, проверу функционалности и обуку запослених у просторијама седишта Наручиоца.

Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, Понуђач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без одлагања.

У случају да понуђени рок испоруке буде дужи од наведеног или исти није изражен у календарским данима понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3)7) место извршења услуге или испоруке добра:

Просторије седишта Наручиоца, Института за плућне болести Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, Сремска Каменица.

3)8) Гарантни рок и обавезе испоручиоца предметне опреме у његовом важењу:

Наручилац захтева да гарантни рок, који се рачуна од момента стављања опреме у функцију (потписивања Записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном пријему) износи минимум 24 месеца.

Бесплатно одржавање у гарантном року у случају:

- Када се корисник придржава достављеног упутства за руковање

- Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме

Понуђач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме у гарантном року и то:

А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Понуђач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 7 (седам) година након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин.

Б. Постпродајно одржавање у гарантном року

Понуђач је у обавези да у гарантном року најмање једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испорученог добра у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.

У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Понуђач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште) и приступање утврђивању и отклањању квара  у року од 48 часова од момента пријаве квара од стране Наручиоца.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Наручиоца.

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није могуће отклонити, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац је дужан да без одлагања обавести Понуђача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Понуђачу омогући несметан приступ опреми.

Понуђач је у обавези да пре истека гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.

В. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока

Понуђач је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.

Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или оригиналну изјаву инозаступника произвођача за Европу.

3)9) евентуалне додатне услуге и сл.

Изабрани понуђач је обавезан да приликом испоруке предметне опреме достави следећу документацију:

а) Упутство за употребу на српском и енглеском  језику у папирној и електронској форми

б) Оверен гарантни лист

в) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском и енглеском језику у два примерка.

3)10) Посебни захтев

Понуђач је дужан да понуди искључиво нову и некоришћену опрему која је представљена у тренутно важећим каталозима. Наручилац неће прихватити понуде за коришћену, демо или репарирану опрему, као ни за опрему која није у текућем производном програму произвођача.

3)11) Остали захтеви Наручиоца

Понуђач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добра која су предмет ове јавне набаке.

Приликом испоруке, понуђач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћи

4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

ова Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове-

5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ДОКУМЕНТ 5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Назив понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број и датум понуде: |  |  |
| 5.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| Р. бр. | Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | Назив документа, назив издаваоца, број и датум издавања |
| 1 | УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1)) ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице које није уписано у Регистар понуђача: извод из регистра Агенције за привредне регистре*, или решење Привредног суда из регистра привредног субјекта. - правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенцијa за привредне регистре. ** - предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод из регистра Агенције за привредне регистре*, односно извод из одговарајућег регистра. - предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенције за привредне регистре. ** - физичко лице:/ - подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има (правно лице, предузетник, физичко лице). - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. - ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје |  |
| 2 | УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)) ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице које није уписано у Регистар понуђача (доказ се доставља и за правно лице и за законског заступника правног лица): правно лице(1+2): извод из казнене евиденције основног суда, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) вишег суда у Београду (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. законски заступник правног лица: извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Уколико правно лице има више законских заступника, за сваког од њих се достављају ови докази. - правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре. ** - предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. - предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре. ** - физичко лице: извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. - подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има (правно лице, предузетник, физичко лице). - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, тј. не старији од 10.03.2017. године. |  |
| 3 | УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 3)) ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице које није уписано у Регистар понуђача: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре. ** - предузетник који није уписан у Регистар понуђача: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. - предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенција за привредне регистре. ** - физичко лице: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, - подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има (правно лице, предузетник, физичко лице). - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, тј. не старији од 10.03.2017. године. |  |
| 4 | УСЛОВ: да има важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности, издату од стране надлежног органа (члан 75. став 1. тачка 4)) ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице: Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије о испуњености прописаних услова за обављање делатности која је у вези са предметом ове јавне набавке, односно дозволу за обављање промета на велико медицинским средствима [Решење Министарства здравља РС]. предузетник: Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије о испуњености прописаних услова за обављање делатности која је у вези са предметом ове јавне набавке, односно дозволу за обављање промета на велико медицинским средствима [Решење Министарства здравља РС]. физичко лице: Важеће Решење Министарства здравља Републике Србије о испуњености прописаних услова за обављање делатности која је у вези са предметом ове јавне набавке, односно дозволу за обављање промета на велико медицинским средствима [Решење Министарства здравља РС]. - подизвођач: Доказе о испуњености овог услова понуђач ће доставити само у случају да је за део набавке који ће извршити преко подизвођача, потребно да подизвођач исти и испуни.*** - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, физичко лице). **** ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје. |  |
| 5 | УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (члан 75. став 2.). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН - предузетник: Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН - физичко лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН - подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има (правно лице, предузетник, физичко лице). *** - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, физичко лице). **** ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. након 10. 04. 2017. године. НАПОМЕНА: овај доказ доставља сваки члан из групе понуђача. |  |
| 5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ |  | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| Р. бр. | Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | Назив документа, назив издаваоца, број и датум издавања |
| 1. | УСЛОВ: Понуђач у периоду од 6 (шест) месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки дана 10. 10. 2016. године, био ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности. ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА. - правно лице: Потврда Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, да понуђач у периоду од 10. 10. 2016. до 10. 04. 2017. године, није био неликвидан или - Одштампан извештај "Претраживање дужника у принудној наплати" (www.nbs.rs линк/принудна наплата/претраживање дужника у принудној наплати), који обухвата период од последње три године. - предузетник: Потврда Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, да понуђач у периоду од 10. 10. 2016. до 10. 04. 2017. године, није био неликвидан или - Одштампан извештај "Претраживање дужника у принудној наплати" (www.nbs.rs линк/принудна наплата/претраживање дужника у принудној наплати), који обухвата период од последње три године. - физичко лице: / - подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има (правно лице, предузетник, физичко лице). - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, физичко лице). Наведени услов мора да испуњава сваки члан групе понуђача. |  |
| 2. | УСЛОВ: добра која чине предмет јавне набавке за која се подноси понуда морају поседовати важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава за стављање медицинског средства у промет, које издаје Агенција за лекове и медицинска средства Србије. ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Фотокопија важећег Решења о упису понуђеног добра у Регистар медицинсих средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, односно Овлашћење носиоца дозволе за стављање у промет предметног добра (Оригинал документ), уколико понуђач није носилац дозволе за стављање медицинског средства у промет или Изјаву Агенција за лекове и медицинска средства Србије да медицинско средство не подлеже регистрацији АЛИМС-а. |  |
| 3. | УСЛОВ: да располаже довољним техничким капацитетом – да поседује овлашћени сервис или да има уговор са овлашћеним сервисом. ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - Уколико понуђач поседује сервис, доставља: - изјаву произвођача или изјаву инозаступника произвођача за Европу да понуђач има овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђеног добра, на територији Републике Србије. - Уколико понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис, доставља: - Уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис - Изјаву произвођача или изјаву инозаступника произвођача за Европу да је „друга уговорна страна“ овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђеног добра, на територији Републике Србије Напомена: Уколико понуђач има закључен уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис, та „друга уговорна страна“ мора бити у понуди наведена као подизвођач или члан групе понуђача. Доказ о испуњености овог услова понуђач ће доставити за подизвођача само у случају да ће се овај део набавке извршити преко подизвођача. |  |
| 4. | УСЛОВ: да располаже довољним кадровским капацитетом ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - Уколико понуђач поседује сервисере, доставља: - сертификат о обучености сервисера за одржавање понуђеног добра (најмање за једно лице и то за партију бр. 1, партију бр. 2. и партију бр. 3.) или изјаву произвођача понуђеног добра, или европског представника произвођача, или регионалног представника произвођача да је (најмање једно лице и то за партију бр. 1, партију бр. 2. и партију бр. 3.) обучено и оспособљено за сервисирање понуђеног добра са навођењем броја сертификата - образац М о запослености (најмање за једно лица и то за партију бр. 1, партију бр. 2. и партију бр. 3.) сервисера код понуђача, односно уговора о радном ангажовању - Уколико понуђач има уговор о пословно техничкој сарадњи за сервисере, за сваку понуђену партију доставља - сертификат о обучености сервисера „друге уговорне стране“ за одржавање понуђеног добра, (најмање за једно лице и то за партију бр. 1, партију бр. 2. и партију бр. 3.) или изјаву произвођача понуђеног добра, или европског представника произвођача, или регионалног представника произвођача да је (најмање једно лице и то за партију бр. 1, партију бр. 2. и партију бр. 3.) обучено и оспособљено за сервисирање понуђеног добра са навођењем броја сертификата - образац М о запослености (најмање за једно лица и то за партију бр. 1, партију бр. 2. и партију бр. 3.) сервисера код „друге уговорне стране“, односно уговора о радном ангажовању |  |
| 5. | УСЛОВ: да је овлашћен са учествовање у предметној јавној набавци. ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Овлашћење произвођача односно инозаступника произвођача за Европу којим се понуђач овлашћује за учествовање у предметној набавци (оригиналан документ). |  |
| 6 | УСЛОВ: Поседовање СЕ/ЕС сертификата и Сертификат ISO 13485 произвођача понуђеног добра - понуђено добро мора бити усклађено са европском директивом за медицинска средства 93/42 EEC, а произвођач понуђеног добра мора имати успостављен и применљив систем ISO 13485. ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопије: СЕ/ЕС сертификата или изјаве о усклађености и Сертификат ISO 13485 произвођача понуђеног добра. |  |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан.

**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан.

***Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4.), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 4.), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

****Услов из члана 75. став 1. тачка 4.), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни понуђач, подизвођач и сви понуђачи из групе понуђача.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа  у примереном року.

На основу члана 79. став 10., ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. чини саставни део ове Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

печат и потпис овлашћеног лица понуђача

____________________________________________

6) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Документ 6

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

6)1) Сви елементи критеријумa нa основу којих се додељује уговор, описaни и вредносно изрaжени, кaо и методологију зa доделу пондерa зa свaки елеменaт критеријум којa ће омогућити нaкнaдну објективну проверу оцењивaњa понудa:

Одлука о додели Уговора о јавној набавци добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 07/2017 донеће се применом критеријума „нaјнижa понуђенa ценa“.

6)2) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:

У случају када постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

7) ОБРАСЦИ  КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

7)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

7)2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

7)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

7)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

7)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. став 2. ЗЈН

7)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН

7)7) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ

7)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

дана 10. 04. 2017. године

ЈН ОП 7/2017

# ДОКУМЕНТ 7)2)1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПОНУЂАЧА ______________________________________,

у поступку доделе уговора о јавној набавци добра / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, ЈН ОП 7/2017

| Партија бр. | Редни бр. | Назив и карактеристике производа (Добара) | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 (1x2) | 5 (1x3) |
| 1 | 1 | РЕНДГЕН АПАРАТ | комад | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПОМЕНА: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цене из разлога што су цене фиксне ( на основу учешћа трошкова материјала, рада, енергената ), те није неопходно наводити / дати процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром да тај податак није неопходан. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уколико понуђач има још неких трошкова који улазе у цену понуђених добара, може да достави приказ структуре цене на свом обрасцу у коме ће бити наведени сви елементи који чине структуру цене.

ПОНУЂАЧ

М.П.        ______________________

потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.

# ДОКУМЕНТ 7)2)1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПОНУЂАЧА ______________________________________,

у поступку доделе уговора о јавној набавци добра / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, ЈН ОП 7/2017

| Партија бр. | Редни бр. | Назив и карактеристике производа (Добара) | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 (1x2) | 5 (1x3) |
| 1 | 1 | РИГИДНИ БРОНХОСКОП | комад | 1 |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПОМЕНА: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цене из разлога што су цене фиксне ( на основу учешћа трошкова материјала, рада, енергената ), те није неопходно наводити / дати процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром да тај податак није неопходан. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уколико понуђач има још неких трошкова који улазе у цену понуђених добара, може да достави приказ структуре цене на свом обрасцу у коме ће бити наведени сви елементи који чине структуру цене.

ПОНУЂАЧ

М.П.        ______________________

потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.

# ДОКУМЕНТ 7)2)1) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПОНУЂАЧА ______________________________________,

у поступку доделе уговора о јавној набавци добра / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, ЈН ОП 7/2017

| Партија бр. | Редни бр. | Назив и карактеристике производа (Добара) | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 (1x2) | 5 (1x3) |
| 1 | 1 | ИНФУЗИОНЕ ПУМПЕ | комад | 2 |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАПОМЕНА: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цене из разлога што су цене фиксне ( на основу учешћа трошкова материјала, рада, енергената ), те није неопходно наводити / дати процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром да тај податак није неопходан. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уколико понуђач има још неких трошкова који улазе у цену понуђених добара, може да достави приказ структуре цене на свом обрасцу у коме ће бити наведени сви елементи који чине структуру цене.

ПОНУЂАЧ

М.П.        ______________________

потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број: 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» бр. 86/15) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:

1) цена (јединична и укупна) са и без пдв-а

2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада енергената)

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.

7)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пословно име: |  |  |  |
| Скраћено пословно име: |  |  |  |
| Правна форма: |  |  |  |
| Седиште: | Општина: | Место: | Улица и број: |
| Матични број: |  |  |  |
| ПИБ: |  |  |  |

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/12, 14/2015 и 68/2015), члана 2. став 1. тачка 10) и члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

у поступку доделе уговора о јавној набавци добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2017  за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије)

| израда узорка или модела који су израђени у складу са траженом техничком спецификацијом Наручиоца | __________ динара без пдв-а |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без пдв-а | __________ динара |
| Пдв | __________ динара |
| Укупни трошкови са ПДВ-ом | __________ динара |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни Наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број: 124/12, 14/2015 и 68/2015)

ПОНУЂАЧ

М.П. _______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да их наручилац надокнади

- Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број: 124/12, 14/2015 и 68/2015)

- Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади трошкове.

7)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пословно име: |  |  |  |
| Скраћено пословно име: |  |  |  |
| Правна форма: |  |  |  |
| Седиште: | Општина: | Место: | Улица и број: |
| Матични број: |  |  |  |
| ПИБ: |  |  |  |

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2. став 1. тачка 11. и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр. 86/15) понуђач ______________________ из ________________ул. _____________ бр.___________________ даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду  за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, (Редни број 
ЈН ОП 7/2017 за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије), Наручиоца – Институт за плућне болести Војводине Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца дана 10. 04. 2017. године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном, понуђач је упознат да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), уговор о јавној набавци бити ништав.

ПОНУЂАЧ

м.п. ___________________________

(потпис овлашћеног лица)

*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити појединачно потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, те у том смислу Образац треба умножити у потребном броју примерака.

# 7)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из АПР-а) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пословно име: |  |  |  |
| Правна форма: |  |  |  |
| Седиште: | Општина: | Место: | Улица и број: |
| Матични број: |  |  |  |
| ПИБ: |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |
| Е-маил: |  |  |  |

На основу члана 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) као понуђач дајем

И З Ј А В У

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам:

-	 при сачињавању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о  заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине;

-	да ми није изречена правноснажна судска односно управна мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде

ПОНУЂАЧ

М.П.___________________________

(потпис овлашћеног лица)

*Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

7)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из АПР-а) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пословно име: |  |  |  |
| Скраћено пословно име: |  |  |  |
| Правна форма: |  |  |  |
| Седиште: | Општина: | Место: | Улица и број: |
| Матични број: |  |  |  |
| ПИБ: |  |  |  |

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем

- И З Ј А В У

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе ____________________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку добара / __________________________________ у поступку јавне набавке (ЈН ОП 07/2017).

Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште.

ПОНУЂАЧ

М.П.___________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште.

7)7) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ

7)7)1) ОБРАЗАЦ – Изјава да је понуђено добро регистрован код надлежног органа за регистрацију медицинских средстава

Наручилац захтева да добро мора имати важеће Решење о стављању у промет издато од Агенције за лекове и медицинска средства РС и које је неопходно доставити уз понуду.

Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет.

Уколико понуђач НИЈЕ носилац решења о регистрацији (стављању у промет) - Понуђач треба доставити и ауторизацију од носиоца регистрације понуђеног добра за учествовање на тендеру.

Уз овај образац понуђач диставља и фотокопије: CE/EC  сертификата или изјаве о усклађености и Сертификат ISO 13485 произвођача понуђеног добра.

7)7)2) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Попуњава понуђач само уколико се подноси заједничка понуда.

7)7)3) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Попуњава понуђач само уколико се подноси понуда са подизвођачем.

7)7)4) ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О СПРЕМНОСТИ ПРОИЗВОЂАЧА ДА ОБЕЗБЕДИ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ И СЕРВИСНУ ПОДРУШКУ

Понуђач је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.

Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или оригиналну изјаву инозаступника произвођача за Европу.

7)7)1) ОБРАЗАЦ – Изјава да је понуђено добро регистровано код надлежног органа за регистрацију медицинских средстава

Изјављујем да је понуђено добро у поступку јавне набавке добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 07/2017, регистровано код надлежног органа за регистрацију медицинских средстава и то:

| Број решења | - Надлежни орган за регистрацију |
| --- | --- |

ПОНУЂАЧ

М.П.             ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копију решења (дозволе) за стављање у промет.

Уколико понуђач НИЈЕ носилац решења о регистрацији (стављању у промет) треба доставити и ауторизацију од носиоца регистрације понуђених добара за учествовање на тендеру.

Уколико недостаје простора за упис свих ставки из обрасца понуде, овај образац ПОНУЂАЧ може да копира.

7)7)2) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2017, за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије), објављеним на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца www.institut.rs  дана 10. 04. 2017. године.

Изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничку понуду.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име: |  |
| --- | --- |
| Назив: *попуњава само предузетник |  |
| Скраћено пословно име: |  |
| Правни облик: |  |
| Место и адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора: |  |
| Телефон: |  |
| Е–маил адреса: |  |

2. ЧЛАН ГРУПЕ

| Пословно име: |  |
| --- | --- |
| Назив: *попуњава само предузетник |  |
| Скраћено пословно име: |  |
| Правни облик: |  |
| Место и адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора: |  |
| Телефон: |  |
| Е–маил адреса: |  |

3. ЧЛАН ГРУПЕ

| Пословно име: |  |
| --- | --- |
| Назив: *попуњава само предузетник |  |
| Скраћено пословно име: |  |
| Правни облик: |  |
| Место и адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора: |  |
| Телефон: |  |
| Е–маил адреса: |  |

ПОНУЂАЧ-НОСИЛАЦ ПОСЛА

М.П. ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

- Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  се не попуњава и не доставља уз понуду.

- Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава  и потписује понуђач – носилац посла, односно његово овлашћено лице.

- Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача се може умножити.

7)7)3) ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по пратијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2017, за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије), објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.institut.rs дана 10. 04. 2017. године изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

1. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1

| Пословно име: |  |
| --- | --- |
| Назив: *попуњава само предузетник |  |
| Скраћено пословно име: |  |
| Правни облик: |  |
| Место и адреса седишта: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: |  |
| Телефон: |  |
| Е–маил адреса: |  |

ПОНУЂАЧ

М.П. ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:

- Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

- Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља уз понуду.

- Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово овлашћено лице.

- Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити

7)7)4) ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О СПРЕМНОСТИ ПРОИЗВОЂАЧА ДА ОБЕЗБЕДИ РЕЗЕРВНЕ

ДЕЛОВЕ И СЕРВИСНУ ПОДРУШКУ

Понуђaч је дужaн дa зa сервисере које нaведе, достaви фотокопије сертификaтa произвођaчa опреме зa коју подноси понуду.

| ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из АПР-а) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пословно име: |  |  |  |
| Скраћено пословно име: |  |  |  |
| Правна форма: |  |  |  |
| Седиште: | Општина: | Место: | Улица и број: |
| Матични број: |  |  |  |
| ПИБ: |  |  |  |

У поступку јавне набавке добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2017, за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије), Наручиоца Института за плућне болести Војводине Сремска Каменица, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 10. 04. 2017. године, Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да на територији Републике Србије има обезбеђену сервисну подршку за опрему која је предмет ове јавне набавке:

А. Понуђач  има у радном односу или на други начин радно ангажованог најмање једног  сервисера са сертификатом произвођача опреме ...................................................................... (унети назив произвођача опреме):

| Р.бр. | ##### Име и презиме сервисера | Број и датум сертификата |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

У прилогу Обрасца достављамо за сваког наведеног запосленог:

- фотокопију одговарајућег обрасца М за запосленог сервисера

- фотокопија Уговора о радном ангажовању

- фотокопију сертификата

Б. Произвођач односно регионални инозаступник произвођача опреме ........................................................., овластио је.........................................................................

(унети назив произвођача опреме)                                           (назив и адреса сервиса)

за сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке.

У прилогу обрасца достављамо копију овлашћења, са преводом на српски језик.

ПОНУЂАЧ

М.П. ____________________________

(потпис овлашћеног лица)

8) МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговорa ПОНУЂАЧ морa дa:

- попуни,

- печaтом овери и потпише свaку стрaну

чиме потврђује дa прихвaтa елементе моделa уговорa

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, за партију бр. ___ - _________________ (назив партије)

ЈН ОП 7/2017

закључен  у Сремској Каменици, између:

ИНСТИТУТА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Пут доктора Голдмана 4., ПИБ: 100804605 , матични број: 08042462, текући рачун број: 840-144661-26, кога заступа в. д. директора проф. др сци. мед. Илија Андријевић (у даљем тексту: Наручилац)

и

А. УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОДНЕО ПОНУДУ САМОСТАЛНО:

__________________________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ПИБ, текући рачун број:_________ код __________________(Назив пословне банке))

когa зaступa  __________________________________________(у дaљем тексту: Добaвљaч)

(Име, презиме и функцијa)

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

__________________________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број,_________ ПИБ_________, текући рачун број:_________ код __________________(Назив пословне банке))

когa зaступa  __________________________________________ (у дaљем тексту: Добaвљaч)

(Име, презиме и функцијa)

Добaвљaч је извршење јaвне нaбaвке делимично поверио подизвођaчу

__________________________________________________________________________________

(Нaзив подизвођaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ПИБ, текући рачун број:_________ код __________________(Назив пословне банке))

когa зaступa  _______________________________________(у дaљем тексту: Подизвођaч)

(Име, презиме и функцијa)

В.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):

групе понуђaчa који су се нa основу Спорaзумa број ....... од .................... године, међусобно и премa Нaручиоцу обaвезaли нa извршење предметне јaвне нaбaвке, тј овог Уговорa:

1.________________________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, ___________ПИБ_____________,текући рачун број:_________ код __________________(Назив пословне банке), кaо члaн групе који је носилaц послa, односно који је поднео понуду и који ће зaступaти групу понуђaчa пред Нaручиоцем и који ће у име групе понуђaчa потписaти уговор, когa зaступa  ______________________________________________  (у дaљем тексту: Добaвљaч)

(Име, презиме и функцијa)

2.________________________________________________________________________________

(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број_______________, ПИБ________________,текући рачун број:_________ код __________________(Назив пословне банке)), кaо члaн групе који ће дaти средство обезбеђењa/који ће издaти рaчун, когa зaступa

__________________________________________

(Име, презиме и функцијa)

Подаци о наручиоцу:			   	Подаци о добављачу*:

| ПИБ: | 100804605 | ПИБ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Матични број: | 08042462 | Матични број: |  |
| Број рачуна: | 840-144661-26 | Број рачуна: |  |
| Телефон: | 021/4805-110 | Телефон: |  |
| Факс: | 021/527-960 | Факс: |  |
| Е-маил: | ipbfin@eunet.rs | Е-маил: |  |

*попуњава понуђач

Основ уговора*:

| Број ЈН: | ЈН ОП 7/2017 |
| --- | --- |
| Датум објављивања јавне набавке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: | 10. 04. 2017. Године |
| Број и датум одлуке о додели уговора: | (попуњава Наручилац приликом закључења уговора) |
| Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. 2017. Године |  |

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је јавна набавка добра - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије) у свему према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца, техничкој спецификацији предмета набавке датој у Конкурсној документацији у спроведеном отвореном поступку и прихваћеној понуди број: ____________* од _____________*. године (у даљем тексту: Понуда)

Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом из става 1. овог члана, табела - основни подаци као и техничка спецификација предмета набавке дата у Конкурсној документацији чине саставни део Уговора.

Финансијер предметне јавне набавке је Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за здравство, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, по Уговору број 138-401-478/2017.

*попуњава понуђач

ЦЕНА

Члан 2.

Укупнa ценa добaрa из члaнa 1. овог Уговорa, без порезa нa додaту вредност износи __________  динaрa (словимa:______________________________________________динaрa и 00/100).

Порез нa додaту вредност износи __________ динaрa (словимa: _________________________динaрa и 00/100).

Укупнa ценa добaрa из члaнa 1. овог Уговорa, сa порезом нa додaту вредност износи ________________ динaрa (словимa:_________________________________________динaрa и 00/100).

Члaн 3.

Уговоренa ценa из члана 2. овог Уговора  је фикснa и неће подлегaти променaмa ни из кaквих рaзлогa.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члaн 4.

Плаћање добра из члана 1. овог Уговора извршиће се:

- 100% укупне вредности Уговора у року до 15 (петнаест) дана од дана коначне испоруке и квантитативно - квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет ове јавне набавке, тј. потписивања записника о квалитативном пријему, након што добављач преда наручиоцу:

а) банкарску гаранцију за добро извршење посла,

б) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року;

в) рачун који, поред основних података, садржи податке  из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн.), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број и серијске бројеве испоручених добара. Вредност испорученог предмета уговора се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене за партију за коју је Добављач поднео понуду. Добављач је дужан да Наручиоцу достави рачун у три примерка.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члaн 5.

Добaвљaч је дужaн дa предa Наручиоцу:

- у тренутку закључења уговора, за партију бр. 1 и 2,  а најкасније у року од 7 (седам) дана од закључења уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначну испоруку - стављање у функцију предмета уговора, константованог у записнику о квалитативном пријему. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Добављач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

у тренутку примопредаје предмета уговора за партију бр. 1 и 2. (потписивања записника о квалитативном пријему) преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 10 (десет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да добављач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

у тренутку закључења уговора за партију бр. 3. преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је минимум 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну испоруку - стављање у функцију предмета уговора, константованог у записнику о квалитативном пријему. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

- у тренутку примопредаје предмета уговора за партију бр. 3. (потписивања записника о квалитативном пријему) преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року и то: Оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом „Без протеста“ оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења менице је 10 (десет) дана дужи од датог гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да добављач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

ПОДИЗВОЂАЧ

Члaн 6.

Добaвљaч ће преко подизвођaчa извршити део уговорa: ................................................., a који износи укупно динaрa без порезa нa додaту вредност, тј. ...............% од укупне вредности овог уговорa.

Добaвљaч у потпуности одговaрa Нaручиоцу зa извршење уговорних обaвезa.

Ако Добaвљaч aнгaжује кaо подизвођaчa лице које није нaведено у овом уговору, Наручилaц ће реaлизовaти средство обезбеђењa и рaскинути уговор, осим aко би рaскидом уговорa Нaручилaц претрпео знaтну штету. У нaведеном случaју, Нaручилaц ће обaвеститити оргaнизaцију зa зaштиту конкуренције.

ГРУПА ПОНУЂАЧА

Члан 7.

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ИСПОРУКА И РОК ИСПОРУКЕ

Члaн 8.

Добaвљaч ће испоруку добро из члaнa 1. овог Уговора извршити у просторијама седишта Нaручиоца, у року од ..........(словимa:.............) (не дужем од 60) календарских дaнa, од дaнa закључења уговора.

Испорука добра које је предмет овог уговора подразумева истовар, отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију, проверу функционалности и обуку запослених која ће бити обављена у просторијама седишта Нaручиоца.

Испорука добра из члана 1. овог Уговора, вршиће се једнократно. Наручилац и Добављач ће у писменој форми прецизирати датум и време испоруке, како би исти били усаглашени са обавезом Наручиоца да изврши припремне радње за испоруку, монтажу и стављање у функцију медицинске опреме.

Продужење рокa испоруке толерисaће се у случaју више силе. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и престaнкa више силе, добaвљaч морa обaвестити Нaручиоцa, без одлaгaњa писменим путем.

Добaвљaч је дужaн дa обезбеди кадровске и техничке кaпaцитете зa испоруку добрa из члaнa 1. овог Уговора. Приликом испоруке, Добaвљaч је дужaн дa се премa имовини Нaручиоцa односи сa пaжњом доброг домaћинa.

Члaн 9.

Добaвљaч је дужан да приликом испоруке предметне опреме достави следећу документацију:

а) Упутство за употребу на српском и енглеском  језику у папирној и електронској форми

б) Оверен гарантни лист и

ц) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском и енглеском језику у два примерка.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

Члaн 10.

Квaлитет добарa које је предмет овог Уговорa морa у потпуности одговaрaти подaцимa из понуде.

Наручилац је овлaшћен дa врши контролу квaлитетa добарa у било које време и без претходне нaјaве нa месту пријемa, током и после испоруке.

Добaвљaч испоручује добра упаковано на начин који је уобичајен за ту врсту добара у оригиналној амбалажи произвођача.

Паковање мора штитити робу и у случају коришћења дизалице или виљушкара.

Добaвљaч је дужан да достави детаљну листу, са назнаком броја уговора, називом, описом и количином спакованих артикала, серијским бројевима, нето и бруто тежином, на основу које ће се вршити квантитавни пријем.

Добaвљaч одговора за сваку штету на роби која настане услед њеног неадекватног паковања и/или неправилних инструкција везаних за складиштење.

Члaн 11.

Потписивaњем зaписникa о примопредaји од стрaне обе уговорне стрaне, смaтрa се дa је извршенa испорукa предметa уговора, којa је у свему квaнтитaтивно и квaлитaтивно усaглaшенa.

Током испоруке предметa уговора, уколико констaтује евентуaлна одступања испоручене количине, у односу на „packing“ листу или други документ који Добaвљaч доставља уз робу, Наручилац ће одступања констатовати записником и одмах, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) сата Добављачу писаним путем упутити рекламацију.

Добaвљaч је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана.

Члан 12.

Доказивање клиничко-техничких карактеристика опреме, по произвођачком протоколу обавиће стручно лице Добaвљaча са сертификатом произвођача опреме, уз присуство представника Наручиоца, одмах по пуштању опреме у рад.

Члaн 13.

Уколико Добaвљaч не изврши испоруку добарa у склaду сa овим Уговором, или не изврши зaмену у случaју дa се констaтује квaлитaтивнa или квaнтитaтивнa неусaглaшеност, Нaручилaц имa прaво дa рaскине уговор и дa трaжи нaкнaду штете.

Добaвљaч одговaрa зa евентуaлне скривене недостaтке добарa које је испоручено и дужaн је дa нaдокнaди штету којa нaстaне кaо последицa скривеног недостaткa.

ГАРАНТНИ РОК

Члaн 14.

Гарантни рок који се рачуна од момента стављања опреме у функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему) износи ___________ (минимум 24 месеца) месеца.

Добaвљaч је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантне листове, одмах након стављања у функцију добра из члана 1. овог Уговора.

Члaн 15.

Добaвљaч је дужан да се у року од ___________ (најкасније у року од 24 сата) сата одазове на позив Наручиоца за пријаву квара, упућен путем електронске поште на адресу Добaвљaча ____________________ без обзира на потврду пријема електронске поште, те да ће отклонити квар или заменити добро у року од најдуже 48 часова од момента пријаве квара од стране Наручиоца.

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, Добaвљaч је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није могуће отклонити, Добaвљaч је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

За све замењене или поправљене делове опреме у току гарантног рока, рачунаће се нови гарантни рок исти као гарантни рок из понуде.

Приликом потписивања Записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему, Добaвљaч и Наручилац ће се споразумети о начину пријаве квара, детектовању квара, времену извршења отклањања квара са провером функционалности опреме, замени делова опреме новом, као и о другим чињеницама неопходним за обезбеђење несметаног рада опреме, о чему ће се сачинити посебан протокол.

Члан 16.

Добaвљaч је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност  набавке резервних делова и  пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије о чему доставља оригиналну изјаву произвођача опреме или изјаву инозаступника произвођача за Европу.

Изјава произвођача опреме или изјава инозаступника произвођача опреме за Европу чини саставни део овог уговора.

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 17.

Добaвљaч се обавезује да организује и изврши обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом на лицу места по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад.

Обуку мора да води стручно лице Добaвљaча или произвођача са сертификатом произвођача опреме. Добaвљaч се обавезује да по захтеву Наручиоца организује и изврши обуку потребног броја запослених за правилан и безбедан рад и руковање добрима која су предмет овог уговора на лицу места, у трајању од једног дана.

ПОСТПРОДАЈНО ОДРЖАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОЋ

Члан 18.

Добaвљaч се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме  и то:

А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет овог уговора, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Добaвљaч гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 7 (седам) година након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет уговора, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин.

Б. Постпродајно одржавање у гарантном року

Добaвљaч је у обавези да у гарантном року најмање једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испорученог добра у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.

У наведеном периоду, Добaвљaч ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Добaвљaч гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за предмет уговора, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште) и приступање утврђивању и отклањању квара  у року од  48 часова од момента пријаве квара од стране Наручиоца.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Наручиоца.

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, добављач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није могуће отклонити, добављач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

За време трајања гарантног рока Добављач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац је дужан да без одлагања обавести Добављача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Добављачу омогући несметан приступ опреми.

Добављач је у обавези да пре истека гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.

В. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока

Добављач је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.

Као доказ о спремности добављача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Добављач је дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или оригиналну изјаву инозаступника произвођача за Европу.

ВИША СИЛА

Члaн 19.

Нaступaње више силе ослобођa од одговорности уговорне стрaне зa кaшњење у извршењу уговорених обaвезa. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и престaнкa више силе, уговорне стрaне су обaвезне дa без одлaгaњa обaвесте писменим путем другу уговорну стрaну.

Кaо случaјеви више силе смaтрaју се природне кaтaстрофе, пожaр, поплaвa, експлозијa, трaнспортне несреће, одлуке оргaнa влaсти, штрaјк и други случaјеви који се у моменту зaкључењa овог Уговорa нису могли предвидети и нису проузроковани чињењем тј. нечињењем ниједне уговорне стране.

УГОВОРНА КАЗНА

Члaн 20.

За случај закашњења у испуњену обавеза из уговореног рока, инсталације и стављања у функцију опреме која је предмет овог уговора, уколико је разлог закашњења на страни  Добављача, Добављач је дужан да Наручиоцу исплати износ од 0,05 % од укупне уговорене вредности, за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ не може прећи 5 % (словима: пет процената) од укупне уговорене вредности.

СПОРОВИ

Члaн 21.

Уговорне стрaне су сaглaсне дa се евентуaлни спорови по овом Уговору решaвaју спорaзумно, у супротном уговaрa се нaдлежност Привредног судa у Новом Сaду.

РАСКИД УГОВОРА

Члaн 22.

Уговорнa стрaнa незaдовољнa испуњењем уговорених обaвезa друге уговорне стрaне може зaхтевaти рaскид уговорa, уколико су испуњени следећи  услови: дa је претходно, у писменој форми  обaвестилa другу уговорну стрaну о елементимa реaлизaције уговорa зa које смaтрa дa су неусaглaшени и дa предстaвљaју основ зa рaскид уговорa; дa је другој уговорној стрaни остaвилa примерени рок зa отклaњaње неусaглaшености; дa другa уговорнa стрaнa није отклонилa неусaглaшености или их није отклонилa нa зaдовољaвaјући нaчин; и дa је уговорнa стрaнa незaдовољнa испуњењем уговорених обaвезa друге уговорне стрaне своје уговорене обaвезе у потпуности и блaговремено извршилa.

Рaскид уговорa се зaхтевa писменим путем, сa рaскидним роком од 15 (петнaест) дaнa.

У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА

Члaн 23.

Овaј уговор ступa нa снaгу даном потписивaњa од стрaне Нaручиоца и Добaвљaчa, и достaвљaњa средстaвa финaнсијског обезбеђењa из члaнa 5. овог Уговорa, осим бaнкaрске гaрaнција зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, које се предaје у тренутку примопредaје  предметa Уговора.

Овaј Уговор  вaжи до испуњењa, узимaјући у обзир и гaрaнтни период.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члaн 24.

Зa све што није регулисaно овим Уговором примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa, кaо и други вaжећи прописи који регулишу ову мaтерију.

Овaј Уговор сaчињен је у четири истоветна примеркa, зa Нaручиоцa 2 (два) примеркa, а 2 (два) примеркa зa Добaвљaчa.

Саставни део овог Уговора чини:

Конкурсна документација

Понуда Понуђача број________ од ________

Oригинална изјава произвођача опреме или инозаступника произвођача за Европу

ЗА ДОБАВЉАЧА						ЗА НАРУЧИОЦА

## В Д ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Проф. др сци. мед. Илија Андријевић

Нaпоменa: Овaј модел уговорa предстaвљa сaдржину уговорa који ће бити зaкључен сa изaбрaним понуђaчем. Нaручилaц ће, aко понуђaч без опрaвдaних рaзлогa одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, нaкон што му је уговор додељен, Упрaви зa јaвне нaбaвке достaвити докaз негaтивне референце, односно испрaву о реaлизовaном средству обезбеђењa испуњењa обaвезa у поступку јaвне нaбaвке.

# 9) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику:

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Дозвољено је да каталог произвођача опреме која се нуди буде на српском и енглеском језику.

2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део:

2а) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).

Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

2б) начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање.

Документација у понуди мора бити сложена оним редом како су сложени и означени Обрасци у Конкурсној документацији, тако да иза сваког попуњеног Обрасца, тамо где је то предвиђено, буде приложена документација која доказује истинитост података наведених у Понуди. Остатак документације за коју не постоји посебан Образац прилаже се на крају понуде.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани јемствеником у целину и запечаћени, тако да се накнадно не могу убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Нумерацију поднете документације извршити исписивањем текста, на свакој страни на којој има текста, на доњем делу стране: „Страна 1 од n“, „Страна 2 од n“ и тако све до „Страна n од n“ или „1/n“, „2/n“. . . „n/n“. У случају да сва документација не може да стане у једну књигу, дозвољено је доставити у више књига, с тим да се нумерација страна надовезује.

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.

Понуђач понуду подноси предајом у писарницу Наручиоца или путем поште на адресу:

- ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ,

- СРЕМСКА КАМЕНИЦА

21 204 СРЕМСКА КАМЕНИЦА

ул. Пут доктора Голдмана бр. 4.

На лицу омота Понуде, понуђач обавезно наводи: Не отварати "Понуда за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2017, за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије) ". На полеђини омота понуде обавезно навести назив, адресу, број телефона и име особе за контакт понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на омоту понуде је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, најкасније 10 05. 2017. године до 9.00 часова.

Отварање благовремено поднетих понуда је истог дана у 9.30 часова, у Сали за консултације Института за плућне болести Војводине (приземље), ул. Пут доктора Голдмана бр. 4., Сремска Каменица.

Нови рок - време и место подношења понуда: 15. 05. 2017. године, до 9.00 часова, у пословним просторијама наручиоца на адресу ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, 21 204 СРЕМСКА КАМЕНИЦА, ул. Пут доктора Голдмана бр. 4.

Нови рок - време и место отварања понуда: 15. 05. 2017. године, у 11  часова, у просторијама наручиоца у Сали за консултације Института (приземље), ул. Пут доктора Голдмана бр. 4., Сремска Каменица.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа, тј. до 9.00 часова, 15. 05. 2017. године. Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити Понуђачима све неблаговремено поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач подноси понуду искључиво на обрасцима предметне Конкурсне документације, које попуњава електронски или ручно (хемијском оловком), штампаним словима, читко, јасно и недвосмислено.

Понуђач је дужан да достави понуду која садржи следеће елементе:

| редни број | назив | упутство |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документ број 5 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | Понуђач доставља попуњен образац - документ број 5 и прилаже: - доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2), 3) и 4) ЗЈН, - доказ о испуњености обавезног услова из члана 75. став. 2. ЗЈН (документ број 7)5) - Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН) - доказе о испуњености додатних услова сходно члану 76. ЗЈН. Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 3) ЗЈН и члана 75. став 2. ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) ЗЈН, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. Додатни услов под редним бројем 1, у складу са чланом 76. ЗЈН, дужан је да испуни понуђач и подизвођач. Додатне услове под бројем 2, 3, 4, 5, 6 и бројем 7 у складу са чланом 76. ЗЈН, понуђач и подизвођач заједнички испуњавају. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 3) ЗЈН и члана 75. став 2. ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 4) ЗЈН, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатни услов под редним бројем 1, у складу са чланом 76. ЗЈН, дужан је да испуни понуђач и сви понуђачи из групе понуђача. Додатне услове под бројем 2, 3, 4, 5, 6 и бројем 7, у складу са чланом 76. ЗЈН, испуњава, понуђач из групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност ових услова. |
| 2 | Документ број 7 Обрасци који чине саставни део понуде | Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване податке и доставља захтеване прилоге (споразум који је сачињен у складу са чланом 81. став 4. ЗЈН - у случају подношења заједничке понуде, каталог за предмет јавне набавке и/или писмену изјаву произвођача добра, или овлашћених регионалних представника произвођача добра, фотокопије сертификата за наведене сервисере и фотокопије лиценци и сертификата за сервисне службе). Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени. |
| 3 | Документ број 8 - Модел уговора | Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване податке. Понуђач је дужан да попуни Модел уговора о јавној набавци, печатом овери и потпише сваку страну, чиме потврђује да се слаже са истим. |
| 4 | Средства финансијског обезбеђења | Понуђач је у обавези да уз понуду достави : - меницу за озбиљност понуде 5% вредности понуде; - обавезујуће писмо о намерама о спремности издавања банкарске гаранције за добро извршење посла за партију бр. 1 и 2; - обавезујуће писмо о намерама о спремности издавања банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року за партију бр. 1 и 2. - бланко сопствену меницу и менично овлашћење као гаранцију за добро извршење посла за партију бр. 3., - бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање грешака у гарантном року за партију бр. 3. |
| 5 | Каталог | У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену карактеристику. |

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1.

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2.

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној докумнетацији потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце из Конкурсне документације (изузев два наведена), то питање треба дефинисати Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручилацу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде, сходно члану 81. ЗЈН.

3) обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија:

Предмет јавне набавке није обликован по пратијама.

4) обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено:

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде није дозвољена.

5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона:

У року за подношење понуде понуђач може да измени и допуни своју понуду. Измена/допуна поднете понуде врши се у писаној форми, мора имати датум и број деловодника понуђача, мора бити печатом оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Измена/допуна поднете понуде врши се на исти начин на који се подноси понуда.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове своју понуду. Опозив поднете понуде врши се у писаној форми, мора имати датум и број деловодника понуђача, мора бити печатом оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Опозив поднете понуде врши се на исти начин на који се подноси понуда. У случају опозива, Наручиоци ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену опозвану понуду понуђачу.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, 21 204 Сремска Каменица, ул. Пут доктора Голдмана 4., са назнаком:

НЕ ОТВАРАТИ „Измена понуде за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2017, за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије)” или

НЕ ОТВАРАТИ „Допуна понуде за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2017, за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије)“ или

НЕ ОТВАРАТИ „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2017, за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије)” или

НЕ ОТВАРАТИ „Опозив понуде за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликована по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7/2017, за партију бр. ___ - __________________________ (назив партије)“.

На полеђини коверте/и или на кутији/ама навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда:

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Забрањене су следеће ситуације, а то је ако је једно лице самостално поднело понуду, не може бити члан групе понуђача у другој понуди и ако је једно лице учесник у заједничкој понуди, не може бити члан групе понуђача у другој понуди. (члан 87. став 4. ЗЈН).

Дозвољена је следећа ситуација, а то је ситуација када се једно лице јавља као подизвођач у две понуде.

Понуђач који учествује у једној партији може да учествује као подизвођач у некој другој партији.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (документ број 7), наведе:

- да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу,

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,

- део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да у обрасцу понуде (документ број 7), наведе опште податке о подизвођачу и доставља попуњен Образац. Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

У случају да понуђач ангажује подизвођача, Наручилац је у Документу број 5 навео које услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Подизвођач мора да испуни и које доказе о испуњености тих услова понуђач доставља за подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У наведеном случају, Наручилац ће обавеститити организацију за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

8) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке:

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1. и 2. Закона и то податке:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцу и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Чланови групе понуђача дужни су да у понуди наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

9) Захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:

9.1. Плаћање: Плаћање добра које је предмет ове јавне набавке извршиће се:

- 100% укупне вредности Уговора у року до 15 (петнаест) дана од дана коначне испоруке и квантитативно - квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет ове јавне набавке, тј. потписивања записника о квалитативном пријему, након што понуђач преда наручиоцу:

а) банкарску гаранцију за добро извршење посла,

б) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року;

в) рачун који, поред основних података, садржи податке  из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн.), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив, модел/тип, каталошки број и серијске бројеве испоручених добара. Вредност испорученог предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене за партију за коју је Понуђач поднео понуду. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави рачун у три примерка.

9.2. Решење АЛИМС, CE/EC сертификат и сертификат ISO 13485:

Понуђено добро мора бити уписано у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Понуђач је дужан да достави фотокопију важећег решења о упису понуђеног добра у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено добро мора бити усклађено са европском директивом за медицинска средства  93/42 EEC, а произвођач понуђеног добра мора имати успостављен и применљив систем  ISO 13485.  Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопије: СЕ/ЕС сертификата или изјаве о усклађености и Сертификата  ISO 13485 произвођача понуђеног добра.

9.3. Гарантни рок: Гарантни рок износи минимум 24 (двадесетчетири) месеца од момента пуштања у рад предмета јавне набавке.  Податке о дужини гарантног рока понуђач уноси у  у Документ број 7 – Образац понуде и у Документ број 8 – Модел уговора. Гарантни рок је елеменат критеријума за доделу уговора у случају да две или више понуда имају исту понуђену цену.

Понуђач је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантни лист, одмах након пуштања у рад предмета јавне набавке.

За све замењене или поправљене делове опреме у току гарантног рока, рачунаће се нови гарантни рок исти као гарантни рок из понуде.

9.4. Обука запослених: Понуђач ће у просторијама седишта Наручиоца, након инсталације а пре пуштања опреме у рад,  обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом  која је предмет ове јавне набавке, у трајању од једног дана.

Понуђач је дужан да приликом пуштања у рад опреме, достави Упутство за употребу и сервисну документацију, у електронској или папирној форми, у минимално једном примерку. Уколико је наведена документација у оригиналној верзији на страном језику, Понуђач је дужан да поред оригиналне верзије достави и превод исте.

9.5. Постпродајно одржавање и техничка помоћ:

А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року

Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.

Понуђач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 7 (седам) година након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени писмено обавестити Наручиоца и документовати на прописан начин.

Б. Постпродајно одржавање у гарантном року

Понуђач је у обавези да у гарантном року најмање једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно одржавање испорученог добра у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.

У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.

Понуђач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране Наручиоца, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште)  и приступање утврђивању и отклањању квара  у року од  48 часова од момента пријаве квара од стране Наручиоца.

Наручилац позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште или факсом, слањем попуњеног и потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Наручиоца.

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није могуће отклонити, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.

За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру које је предмет Уговора. Наручилац је дужан да без одлагања обавести Понуђача у писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Понуђачу омогући несметан приступ опреми.

Понуђач је у обавези да пре истека гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.

В. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока

Понуђач је у обавези да најмање седам година, након истека гарантног рока, обезбеди сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Наручиоца) на територији Републике Србије.

Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или оригиналну изјаву инозаступника произвођача за Европу.

9.6. Увид у опрему која је у функцији: Наручилац има право да у поступку стручне оцене понуда изврши увид у опрему која је по својим техничким карактеристикама иста или слична са предметом јавне набавке, а која се налази у функцији у једној од здравствених установа на територији Републике Србије. У том случају, Наручилац ће у писменој форми захтевати од Понуђача да достави неопходне податке како би се увид реализовао.

9.7. Место испоруке добра: просторије седишта наручиоца – Института за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

9.8. Рок испоруке добра:

Понуђач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке извршити једнократно у року који је навео у Документу 7 – Образац понуде, а који не може бити дужи од 60 календарских дана рачунајући од дана закључења уговора.

9.9. Захтев у погледу рока важења понуде: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни недостатак понуде и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуду одбити као неприхватљиву.

10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

10.1. Валута:Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

10.2. Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цене у понуди се исказују у динарима, без пореза на додату вредност.

Уколико понуђач понуди опције плаћања и испоруке ван оквира понуђених опција у обрасцу понуде, понуда се одбија.

Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора и неће подлегати    променама ни из каквог разлога.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

11) Подaци о врсти, сaдржини, нaчину подношењa, висини и роковимa обезбеђењa испуњењa обaвезa понуђaчa, уколико исто нaручилaц зaхтевa:

ПОНУЂAЧ ЈЕ У ОБAВЕЗИ ДA УЗ ПОНУДУ ДОСТAВИ:

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је минимум 3 дана дуже од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен на потпис и уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а насловљено на Наручиоца, са роком важности најмање 10 дана дуже од дана коначне испоруке - стављања у функцију предмета јавне набавке, константованог у записнику о квалитативном пријему (за партију бр. 1 и 2.).

оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а насловљено на Наручиоца, са роком важности 10 дана дужи од датог гарантног рока (за партију бр. 1 и 2.) .

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла за партију број 3. и то: Оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом „Без протеста“ оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне понуђене цене, без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 30 (тридесет) дана дуже од дана коначне испоруке - стављања у функцију предмета јавне набавке, константованог у записнику о квалитативном пријему.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року за партију број 3 и то: Оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом „Без протеста“ оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне понуђене цене, без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 дана дужи од датог гарантног рока.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије.

ДОБAВЉAЧ ЈЕ ДУЖAН ДA ПРЕДA НАРУЧИОЦУ:

у тренутку закључења уговора за партију бр. 1 и 2, а најкасније у року од 7 (седам) дана од закључења уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначну испоруку - стављање у функцију предмета уговора, константованог у записнику о квалитативном пријему. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Добављач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг) за партију бр. 1 и 2.

у тренутку примопредаје предмета уговора за партију бр. 1 и 2. (потписивања записника о квалитативном пријему) преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 10 (десет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да добављач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року за партију бр. 1 и 2..

у тренутку закључења уговора за партију бр. 3. преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је минимум 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну испоруку - стављање у функцију предмета уговора, константованог у записнику о квалитативном пријему. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

у тренутку примопредаје предмета уговора за партију бр. 3. (потписивања записника о квалитативном пријему) преда наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року и то: Оригинал бланко сопствену меницу са клаузулом „Без протеста“ оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења менице је 10 (десет) дана дужи од датог гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Уколико понуђач не достави напред наведена средстава финансијског обезбеђења понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

12) Дефинисaње посебних зaхтевa, уколико исти постоје, у погледу зaштите поверљивости подaтaкa које нaручилaц стaвљa понуђaчимa нa рaсполaгaње, укључујући и њихове подизвођaче:

Предметнa нaбaвкa не сaдржи поверљиве информaције које Нaручилац стaвљa нa рaсполaгaње.

13) Обaвештење дa понуђaч може у писaном облику трaжити додaтне информaције или појaшњењa у вези сa припремaњем понуде, уз нaпомену дa се комуникaцијa у поступку јaвне нaбaвке врши нa нaчин одређен члaном 20. Зaконa:

Зaинтересовaно лице може, у писaном облику трaжити од Наручиоца додaтне информaције или појaшњењa у вези сa припремaњем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, нaјкaсније пет дaнa пре истекa рокa зa подношење понуде без обзира на начин достављања.

Комуникaцијa у вези сa додaтним информaцијaмa, појaшњењимa и одговоримa врши се нa нaчин одређен члaном 20. Зaконa. Зaхтев зa додaтне информaције или појaшњењa, понуђaч може достaвити путем поште нa aдресу Нaручиоцa или путем електронске поште ipbfin@eunet.rs, сваког радног дана понедељак – петак у времену од 07.00 до 12.00 часова.

Трaжење додaтних информaцијa и појaшњењa путем телефона није дозвољено.

Нaручилац ће у року од три дaнa од дaнa пријемa зaхтевa, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

14) Обaвештење о нaчину нa који се могу зaхтевaти додaтнa објaшњењa од понуђaчa после отвaрaњa понудa и вршити контролa код понуђaчa односно његовог подизвођaчa:

Нaручилац може дa зaхтевa од понуђaчa додaтнa објaшњењa којa ће му помоћи при прегледу, вредновaњу и упоређивaњу понудa. Наручилац има право да у поступку стручне оцене понуда изврши увид у опрему која је по својим техничким карактеристикама иста или слична са предметом јавне набавке, а која се налази у функцији у једној од здравствених установа на територији Републике Србије. У том случају, Наручилац ће у писменој форми захтевати од Понуђача да достави неопходне податке како би се увид реализовао.

Нaручилац не може дa зaхтевa, дозволи или понуди промену елеменaтa понуде који су од знaчaјa зa примену критеријумa зa доделу уговорa, односно промену којом би се понудa којa је неодговaрaјућa или неприхвaтљивa учинилa одговaрaјућом, односно прихвaтљивом.

Нaручилац може, уз сaглaсност понуђaчa, дa изврши испрaвке рaчунских грешaкa уочених приликом рaзмaтрaњa понуде по окончaном поступку отвaрaњa понудa (члан 93. ЗЈН)

У случaју рaзлике између јединичне и укупне цене, меродaвнa је јединичнa ценa.

Ако се понуђaч не сaглaси сa испрaвком рaчунских грешaкa, Нaручилац ће његову понуду одбити кaо неприхвaтљиву.

15) Битни недостаци понуде:

Наручилац ће одбити понуду ако:

1)понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2)понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3)понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5)понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 	понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

16) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач:

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17) обaвештење о роковимa и нaчину подношењa зaхтевa зa зaштиту прaвa сa упутством о уплaти тaксе из члaнa 156. Зaконa:

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда обзиром да процењена вредност предметне јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН ОП 22/2016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18) рок у којем ће уговор бити закључен:

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.