## OBRAZAC PONUDE
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Ugradni materijal u hirurgiji - ostali, oblikovano po partijama od 1. do 3. JN OP 20/2017
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  |  | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol. 12 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži | Osnovna J.M. |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 | ● | STEPLERI I PUNJENJA "A"
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PUNJENJE ZA LINEARNI STAPLER ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU - VASKULARNO 30mm/2,5mm, belo |  |  | pak | 12 | kom | 102
| 2 | PUNJENJE ZA LINEARNI STAPLER ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU 30mm/3,5mm, plavo |  |  | pak | 12 | kom | 48
| 3 | PUNJENJE ZA LINEARNI STEPLER za jednokratnu upotrebu, 60mm /3,5mm, sa plavim punjenjem |  |  | pak | 12 | kom | 48
| 4 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/3,6mm sa 6 redova klamfi, PLAVO |  |  | pak | 12 | kom | 96
| 5 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/3,8mm sa 6 redova klamfi, ZLATNO |  |  | pak | 12 | kom | 120
| 6 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/4,1mm sa 6 redova klamfi, ZELENO |  |  | pak | 12 | kom | 46
| 7 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/2,6mm sa 6 redova klamfi, BELO |  |  | pak | 12 | kom | 24
| 8 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/4,2mm sa 6 redova klamfi, CRNO |  |  | pak | 12 | kom | 12
| 9 | UNIVERZALNO PUNJENJE SA NOŽEM ZA LINEARNI STEPLER I SEKAČ ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU 75 mm - crno, ZA STANDARDNO, SREDNJE I DEBELO TKIVO |  |  | pak | 12 | kom | 120
| 10 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom 45mm/2,5mm sa 6 redova klamfi, BELO |  |  | pak | 12 | kom | 24
| 11 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom, 45mm/3,5mm sa 6 redova klamfi, PLAVO |  |  | pak | 12 | kom | 24
| 12 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom, 45mm/3,8mm sa 6 redova klamfi, ZLATNO |  |  | pak | 12 | kom | 24
| 13 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom, 45mm/4,1mm sa 6 redova klamfi, ZELENO |  |  | pak | 12 | kom | 24
|  | Vrednost partije | 14842091.38 | [8 empty] | 0 | 0
2 | ● | STEPLERI I PUNJENJA " B "
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Linearni stapler bez noža koji sadrži punjenje sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 90mm, visina klamfica 3,5mm |  |  | pak | 3 | kom | 3
| 2 | Punjenje za linearni stapler bez noža, sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 90mm, visina klamfica 3,5mm |  |  | pak |  | kom | 18
| 3 | Linearni stapler bez noža koji sadrži punjenje sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 60mm visina klamfica 3,5mm |  |  | pak |  | kom | 10
3 | 4 | Punjenje za linearni stapler bez noža, sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 60mm, visina klamfica 3,5mm |  |  | pak |  | kom | 132
| 5 | Linearni stapler bez noža koji sadrži punjenje sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm visina klamfica 3,5mm |  |  | pak |  | kom | 10
2 | 6 | Punjenje za linearni stapler bez noža, sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm, visina klamfica 3,5mm |  |  | pak |  | kom | 132
| 7 | Vaskularni linearni stapler bez noža koji sadrži vaskularno punjenje sa trostrukom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm visina klamfica 2,5mm |  |  | pak |  | kom | 15
1 | 8 | Punjenje za vaskularni stapler bez noža, sa trostrukom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm, visina klamfica 2,5mm |  |  | pak |  | kom | 246
| 9 | Punjenje za višekratni stapler bez noža, dužine 30mm visine klamfica 4,8mm |  |  | pak |  | kom | 240
| 10 | Punjenje za višekratni stapler bez noža, dužine 55mm visine klamfica 4,8mm |  |  | pak |  | kom | 54
| 11 | Linearni stapler sa punjenjem koje sadrži nož i četvrtaste klamfice na poprečnom preseku, sa mogućnošću aktiviranja noža obostrano, jednoručnim postavaljenjem staplera, dužine 100mm, visina klamfica 3,8mm. |  |  | pak |  | kom | 3
| 12 | Punjenje za linearni stapler, sa četvrtastim klamficama na poprečnom preseku i nožem u svakom punjenju, dužine 100mm, visina klamfica 3,8mm |  |  | pak |  | kom | 36
| 13 | Linearni stapler sa punjenjem koje sadrži nož i četvrtaste klanfice na poprečnom preseku, sa mogućnošću aktiviranja noža obostrano, jednoručnim postavaljenjem staplera, dužine 80mm, visina klamfica 3,8mm. |  |  | pak |  | kom | 3
| 14 | Punjenje za linearni stapler, sa četvrtastim klamficama na poprečnom preseku i nožem u svakom punjenju, dužine 80mm, visina klamfica 3,8mm |  |  | pak |  | kom | 60
| 15 | Punjenje za višekratni staper sa nožem, dužine 50mm, visina klamfica 3,8mm |  |  | pak |  | kom | 12
| 16 | Endoskopski stapler dužine 16cm sa mogućnošću opaljivanja raznih veličina punjenja po tipu Endogia Universal i Endo Gia Tri Staple punjenja |  |  | pak |  | kom | 10
| 17 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 60mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  |  | pak |  | kom | 100
| 18 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 60mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  |  | pak |  | kom | 18
| 19 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 45mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  |  | pak |  | kom | 48
| 20 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 45mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  |  | pak |  | kom | 18
| 21 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 30mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  |  | pak |  | kom | 73
| 22 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 30mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  |  | pak |  | kom | 36
| 23 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, dužine 30mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  |  | pak |  | kom | 6
| 24 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 45mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  |  | pak |  | kom | 36
| 25 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, dužine 45mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  |  | pak |  | kom | 6
| 26 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 60mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  |  | pak |  | kom | 24
| 27 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, dužine 60mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  |  | pak |  | kom | 6
| 28 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 60mm, sa klamficama visine 4,8mm, pogodno za tkiva veće debljine |  |  | pak |  | kom | 12
| 29 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 45mm, sa klamficama visine 4,8mm, pogodno za tkiva veće debljine |  |  | pak |  | kom | 12
| 30 | Punjenje za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 45mm, sa varijabilnim visinama klamfica za vaskularna i tkiva srednje debljine, sa zakrivljenim vrhom i fleksibilnim uvodnikom. |  |  | pak |  | kom | 6
| 31 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, varijabilne visinama klamfi za tkiva veće debljine, sa integrisanim resorptivnim navlakama na bazi Poligikolne kiseline |  |  | pak |  | kom | 6
| 32 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, sa varijabilnim visinama klamfica za tkiva srednje i veće debljine LJUBIČASTO |  |  | pak |  | kom | 6
| 33 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, sa varijabilnim visinama klamfica za tkiva veće debljine CRNO |  |  | pak |  | kom | 6
| 34 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, sa varijabilnim visinama klamfica za vaskularna i tkiva srednje debljine BEŽ |  |  | pak |  | kom | 6
| 35 | Automatski klip aplikator koji sadrži 20 klipseva veličine ML, sa mogućnošću aktivacije jednopotezno i dvopotezno, promera 10mm |  |  | pak |  | kom | 5
| 36 | Stapler za kožu sa minimum 35 spajalica veličine 6,5mm x 4,1mm |  |  | pak |  | kom | 240
| 37 | Cirkularni zakrivljeni stapler sa DST tehnologijom, samoobarajućom glavom i četvrtastim klamficama na poprečnom preseku, veličine 25mm za anastomoze na jednjaku i želucu, jednokratni |  |  | pak |  | kom | 5
|  | Vrednost partije | 24358708.62 | [8 empty] | 0 | 0
3 | ● | Ugradne Ploče za stabilizaciju grudnog koša
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 12 IN |  |  |  |  | kom | 4
| 2 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog košaT 12,5 IN |  |  |  |  | kom | 2
| 3 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 13 IN |  |  |  |  | kom | 4
| 4 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 13,5 IN |  |  |  |  | kom | 2
| 5 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 14 IN |  |  |  |  | kom | 4
| 6 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 14,5 IN |  |  |  |  | kom | 1
| 7 | Stabilizator za ploču - NUSS |  |  |  |  | kom | 7
|  | Vrednost partije | 3699200 | [8 empty] | 0 | 0
|  | zbir | 42900000 | [6 empty] | Ukupno bez PDV-a: |  | 0
[11 empty] | Ukupno sa PDV-om: |  | 0
● | ILI "ODGOVARAJUĆE"
● | Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.

## OBRAZAC strukture cene
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
OPIS PREDMETA NABAVKE
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Ugradni materijal u hirurgiji - ostali, oblikovano po partijama od 1. do 3. JN OP 20/2017
po Ponudi br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  |  | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol. 12 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
|  |  |  | Zbirna J.M. | Sadrži | Osnovna J.M. |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12= kol.( 9 x10) | 13= kol.( 9 x11)
1 | ● | STEPLERI I PUNJENJA "A"
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PUNJENJE ZA LINEARNI STAPLER ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU - VASKULARNO 30mm/2,5mm, belo |  | pak | 12 | kom | 102
| 2 | PUNJENJE ZA LINEARNI STAPLER ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU 30mm/3,5mm, plavo |  | pak | 12 | kom | 48
| 3 | PUNJENJE ZA LINEARNI STEPLER za jednokratnu upotrebu, 60mm /3,5mm, sa plavim punjenjem |  | pak | 12 | kom | 48
| 4 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/3,6mm sa 6 redova klamfi, PLAVO |  | pak | 12 | kom | 96
| 5 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/3,8mm sa 6 redova klamfi, ZLATNO |  | pak | 12 | kom | 120
| 6 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/4,1mm sa 6 redova klamfi, ZELENO |  | pak | 12 | kom | 46
| 7 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/2,6mm sa 6 redova klamfi, BELO |  | pak | 12 | kom | 24
| 8 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/4,2mm sa 6 redova klamfi, CRNO |  | pak | 12 | kom | 12
| 9 | UNIVERZALNO PUNJENJE SA NOŽEM ZA LINEARNI STEPLER I SEKAČ ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU 75 mm - crno, ZA STANDARDNO, SREDNJE I DEBELO TKIVO |  | pak | 12 | kom | 120
| 10 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom 45mm/2,5mm sa 6 redova klamfi, BELO |  | pak | 12 | kom | 24
| 11 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom, 45mm/3,5mm sa 6 redova klamfi, PLAVO |  | pak | 12 | kom | 24
| 12 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom, 45mm/3,8mm sa 6 redova klamfi, ZLATNO |  | pak | 12 | kom | 24
| 13 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom, 45mm/4,1mm sa 6 redova klamfi, ZELENO |  | pak | 12 | kom | 24
Vrednost partije
2 | ● | STEPLERI I PUNJENJA " B "
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Linearni stapler bez noža koji sadrži punjenje sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 90mm, visina klamfica 3,5mm |  | pak | 3 | kom | 3
| 2 | Punjenje za linearni stapler bez noža, sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 90mm, visina klamfica 3,5mm |  | pak |  | kom | 18
| 3 | Linearni stapler bez noža koji sadrži punjenje sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 60mm visina klamfica 3,5mm |  | pak |  | kom | 10
3 | 4 | Punjenje za linearni stapler bez noža, sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 60mm, visina klamfica 3,5mm |  | pak |  | kom | 132
| 5 | Linearni stapler bez noža koji sadrži punjenje sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm visina klamfica 3,5mm |  | pak |  | kom | 10
2 | 6 | Punjenje za linearni stapler bez noža, sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm, visina klamfica 3,5mm |  | pak |  | kom | 132
| 7 | Vaskularni linearni stapler bez noža koji sadrži vaskularno punjenje sa trostrukom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm visina klamfica 2,5mm |  | pak |  | kom | 15
1 | 8 | Punjenje za vaskularni stapler bez noža, sa trostrukom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm, visina klamfica 2,5mm |  | pak |  | kom | 246
| 9 | Punjenje za višekratni stapler bez noža, dužine 30mm visine klamfica 4,8mm |  | pak |  | kom | 240
| 10 | Punjenje za višekratni stapler bez noža, dužine 55mm visine klamfica 4,8mm |  | pak |  | kom | 54
| 11 | Linearni stapler sa punjenjem koje sadrži nož i četvrtaste klamfice na poprečnom preseku, sa mogućnošću aktiviranja noža obostrano, jednoručnim postavaljenjem staplera, dužine 100mm, visina klamfica 3,8mm. |  | pak |  | kom | 3
| 12 | Punjenje za linearni stapler, sa četvrtastim klamficama na poprečnom preseku i nožem u svakom punjenju, dužine 100mm, visina klamfica 3,8mm |  | pak |  | kom | 36
| 13 | Linearni stapler sa punjenjem koje sadrži nož i četvrtaste klanfice na poprečnom preseku, sa mogućnošću aktiviranja noža obostrano, jednoručnim postavaljenjem staplera, dužine 80mm, visina klamfica 3,8mm. |  | pak |  | kom | 3
| 14 | Punjenje za linearni stapler, sa četvrtastim klamficama na poprečnom preseku i nožem u svakom punjenju, dužine 80mm, visina klamfica 3,8mm |  | pak |  | kom | 60
| 15 | Punjenje za višekratni staper sa nožem, dužine 50mm, visina klamfica 3,8mm |  | pak |  | kom | 12
| 16 | Endoskopski stapler dužine 16cm sa mogućnošću opaljivanja raznih veličina punjenja po tipu Endogia Universal i Endo Gia Tri Staple punjenja |  | pak |  | kom | 10
| 17 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 60mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  | pak |  | kom | 100
| 18 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 60mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  | pak |  | kom | 18
| 19 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 45mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  | pak |  | kom | 48
| 20 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 45mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  | pak |  | kom | 18
| 21 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 30mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  | pak |  | kom | 73
| 22 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 30mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 36
| 23 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, dužine 30mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 6
| 24 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 45mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 36
| 25 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, dužine 45mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 6
| 26 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 60mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 24
| 27 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, dužine 60mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 6
| 28 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 60mm, sa klamficama visine 4,8mm, pogodno za tkiva veće debljine |  | pak |  | kom | 12
| 29 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 45mm, sa klamficama visine 4,8mm, pogodno za tkiva veće debljine |  | pak |  | kom | 12
| 30 | Punjenje za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 45mm, sa varijabilnim visinama klamfica za vaskularna i tkiva srednje debljine, sa zakrivljenim vrhom i fleksibilnim uvodnikom. |  | pak |  | kom | 6
| 31 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, varijabilne visinama klamfi za tkiva veće debljine, sa integrisanim resorptivnim navlakama na bazi Poligikolne kiseline |  | pak |  | kom | 6
| 32 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, sa varijabilnim visinama klamfica za tkiva srednje i veće debljine LJUBIČASTO |  | pak |  | kom | 6
| 33 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, sa varijabilnim visinama klamfica za tkiva veće debljine CRNO |  | pak |  | kom | 6
| 34 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, sa varijabilnim visinama klamfica za vaskularna i tkiva srednje debljine BEŽ |  | pak |  | kom | 6
| 35 | Automatski klip aplikator koji sadrži 20 klipseva veličine ML, sa mogućnošću aktivacije jednopotezno i dvopotezno, promera 10mm |  | pak |  | kom | 5
| 36 | Stapler za kožu sa minimum 35 spajalica veličine 6,5mm x 4,1mm |  | pak |  | kom | 240
| 37 | Cirkularni zakrivljeni stapler sa DST tehnologijom, samoobarajućom glavom i četvrtastim klamficama na poprečnom preseku, veličine 25mm za anastomoze na jednjaku i želucu, jednokratni |  | pak |  | kom | 5
Vrednost partije
3 | ● | Ugradne Ploče za stabilizaciju grudnog koša
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 12 IN |  |  |  | kom | 4
| 2 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog košaT 12,5 IN |  |  |  | kom | 2
| 3 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 13 IN |  |  |  | kom | 4
| 4 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 13,5 IN |  |  |  | kom | 2
| 5 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 14 IN |  |  |  | kom | 4
| 6 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 14,5 IN |  |  |  | kom | 1
| 7 | Stabilizator za ploču - NUSS |  |  |  | kom | 7
Vrednost partije
zbir
● | ILI "ODGOVARAJUĆE"
● | Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.

## TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra |  | Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra
OPIS PREDMETA NABAVKE
MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL - Ugradni materijal u hirurgiji - ostali, oblikovano po partijama od 1. do 3. JN OP 20 /2017
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  |  | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol. 12 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Ispunjenost uslova | Proizvođač i zemlja porekla | Broj stranice u katalogu
|  |  |  | Zbirna J.M. | Sadrži | Osnovna J.M. |  | DA/NE
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10
1 | ● | STEPLERI I PUNJENJA "A"
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PUNJENJE ZA LINEARNI STAPLER ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU - VASKULARNO 30mm/2,5mm, belo |  | pak | 12 | kom | 102
| 2 | PUNJENJE ZA LINEARNI STAPLER ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU 30mm/3,5mm, plavo |  | pak | 12 | kom | 48
| 3 | PUNJENJE ZA LINEARNI STEPLER za jednokratnu upotrebu, 60mm /3,5mm, sa plavim punjenjem |  | pak | 12 | kom | 48
| 4 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/3,6mm sa 6 redova klamfi, PLAVO |  | pak | 12 | kom | 96
| 5 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/3,8mm sa 6 redova klamfi, ZLATNO |  | pak | 12 | kom | 120
| 6 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/4,1mm sa 6 redova klamfi, ZELENO |  | pak | 12 | kom | 46
| 7 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/2,6mm sa 6 redova klamfi, BELO |  | pak | 12 | kom | 24
| 8 | Punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endoskopski linearni stapler sa nožem i sa prirodnom artikulacijom, 60mm/4,2mm sa 6 redova klamfi, CRNO |  | pak | 12 | kom | 12
| 9 | UNIVERZALNO PUNJENJE SA NOŽEM ZA LINEARNI STEPLER I SEKAČ ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU 75 mm - crno, ZA STANDARDNO, SREDNJE I DEBELO TKIVO |  | pak | 12 | kom | 120
| 10 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom 45mm/2,5mm sa 6 redova klamfi, BELO |  | pak | 12 | kom | 24
| 11 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom, 45mm/3,5mm sa 6 redova klamfi, PLAVO |  | pak | 12 | kom | 24
| 12 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom, 45mm/3,8mm sa 6 redova klamfi, ZLATNO |  | pak | 12 | kom | 24
| 13 | Punjenje za endoskopski linearni stepler sa nožem i prirodnom artikulacijom, 45mm/4,1mm sa 6 redova klamfi, ZELENO |  | pak | 12 | kom | 24
Vrednost partije
2 | ● | STEPLERI I PUNJENJA " B "
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Linearni stapler bez noža koji sadrži punjenje sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 90mm, visina klamfica 3,5mm |  | pak | 3 | kom | 3
| 2 | Punjenje za linearni stapler bez noža, sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 90mm, visina klamfica 3,5mm |  | pak |  | kom | 18
| 3 | Linearni stapler bez noža koji sadrži punjenje sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 60mm visina klamfica 3,5mm |  | pak |  | kom | 10
3 | 4 | Punjenje za linearni stapler bez noža, sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 60mm, visina klamfica 3,5mm |  | pak |  | kom | 132
| 5 | Linearni stapler bez noža koji sadrži punjenje sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm visina klamfica 3,5mm |  | pak |  | kom | 10
2 | 6 | Punjenje za linearni stapler bez noža, sa duplom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm, visina klamfica 3,5mm |  | pak |  | kom | 132
| 7 | Vaskularni linearni stapler bez noža koji sadrži vaskularno punjenje sa trostrukom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm visina klamfica 2,5mm |  | pak |  | kom | 15
1 | 8 | Punjenje za vaskularni stapler bez noža, sa trostrukom šavnom linijom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, dužine 30mm, visina klamfica 2,5mm |  | pak |  | kom | 246
| 9 | Punjenje za višekratni stapler bez noža, dužine 30mm visine klamfica 4,8mm |  | pak |  | kom | 240
| 10 | Punjenje za višekratni stapler bez noža, dužine 55mm visine klamfica 4,8mm |  | pak |  | kom | 54
| 11 | Linearni stapler sa punjenjem koje sadrži nož i četvrtaste klamfice na poprečnom preseku, sa mogućnošću aktiviranja noža obostrano, jednoručnim postavaljenjem staplera, dužine 100mm, visina klamfica 3,8mm. |  | pak |  | kom | 3
| 12 | Punjenje za linearni stapler, sa četvrtastim klamficama na poprečnom preseku i nožem u svakom punjenju, dužine 100mm, visina klamfica 3,8mm |  | pak |  | kom | 36
| 13 | Linearni stapler sa punjenjem koje sadrži nož i četvrtaste klanfice na poprečnom preseku, sa mogućnošću aktiviranja noža obostrano, jednoručnim postavaljenjem staplera, dužine 80mm, visina klamfica 3,8mm. |  | pak |  | kom | 3
| 14 | Punjenje za linearni stapler, sa četvrtastim klamficama na poprečnom preseku i nožem u svakom punjenju, dužine 80mm, visina klamfica 3,8mm |  | pak |  | kom | 60
| 15 | Punjenje za višekratni staper sa nožem, dužine 50mm, visina klamfica 3,8mm |  | pak |  | kom | 12
| 16 | Endoskopski stapler dužine 16cm sa mogućnošću opaljivanja raznih veličina punjenja po tipu Endogia Universal i Endo Gia Tri Staple punjenja |  | pak |  | kom | 10
| 17 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 60mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  | pak |  | kom | 100
| 18 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 60mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  | pak |  | kom | 18
| 19 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 45mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  | pak |  | kom | 48
| 20 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 45mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  | pak |  | kom | 18
| 21 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 30mm, sa klamficama visine 3,5mm, pogodno za tkiva srednje debljine. |  | pak |  | kom | 73
| 22 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 30mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 36
| 23 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, dužine 30mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 6
| 24 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 45mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 36
| 25 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, dužine 45mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 6
| 26 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 60mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 24
| 27 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, dužine 60mm, sa klamficama visine 2,5mm, pogodno za vaskularna tkiva. |  | pak |  | kom | 6
| 28 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 60mm, sa klamficama visine 4,8mm, pogodno za tkiva veće debljine |  | pak |  | kom | 12
| 29 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler, dužine 45mm, sa klamficama visine 4,8mm, pogodno za tkiva veće debljine |  | pak |  | kom | 12
| 30 | Punjenje za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 45mm, sa varijabilnim visinama klamfica za vaskularna i tkiva srednje debljine, sa zakrivljenim vrhom i fleksibilnim uvodnikom. |  | pak |  | kom | 6
| 31 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, varijabilne visinama klamfi za tkiva veće debljine, sa integrisanim resorptivnim navlakama na bazi Poligikolne kiseline |  | pak |  | kom | 6
| 32 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, sa varijabilnim visinama klamfica za tkiva srednje i veće debljine LJUBIČASTO |  | pak |  | kom | 6
| 33 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, sa varijabilnim visinama klamfica za tkiva veće debljine CRNO |  | pak |  | kom | 6
| 34 | Punjenje sa nožem i 6 redova šavova za Endo Gia stapler sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, veličine 60mm, sa varijabilnim visinama klamfica za vaskularna i tkiva srednje debljine BEŽ |  | pak |  | kom | 6
| 35 | Automatski klip aplikator koji sadrži 20 klipseva veličine ML, sa mogućnošću aktivacije jednopotezno i dvopotezno, promera 10mm |  | pak |  | kom | 5
| 36 | Stapler za kožu sa minimum 35 spajalica veličine 6,5mm x 4,1mm |  | pak |  | kom | 240
| 37 | Cirkularni zakrivljeni stapler sa DST tehnologijom, samoobarajućom glavom i četvrtastim klamficama na poprečnom preseku, veličine 25mm za anastomoze na jednjaku i želucu, jednokratni |  | pak |  | kom | 5
Vrednost partije
3 | ● | Ugradne Ploče za stabilizaciju grudnog koša
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 12 IN |  |  |  | kom | 4
| 2 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog košaT 12,5 IN |  |  |  | kom | 2
| 3 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 13 IN |  |  |  | kom | 4
| 4 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 13,5 IN |  |  |  | kom | 2
| 5 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 14 IN |  |  |  | kom | 4
| 6 | Implant-šipka za stabilizaciju grudnog koša 14,5 IN |  |  |  | kom | 1
| 7 | Stabilizator za ploču - NUSS |  |  |  | kom | 7
Vrednost partije
zbir
● | ILI "ODGOVARAJUĆE"
● | Ponuđač je dužan da ponudi dobro koje je apsolutno bezbedno i komforno za sve korisnike, u svim medicinskim procedurama i koje u potpunosti odgovara svojoj nameni.