|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2040/4-1

Датум: 19. 07. 2018.

II додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, обликовано по партијама од 1 до 19, ЈН ОП 12/2018.

Путем e-mailа дана 17. 07. 2018. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

“Конкурсном документацијом за ЈН ОП бр. 12/2018 за партију број 2 под тачком 5 траже се филтери за апсорбер 40 ком. Ови филтери за апсорбер не припадају потрошном материјалу за апарат за анестезију CARESTATION 650 већ представљају резервне делове за други апарат за анестезију модел AVANCE.

С обзиром да филтери за апсорбер припадају другом моделу апарата да ли ће Наручилац прихватити да Изјава произвођача о компатибилности добра са апаратом CARESTATION 650 на коме ће се користити не садржи ставку под тачком 5 (филтер припада моделу апарата AVANCE и не може да се користи на моделу CARESTATION 650), а да саджи све остале ставке од тачке 1 до тачке 4?

Како филтер за апсорбер представља резервни део за други модел апарата да ли Наручилац прихвата да понуђач достави Изјаву понуђача да филтер за апсорбер не подлеже регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства?

Питањa:

- Да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђач достави Изјаву произвођача о компатибилности добра са апаратом на коме се користи без навођења ставке под тачком 5 - филтера за апсорбер?

- Да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђач достави Изјаву којом ће да потврди да добро под тачком – филтер за апсорбер не подлеже регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства јер представља резервни део за апарат AVANCE?”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр. 1:

Прихватљиво је. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 2:

Прихватљиво је. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ