|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2041/4-1

Датум: 31. 07. 2018.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Института за плућне болести Војводине бр. 2041/2 од 05. 07. 2018. године, сачинила је

I измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Хируршки прибор, обликовано по партијама од 1 до 15, ЈН ОП 13/2018

У Конкурсној документацији за јавну набавку / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Хируршки прибор, обликовано по партијама од 1 до 15, ЈН ОП 13/2018, мења се следеће:

- У Поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. мења се тачка 3. Квалитет, количина и опис добара и гласи:

Добра која понуђач нуди морају у потпуности да одговарају минималним захтевима дефинисаним у техничкој спецификацији.

Понуђач је дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и комфорно за све кориснике, у свим медицинским процедурама и које у потпуности одговара својој намени.

Квалитет добара који су предмет ове јавне набавке мора у потпуности да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 30/2010 и 107/2012), и да у потпуности одговара захтевима из техничке спецификације, као и осталим захтевима из Конкурсне документације.

- Добра која понуђач нуди за партију бр. 5. морају бити у потпуности компатибилна са постојећим "VALLEYLAB COOL-TIP" апаратом.

- Добра која понуђач нуди за партију бр. 6. морају бити у потпуности компатибилна са постојећим "FORCE TRIAD" COVIDIEN апаратом.

- Добра која понуђач нуди за партију бр. 7. морају бити у потпуности компатибилна са постојећим Грениним ендоскопским апликаторима величине M, L и XL.

- Добра која понуђач нуди за партију бр. 10. морају бити у потпуности компатибилна са постојећим електрокаутером " VALLEYLAB ".

За доказивање компатибилности добра са апаратом на коме се користи, понуђач је дужан да достави потврду произвођача апарата да се на наведеном апарату може користити искључиво медицинско средство које нуди.

Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију важећег Решења о упису понуђеног добра у Регистар медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима или Изјаву Агенције за лекове и медицинска средства Србије да медицинско средство не подлеже регистрацији АЛИМС-а.

Понуђач је дужан да у предметном решењу обележи (маркира) добра која нуди, и то тако што ће јасно обележити (маркирати) добро за сваку партију односно сваку ставку у оквиру партије коју нуди.

Уколико је Решење АЛИМС истекло и није обновљено, при чему медицинско средство може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, понуђач је у обавези да исто достави заједно са копијом предатог захтева за обнову уписа у Регистар.

Понуђач је дужан да достави важеће Овлашћење произвођача о дистрибуцији добра које је предмет јавне набавке за 2018. годину (Неоверена копија).

Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора захтева од понуђача достављање оригинала или оверене копије важећег Овлашћења произвођача о дистрибуцији добра које је предмет јавне набавке за 2018. годину.

Понуђач је дужан да уз понуду за добра која нуди достави каталог произвођача, са техничким и другим карактеристикама добара која нуди, а из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтевима из техничке спецификације.

Понуђач је дужан да у каталогу обележи (маркира) добра која нуди, и то тако што ће јасно обележити (маркирати) добро за сваку партију односно сваку ставку у оквиру партије коју нуди, и да у обрасцу техничке спецификације у колони бр. 12 упише број странице на којој се добро налази.

Стране из каталога на којој се налазе обележена (маркирана) добра које понуђач нуди морају бити преведене на српски језик.

Рок употребе добара не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци, почев од дана испоруке предмета јавне набавке. Добра морају бити у оригиналном паковању произвођача са јасно назначеним роком употребе.

Сходно чл. 63. став 1. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ