|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3263/4-7

Датум: 19. 11. 2018.

v додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018.

Путем e-mailа дана 19. 11. 2018. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

“У Вашој конкурсној документацији сте у делу минималних техничких карактеристика под тачкама 8.3.27 и 8.3.28 дефинисали следеће:

- Prikaz kardioloških alata koji omogućavaju brzu vizuelizaciju jedne ili više kardio faza kao i sinhronizaciju više kardio faza sa MIP alatima

- Minimum kardiološka merenja: ESV, EDV, CO i EF ili "odgovarajuće"

С обзиром да се наведене ставке односе на алате за кардиолошка мерења на дијагностичкој станици, молимо Вас да нам потврдите да ли је потребно да се наведени алати понуде и на операторској конзоли система за комјутеризовану томографију, односно да понуђени ЦТ поседује кардио опцију? Уколико сматрате да понуђени ЦТ мора имати кардио опцију, молимо Вас да поменуте позиције (8.3.27 и 8.3.28) дефинишете и у оквиру ставке 7 - OPERATORSKA (AKVIZICIONA) KONZOLA SA UREĐAJEM ZA AUTONOMNI RAD RAČUNARA.”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

Потребно је да се наведени алати понуде и на операторској конзоли система за компјутеризовану томографију. У складу са тим наручилац ће извршити измене и допуне конкурсне документације.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ