|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3263/4-9

Датум: 22. 11. 2018.

vi додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018.

Путем e-mailа дана 21. 11. 2018. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање бр. 1:

„1) На страни 14 конкурсне документације у делу Б. Постпродајно одржавање у гарантном року, Наручилац је навео:

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика.

С обзиром на то да се ради о великој дијагностичкој опреми чије померање, транспорт и монтажу није могуће извршити у роковима који су за корисника практични и функционални, молимо Наручиоца да се конкурсна документација у овом делу измени тако да сада гласи:

Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан да обезбеди резервне делове неопходне за поправку апарата у року од 7 радних дана од момента пријаве.

Наведени захтев је типичан услов који прописују наручиоци за велику дијагностичку опрему чија замена захтева радове који временски значајно превазилазе рокове неопходне да се резервни део допреми и замени.“

Питање бр. 2:

„Имајући у виду лимитирани број понуђача који могу да понуде предмет јавне набавке са целокупном додатном опремом, као и чињеницу да је наручилац накнадно изменио и допунио конкурсну документацију 05. 11. 2018. додајући тачку 11.0 SISTEM ZA ARHIVIRANJE MEDICINSKIH STUDIJA, молимо Наручиоца да предмет јавне набавке одвоји од додатне опреме и јавну набавку обликује по партијама на следећи начин:

Партија 1 – Медицинска опрема – систем за компјутеризовану томографију (ЦТ)

Партија 2 – Додатна опрема – automatizovani robot rezač

Партија 3 – Додатна опрема – sistem za arhiviranje medicinskih studija

Поделом јавних набавки на партије постиже се вишеструка корист, посматрано пре свега са становишта остваривања начела обезбеђивања конкуренције међу понуђачима и начела економичности и ефикасности употребе јавних средстава. Поделом једне јавне набавке на више партија повећавају се изгледи за прикупљање већег броја понуда. Односно омогућава се учешће и оним понуђачима чији су послови и технички капацитети такви да не могу поднети целокупан предмет јавне набавке, што директно утиче на повећање конкуренције и на ефикасност јавне набавке.

Омогућавањем учешћа већег броја понуђача кроз поделу предметне набавке на партије наручилац би морао да добије понуде са знатно нижим ценама услед веће конкуренције, што би свакако представљало и остваривање основног циља јавне набавке, а то је да наручилац изабере понуду која ће на најбољи начин задовољавати његове потребе, како својим својствима и квалитетом тако и ценом.“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр 1:

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и у складу са тим извршиће измену конкурсне документације.

Одговор на питање бр 2:

Наручилац је конкурсну документацију дефинисао спрам својих потреба. Потреба наручиоца је набавка 64-слајсног система за компјутеризовану томографију при чему аутоматизовани робот резач као и систем за архивирање медицинских студија представљају функционалне компоненте система. Наручилац остаје при свом захтеву.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ