|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3864/4

Датум: 17.12.2018.

I додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – БОЛНИЧКИ КРЕВЕТИ И ОРМАРИЋИ, , ЈНМВ 12/2018.

Путем e-mailа дана 14.12.2018. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

,,Poštovani,

Obraćamo Vam se zbog konkursne dokumentacije za JNMV 11/2018 , tačnije zbog tehničke specifikacije.
Molimo Vas da detaljno pojasnite na koje delove ležeće površine se tačno misli pošto postoje nejasnoće oko naziva delova ležeće površine.
Navodi se da se položaj uzglavlja , leđnog i bedrenog dela reguliše putem elektromotora.
S obzirom da uzglavlje i leđni deo predstavljaju isti položaj i isti deo ležeće površine molimo Vas da razjasnite detaljnije koji je koji deo ležeće površine.
Takođe, u tehničkoj specifikaciji se navodi bedreni deo koji se pomera u položaje putem elektro motora . S obzirom da bi bedreni deo kod električnih kreveta sa četvorodelnom ležećom površinom trebalo da bude fiksni deo nejasno je na koji deo se ovde misli.
Električni krevet sa četvorodelnom pločom poseduje sledće položaje : uzglavlje ( leđdni deo ) , fiksni deo , butni deo i nožni deo ( uznožje ) .

Molimo Vas da se izjasnite o ovim karakteristikama i da u skladu sa tim  izmenite konkursnu dokumentaciju..“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

У техничкој спецификацији конкурсне документације, у ставкама 1.2, 1.7 и 1.14 поминје се термин „узглавље“, у ставкама 1.2, 1.7, 1.10 и 1.14 помиње се термин „леђни део“ и у ставци 1.10 помиње се термин „наслон за леђа“. Сва три термина односе се на исти део лежеће површине.

Аналогно, термини „лисни део“ (ставка 1.7), „ножни део“ и „наслон за ноге“(ставка 1.10) односе се на исти део лежеће површине.

Бедрени део („бутни део“ како је заинтересовани понуђач формулисао) лежеће површине код савремених болничких кревета може да се помера заједно са лисним (ножним) делом.

Наручилац остаје при својим захтевима.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ