|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2751/4

Датум: 18. 10. 2018.

I додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРИБОР (стакло, пластика и остало), обликовано по партијама од 1 до 14, ЈН ОП 28/2018.

Путем e-mailа дана 15. 10. 2018. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање бр 1:

Партија 2,ставка 1-Да ли је прихватљиво понудити стакла другог произвођача?

Питање бр 2:

Партија 10,ставка 1-Да ли су у питању гумени чепови? Ако сте мислили на гумене чепове да ли је прихватљиво понудити 18x13x22mm?

Питање бр 3:

Партија 10,ставка 20-Молим Вас да прецизирате која запремина боца Вам је потребна?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр 1:

Уколико понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике прихватљиво је понудити и стакла другог произвођача.

Одговор на питање бр 2:

Да, у питању су гумени чепови и прихватљиво је понудити чепове димензија 18x13x22mm.

Одговор на питање бр 3:

Потребна нам је боца запремине 250 ml.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ