## PONUDA
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
KATETERI I SONDE oblikovano po partijama od 1 do 7, JN OP 16 /2018
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 6 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 5
| 2 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 8 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 5
| 3 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 12 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 10
| 4 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 14 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 10
| 5 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 16 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 300
| 6 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 18 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 280
|  | VREDNOST PARTIJE | 79890
2 |  | URINARNI KATETER NELATON-ov
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 10 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
| 2 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 14 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 50
| 3 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 16 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
| 4 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 18 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
| 5 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 12 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
|  | VREDNOST PARTIJE | 1300
3 |  | FOLEY-EV KATETER
| 1 | ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 2 | FOLEY-EV KATETER BR.16 |  |  |  |  | Kom. | 600
| 3 | FOLEY-EV KATETER BR.18 |  |  |  |  | Kom. | 800
| 4 | FOLEY-EV KATETER BR.20 |  |  |  |  | Kom. | 400
| 5 | FOLEY KATETER BR 14 |  |  |  |  | Kom. | 10
| 6 | FOLEY KATETER BR 22 |  |  |  |  | Kom. | 200
|  | VREDNOST PARTIJE | 93525.3 | [12 empty] | 51.18
4 |  | REKTALNI KATETER
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | REKTALNI KATETER BR.28 |  |  |  |  | Kom. | 300 | [7 empty] | 46.5273
| 2 | REKTALNI KATETER BR.30 |  |  |  |  | Kom. | 300
|  | VREDNOST PARTIJE | 8700
5 |  | ASPIRACIONI KATETER
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | ASPIRACIONI KATETER BR 8 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 1000 | [6 empty] | 14.5
| 2 | ASPIRACIONI KATETER CH 10 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 200
| 3 | ASPIRACIONI KATETER BR 12 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 3000
| 4 | ASPIRACIONI KATETER BR 14 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 5000
| 5 | ASPIRACIONI KATETER BR 16 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 6000
| 6 | ASPIRACIONI KATETER BR 18 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 5000
| 7 | ASPIRACIONI KATETER BR 20 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 2000
|  | VREDNOST PARTIJE | 380800
6 |  | NAZOGASTRIČNA SONDA
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.16 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 300
| 2 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.14 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 300
| 3 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.18 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 400
| 4 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.20 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje, sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 200
| 5 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.22 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 10
| 6 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.24 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 17400
7 |  | URIN KESE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | UREOFIX 500 set za mer. urina |  |  |  |  | Kom. | 600
| 2 | URIN KESE 2L sterilne |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 3 | URIN KESE SA ISPUSTOM DOLE A 2L |  |  |  |  | Kom. | 4000
|  | VREDNOST PARTIJE | 623000
|  | ZBIR (1 DO 7 ) | 1204615.3 | [8 empty] | 1204615.3 | 1373976.83

## Struktura cene
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
KATETERI I SONDE oblikovano po partijama od 1 do 7, JN OP 16 /2018
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 6 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 5
| 2 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 8 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 5
| 3 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 12 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 10
| 4 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 14 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 10
| 5 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 16 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 300
| 6 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 18 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 280
|  | VREDNOST PARTIJE | 79890
2 |  | URINARNI KATETER NELATON-ov
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 10 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
| 2 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 14 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 50
| 3 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 16 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
| 4 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 18 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
| 5 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 12 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
|  | VREDNOST PARTIJE | 1300
3 |  | FOLEY-EV KATETER
| 1 | ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 2 | FOLEY-EV KATETER BR.16 |  |  |  |  | Kom. | 600
| 3 | FOLEY-EV KATETER BR.18 |  |  |  |  | Kom. | 800
| 4 | FOLEY-EV KATETER BR.20 |  |  |  |  | Kom. | 400
| 5 | FOLEY KATETER BR 14 |  |  |  |  | Kom. | 10
| 6 | FOLEY KATETER BR 22 |  |  |  |  | Kom. | 200
|  | VREDNOST PARTIJE | 93525.3 | [12 empty] | 51.18
4 |  | REKTALNI KATETER
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | REKTALNI KATETER BR.28 |  |  |  |  | Kom. | 300 | [7 empty] | 46.5273
| 2 | REKTALNI KATETER BR.30 |  |  |  |  | Kom. | 300
|  | VREDNOST PARTIJE | 8700
5 |  | ASPIRACIONI KATETER
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | ASPIRACIONI KATETER BR 8 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 1000 | [6 empty] | 14.5
| 2 | ASPIRACIONI KATETER CH 10 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 200
| 3 | ASPIRACIONI KATETER BR 12 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 3000
| 4 | ASPIRACIONI KATETER BR 14 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 5000
| 5 | ASPIRACIONI KATETER BR 16 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 6000
| 6 | ASPIRACIONI KATETER BR 18 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 5000
| 7 | ASPIRACIONI KATETER BR 20 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 2000
|  | VREDNOST PARTIJE | 380800
6 |  | NAZOGASTRIČNA SONDA
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.16 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 300
| 2 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.14 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 300
| 3 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.18 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 400
| 4 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.20 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje, sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 200
| 5 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.22 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 10
| 6 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.24 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 17400
7 |  | URIN KESE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | UREOFIX 500 set za mer. urina |  |  |  |  | Kom. | 600
| 2 | URIN KESE 2L sterilne |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 3 | URIN KESE SA ISPUSTOM DOLE A 2L |  |  |  |  | Kom. | 4000
|  | VREDNOST PARTIJE | 623000

## Tehnička specif.
Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra |  | Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
KATETERI I SONDE oblikovano po partijama od 1 do 7, JN OP 16 /2018
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Ispunjenost uslova | Proizvođač i zemlja porekla | Broj stranice u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 6 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 5
| 2 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 8 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 5
| 3 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 12 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 10
| 4 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 14 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 10
| 5 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 16 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 300
| 6 | URINARNI FOLI KATETER - SILIKONSKI URINARNI FOLI KATERER- SILIKONSKI 18 Fr, za dužu kateterizaciju mokraćne bešike, od medicinskog silikona, bez lateksa, za veću udobnost pacijenta, sa zaobljenim, atraumatskim vrhom, sa velikim bočnim otvorima za drenažu urina, sa jakim simetričnim balonom, sa prostranim unutrašnjim lumenom, sa RTG linijom, u sterilnom duplom medicinskom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 280
2 |  | URINARNI KATETER NELATON-ov
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 10 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
| 2 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 14 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 50
| 3 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 16 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
| 4 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 18 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
| 5 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 12 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | Kom. | 20
3 |  | FOLEY-EV KATETER
| 1 | ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 2 | FOLEY-EV KATETER BR.16 |  |  |  |  | Kom. | 600
| 3 | FOLEY-EV KATETER BR.18 |  |  |  |  | Kom. | 800
| 4 | FOLEY-EV KATETER BR.20 |  |  |  |  | Kom. | 400
| 5 | FOLEY KATETER BR 14 |  |  |  |  | Kom. | 10
| 6 | FOLEY KATETER BR 22 |  |  |  |  | Kom. | 200
51.18
4 |  | REKTALNI KATETER
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | REKTALNI KATETER BR.28 |  |  |  |  | Kom. | 300 |  |  |  |  | 46.5273
| 2 | REKTALNI KATETER BR.30 |  |  |  |  | Kom. | 300
5 |  | ASPIRACIONI KATETER
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | ASPIRACIONI KATETER BR 8 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 1000 |  |  |  | 14.5
| 2 | ASPIRACIONI KATETER CH 10 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 200
| 3 | ASPIRACIONI KATETER BR 12 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 3000
| 4 | ASPIRACIONI KATETER BR 14 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 5000
| 5 | ASPIRACIONI KATETER BR 16 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 6000
| 6 | ASPIRACIONI KATETER BR 18 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 5000
| 7 | ASPIRACIONI KATETER BR 20 Aspiracioni kateter sa blago zaobljenim vrhom do otvora (rupice), bez oštrih ivica. Dužina katetera 60 cm. |  |  |  |  | Kom. | 2000
6 |  | NAZOGASTRIČNA SONDA
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.16 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 300
| 2 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.14 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 300
| 3 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.18 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 400
| 4 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.20 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje, sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 200
| 5 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.22 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 10
| 6 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.24 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | Kom. | 5
7 |  | URIN KESE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | UREOFIX 500 set za mer. urina |  |  |  |  | Kom. | 600
| 2 | URIN KESE 2L sterilne |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 3 | URIN KESE SA ISPUSTOM DOLE A 2L |  |  |  |  | Kom. | 4000