## Ponuda
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU, oblikovano po partijama od 1 do 8, JN OP 17/2018
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | POTROŠNI MATERIJAL KATETERI I ŽICE ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Angiografski (dijagnosticki) kateteri od poboljsanog polyuretana ( pebax-a) otpornog na temperaturu tela I promenu vrha katetera JR, Pigtail,Multipurpose 6F 125cm |  |  |  |  | kom | 160
| 2 | Hidrofilni angiografski vodič SA ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoce I stiff tvrdoce 0.035, 260cm |  |  |  |  | kom | 80
| 3 | Hidrofilni angiografski vodič SA ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoce I stiff tvrdoce 0.035, 150cm |  |  |  |  | kom | 20
| 4 | Creva za fluid za visok pritisak 1200,900 I 500 PSI na razlicitim duzinama od 25,51,76,122,152, 183cm sa KEEP-om-dodatkom za bolju kontrolu tubinga u sterilnom polju i rotirajucom valvulom ( po zahtevu kupca) |  |  |  |  | kom | 80
| 5 | Vakumski Spric sa negativnim ptitiskom za angiografiju 20ml,30ml,60ml |  |  |  |  | kom | 60
| 6 | Uvodnici Introducer set femoralni, 6 , 7 Fr dužina 11 cm, sa dilatatorom , sa plastičnim ili čelicnim mini vodičem 0,035,i metalnom punkcionom iglom 18Gx64 mm |  |  |  |  | kom | 120
| 7 | Indeflator za PTCA od 35atm kapaciteta od 30 ml |  |  |  |  | kom | 40
| 8 | Hidrofilni angiografski vodič SA ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoce 0.014, 180cm |  |  |  |  | kom | 25
|  | VREDNOST PARTIJE | 1479000
2 |  | Balon kateteri potrošni materijal
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Stent periferni za ilijačnu arteriju, samoekspandirajući od nitinola, dijametra 6-12 mm, kompatibilan s uvodnikom od 6F, vodič sajlom 0,035 inča na nosaču 75 i/ili 120 cm. Dužina stenta od 20-120mm. |  |  |  |  | kom | 20
| 2 | Periferni balon kateter za predilataciju dijametra 3-10mm i 12mm, dužina balona od 2-20cm,na nosaču 40,75 i 135cm, nominalni pritisak 8 (9–10 mm), 10 (3–8, 12 mm), rated burst pritisak do 24 atm. |  |  |  |  | kom | 20
| 3 | Nekompliantni balon kateteri za postdilataciju, od OptiQ materijala sa XTRA silikonskom prevlakom na balonu i BIOSLIDE prevlakom na saftu, dijametra 2.0mmm-5.0mm i duzinom balona od 6mm-30mm. |  |  |  |  | kom | 70
| 4 | Kateter vodic, najlonski, unutrasnji dijametar na 6F (0.070 inca), 7F (0,081 inca) ,8F (0,091 inca); 2x2 round braid tehnika, kompatibilan sa standardnim uvodnikom i Y nastavkom. |  |  |  |  | kom | 25
|  | VREDNOST PARTIJE | 1380000
3 |  | POTROŠNI MATERIJAL ZA TROMBOASPIRACIJU ZA APARAT EKOS
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora, aspiracionih cevi i rezervoara pumpe za aspiraciju |  |  |  |  | komad | 3
| 2 | Kateter za kombinovanu ultrazvučno-tromboličku terapiju |  |  |  |  | komad | 5
| 3 | Venski filter,set |  |  |  |  | komad | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 3480000
4 |  | POTROŠNI MATERIJAL ARMIRANI UVODNICI
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Armirani uvodnik 8 Fr 80cm sastav seta: uvodnik sa integrisanom hemostatskom valvulom, trokraka slavinica, dilataor i obturator |  |  |  |  | kom | 20
| 2 | Armirani uvodnik 10 Fr 80cm sastav seta: uvodnik sa integrisanom hemostatskom valvulom, trokraka slavinica, dilataor i obturator |  |  |  |  | kom | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 147000
5 |  | STERILNI VEŠ ZA ANGIOSALU
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Sterilni hirurški set-angiografski veći:
|  | SET TREBA DA SADRŽI: - Dvoslojna prekrivka dim. 100cm x 100 cm, sa otovrom (12 cm), (1 komad), - angiografska prekrivka dim.200 cm x 300 cm, sa dva femoralna otvora(12 cm), izrađena od dvoslojnog netkanog materijala sa ojačanjima 100x150 cm na kritičnim mestima, i integrisanim transparentnim delom za zaštitu instrument table (1 komad), izrađene od polietilena (1 komada) - mantil sa ojačanjem na grudima i rukavima, nepromočiv SSMMS 45 gr/m2; ojačanje 23 gr/m2, sa podesivim okovratnikom , veličine L -2 komada - dvoslojna prekrivka 150x200 cm(1 komad) - skalpel Br.11 1 komad - gaza 12 slojeva, dim 10x10 cm (20 komada) -posuda za kontrast 250 ml(1 komad) - posuda za fiziološki rastvor 500 ml (2 komada) - posuda za žice 2500 ml (1 komad) - sve upakovano u sterilni omotač |  |  |  |  | kom | 80
| 2 | Sterilna navlaka za olovno staklo PE, dim. 120*140 |  |  |  |  | kom | 70
| 3 | Sterilna navlaka za glavu RTG-a, PE, 90 cm |  |  |  |  | kom | 70
|  | VREDNOST PARTIJE | 222740
6 |  | VASKULARNI PRISTUPNI UREDJAJ PORT
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Titanijumski implantabilni infuzioni standardni port (dimenzije: baza 25x25mm, visina 12.4mm, septum prečnika 17.1mm; zapremine 1ml) s titanijumskim prstenom s navojem za konekciju s kateterom i kateterom dimenzija: ID 1.0mm, OD 2.0mm, dužine 700mm i uvodnikom od 7Fr. |  |  |  |  | kom | 8
| 2 | Huber grip igle 19Ga, dužine 20mm, produžna linija 20cm sa Luer Lock konekcijom i stezaljkom za trenutno prekidanje infuzije. |  |  |  |  | kom | 20
|  | VREDNOST PARTIJE | 422000
7 |  | ZAŠTITNA ODEĆA I ZAŠTITNE NAOČARE
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Zaštitni okovratnik - zaštita vrata i sternuma |  |  |  |  | kom | 2
-Zaštitni olovni ekvivalent: 0,50mm Pb
-Visina kragne najmanje 6 cm
-Kopčanje pomoću čičak trake (podesiv obim)
-Validirana standardom IEC 61331
| 2 | Zaštitne naočare - tip: Wrap around |  |  |  |  | kom | 3
-Zaštitni olovni ekvivalent stakla: 0,75mm Pb
-sa zakrivljenim staklom za bočnu zaštitu; Zaštita celokupnog područja
oko očiju bez potrebe dodavanja bočnih štitnika za bočnu ekspoziciju
-Ram izradjen od visoko kvalitetnog sintetičkog materijala
-Težina: maximum 60g
| 3 | Illumena-Linden-Luer Syringe 150ml za aparat Angiomat Illumena |  |  |  |  | kom | 10
| 4 | High Pressure Tube 120cm za aparat Angiomat Illumena |  |  |  |  | kom | 25
|  | VREDNOST PARTIJE | 197290
8 |  | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ANGIOJET
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Kateter ze reolitičku trombektomiju do 6F |  |  |  |  | kom | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 890000
|  | ZBIR (1 do 8 ) | 8218030

## Struktura cene
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU, oblikovano po partijama od 1 do 8, JN OP 17/2018
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | POTROŠNI MATERIJAL KATETERI I ŽICE ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Angiografski (dijagnosticki) kateteri od poboljsanog polyuretana ( pebax-a) otpornog na temperaturu tela I promenu vrha katetera JR, Pigtail,Multipurpose 6F 125cm |  |  |  |  | kom | 160
| 2 | Hidrofilni angiografski vodič SA ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoce I stiff tvrdoce 0.035, 260cm |  |  |  |  | kom | 80
| 3 | Hidrofilni angiografski vodič SA ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoce I stiff tvrdoce 0.035, 150cm |  |  |  |  | kom | 20
| 4 | Creva za fluid za visok pritisak 1200,900 I 500 PSI na razlicitim duzinama od 25,51,76,122,152, 183cm sa KEEP-om-dodatkom za bolju kontrolu tubinga u sterilnom polju i rotirajucom valvulom ( po zahtevu kupca) |  |  |  |  | kom | 80
| 5 | Vakumski Spric sa negativnim ptitiskom za angiografiju 20ml,30ml,60ml |  |  |  |  | kom | 60
| 6 | Uvodnici Introducer set femoralni, 6 , 7 Fr dužina 11 cm, sa dilatatorom , sa plastičnim ili čelicnim mini vodičem 0,035,i metalnom punkcionom iglom 18Gx64 mm |  |  |  |  | kom | 120
| 7 | Indeflator za PTCA od 35atm kapaciteta od 30 ml |  |  |  |  | kom | 40
| 8 | Hidrofilni angiografski vodič SA ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoce 0.014, 180cm |  |  |  |  | kom | 25
|  | VREDNOST PARTIJE | 1479000
2 |  | Balon kateteri potrošni materijal
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Stent periferni za ilijačnu arteriju, samoekspandirajući od nitinola, dijametra 6-12 mm, kompatibilan s uvodnikom od 6F, vodič sajlom 0,035 inča na nosaču 75 i/ili 120 cm. Dužina stenta od 20-120mm. |  |  |  |  | kom | 20
| 2 | Periferni balon kateter za predilataciju dijametra 3-10mm i 12mm, dužina balona od 2-20cm,na nosaču 40,75 i 135cm, nominalni pritisak 8 (9–10 mm), 10 (3–8, 12 mm), rated burst pritisak do 24 atm. |  |  |  |  | kom | 20
| 3 | Nekompliantni balon kateteri za postdilataciju, od OptiQ materijala sa XTRA silikonskom prevlakom na balonu i BIOSLIDE prevlakom na saftu, dijametra 2.0mmm-5.0mm i duzinom balona od 6mm-30mm. |  |  |  |  | kom | 70
| 4 | Kateter vodic, najlonski, unutrasnji dijametar na 6F (0.070 inca), 7F (0,081 inca) ,8F (0,091 inca); 2x2 round braid tehnika, kompatibilan sa standardnim uvodnikom i Y nastavkom. |  |  |  |  | kom | 25
|  | VREDNOST PARTIJE | 1380000
3 |  | POTROŠNI MATERIJAL ZA TROMBOASPIRACIJU NA APARATU EKOS
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora, aspiracionih cevi i rezervoara pumpe za aspiraciju |  |  |  |  | komad | 3
| 2 | Kateter za kombinovanu ultrazvučno-tromboličku terapiju |  |  |  |  | komad | 5
| 3 | Venski filter,set |  |  |  |  | komad | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 3480000
4 |  | POTROŠNI MATERIJAL ARMIRANI UVODNICI
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Armirani uvodnik 8 Fr 80cm sastav seta: uvodnik sa integrisanom hemostatskom valvulom, trokraka slavinica, dilataor i obturator |  |  |  |  | kom | 20
| 2 | Armirani uvodnik 10 Fr 80cm sastav seta: uvodnik sa integrisanom hemostatskom valvulom, trokraka slavinica, dilataor i obturator |  |  |  |  | kom | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 147000
5 |  | STERILNI VEŠ ZA ANGIOSALU
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Sterilni hirurški set-angiografski veći:
|  | SET TREBA DA SADRŽI: - Dvoslojna prekrivka dim. 100cm x 100 cm, sa otovrom (12 cm), (1 komad), - angiografska prekrivka dim.200 cm x 300 cm, sa dva femoralna otvora(12 cm), izrađena od dvoslojnog netkanog materijala sa ojačanjima 100x150 cm na kritičnim mestima, i integrisanim transparentnim delom za zaštitu instrument table (1 komad), izrađene od polietilena (1 komada) - mantil sa ojačanjem na grudima i rukavima, nepromočiv SSMMS 45 gr/m2; ojačanje 23 gr/m2, sa podesivim okovratnikom , veličine L -2 komada - dvoslojna prekrivka 150x200 cm(1 komad) - skalpel Br.11 1 komad - gaza 12 slojeva, dim 10x10 cm (20 komada) -posuda za kontrast 250 ml(1 komad) - posuda za fiziološki rastvor 500 ml (2 komada) - posuda za žice 2500 ml (1 komad) - sve upakovano u sterilni omotač |  |  |  |  | kom | 80
| 2 | Sterilna navlaka za olovno staklo PE, dim. 120*140 |  |  |  |  | kom | 70
| 3 | Sterilna navlaka za glavu RTG-a, PE, 90 cm |  |  |  |  | kom | 70
|  | VREDNOST PARTIJE | 222740
6 |  | VASKULARNI PRISTUPNI UREDJAJ PORT
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Titanijumski implantabilni infuzioni standardni port (dimenzije: baza 25x25mm, visina 12.4mm, septum prečnika 17.1mm; zapremine 1ml) s titanijumskim prstenom s navojem za konekciju s kateterom i kateterom dimenzija: ID 1.0mm, OD 2.0mm, dužine 700mm i uvodnikom od 7Fr. |  |  |  |  | kom | 8
| 2 | Huber grip igle 19Ga, dužine 20mm, produžna linija 20cm sa Luer Lock konekcijom i stezaljkom za trenutno prekidanje infuzije. |  |  |  |  | kom | 20
|  | VREDNOST PARTIJE | 422000
7 |  | ZAŠTITNA ODEĆA I ZAŠTITNE NAOČARE
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Zaštitni okovratnik - zaštita vrata i sternuma |  |  |  |  | kom | 2
-Zaštitni olovni ekvivalent: 0,50mm Pb
-Visina kragne najmanje 6 cm
-Kopčanje pomoću čičak trake (podesiv obim)
-Validirana standardom IEC 61331
| 2 | Zaštitne naočare - tip: Wrap around |  |  |  |  | kom | 3
-Zaštitni olovni ekvivalent stakla: 0,75mm Pb
-sa zakrivljenim staklom za bočnu zaštitu; Zaštita celokupnog područja
oko očiju bez potrebe dodavanja bočnih štitnika za bočnu ekspoziciju
-Ram izradjen od visoko kvalitetnog sintetičkog materijala
-Težina: maximum 60g
| 3 | Illumena-Linden-Luer Syringe 150ml za aparat Angiomat Illumena |  |  |  |  | kom | 10
| 4 | High Pressure Tube 120cm za aparat Angiomat Illumena |  |  |  |  | kom | 25
|  | VREDNOST PARTIJE | 197290
8 |  | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ANGIOJET
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Kateter ze reolitičku trombektomiju do 6F |  |  |  |  | kom | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 890000

## Tehnička spec.
Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU, oblikovano po partijama od 1 do 8, JN OP 17/2018
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Ispunjenost uslova | Proizvođač i zemlja porekla | Broj stranice u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | POTROŠNI MATERIJAL KATETERI I ŽICE ZA INTERVENTNU RADIOLOGIJU
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Angiografski (dijagnosticki) kateteri od poboljsanog polyuretana ( pebax-a) otpornog na temperaturu tela I promenu vrha katetera JR, Pigtail,Multipurpose 6F 125cm |  |  |  |  | kom | 160
| 2 | Hidrofilni angiografski vodič SA ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoce I stiff tvrdoce 0.035, 260cm |  |  |  |  | kom | 80
| 3 | Hidrofilni angiografski vodič SA ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoce I stiff tvrdoce 0.035, 150cm |  |  |  |  | kom | 20
| 4 | Creva za fluid za visok pritisak 1200,900 I 500 PSI na razlicitim duzinama od 25,51,76,122,152, 183cm sa KEEP-om-dodatkom za bolju kontrolu tubinga u sterilnom polju i rotirajucom valvulom ( po zahtevu kupca) |  |  |  |  | kom | 80
| 5 | Vakumski Spric sa negativnim ptitiskom za angiografiju 20ml,30ml,60ml |  |  |  |  | kom | 60
| 6 | Uvodnici Introducer set femoralni, 6 , 7 Fr dužina 11 cm, sa dilatatorom , sa plastičnim ili čelicnim mini vodičem 0,035,i metalnom punkcionom iglom 18Gx64 mm |  |  |  |  | kom | 120
| 7 | Indeflator za PTCA od 35atm kapaciteta od 30 ml |  |  |  |  | kom | 40
| 8 | Hidrofilni angiografski vodič SA ODGOVOROM VRHA 1:1, standardne tvrdoce 0.014, 180cm |  |  |  |  | kom | 25
2 |  | Balon kateteri potrošni materijal
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Stent periferni za ilijačnu arteriju, samoekspandirajući od nitinola, dijametra 6-12 mm, kompatibilan s uvodnikom od 6F, vodič sajlom 0,035 inča na nosaču 75 i/ili 120 cm. Dužina stenta od 20-120mm. |  |  |  |  | kom | 20
| 2 | Periferni balon kateter za predilataciju dijametra 3-10mm i 12mm, dužina balona od 2-20cm,na nosaču 40,75 i 135cm, nominalni pritisak 8 (9–10 mm), 10 (3–8, 12 mm), rated burst pritisak do 24 atm. |  |  |  |  | kom | 20
| 3 | Nekompliantni balon kateteri za postdilataciju, od OptiQ materijala sa XTRA silikonskom prevlakom na balonu i BIOSLIDE prevlakom na saftu, dijametra 2.0mmm-5.0mm i duzinom balona od 6mm-30mm. |  |  |  |  | kom | 70
| 4 | Kateter vodic, najlonski, unutrasnji dijametar na 6F (0.070 inca), 7F (0,081 inca) ,8F (0,091 inca); 2x2 round braid tehnika, kompatibilan sa standardnim uvodnikom i Y nastavkom. |  |  |  |  | kom | 25
3 |  | POTROŠNI MATERIJAL ZA TROMBOASPIRACIJU ZA APARAT EKOS
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Sistem za perifernu tromboaspiraciju sastavljen od reperfuzionog katetera, separatora, aspiracionih cevi i rezervoara pumpe za aspiraciju |  |  |  |  | komad | 3
| 2 | Kateter za kombinovanu ultrazvučno-tromboličku terapiju |  |  |  |  | komad | 5
| 3 | Venski filter,set |  |  |  |  | komad | 5
4 |  | POTROŠNI MATERIJAL ARMIRANI UVODNICI
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Armirani uvodnik 8 Fr 80cm sastav seta: uvodnik sa integrisanom hemostatskom valvulom, trokraka slavinica, dilataor i obturator |  |  |  |  | kom | 20
| 2 | Armirani uvodnik 10 Fr 80cm sastav seta: uvodnik sa integrisanom hemostatskom valvulom, trokraka slavinica, dilataor i obturator |  |  |  |  | kom | 5
5 |  | STERILNI VEŠ ZA ANGIOSALU
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Sterilni hirurški set-angiografski veći:
|  | SET TREBA DA SADRŽI: - Dvoslojna prekrivka dim. 100cm x 100 cm, sa otovrom (12 cm), (1 komad), - angiografska prekrivka dim.200 cm x 300 cm, sa dva femoralna otvora(12 cm), izrađena od dvoslojnog netkanog materijala sa ojačanjima 100x150 cm na kritičnim mestima, i integrisanim transparentnim delom za zaštitu instrument table (1 komad), izrađene od polietilena (1 komada) - mantil sa ojačanjem na grudima i rukavima, nepromočiv SSMMS 45 gr/m2; ojačanje 23 gr/m2, sa podesivim okovratnikom , veličine L -2 komada - dvoslojna prekrivka 150x200 cm(1 komad) - skalpel Br.11 1 komad - gaza 12 slojeva, dim 10x10 cm (20 komada) -posuda za kontrast 250 ml(1 komad) - posuda za fiziološki rastvor 500 ml (2 komada) - posuda za žice 2500 ml (1 komad) - sve upakovano u sterilni omotač |  |  |  |  | kom | 80
| 2 | Sterilna navlaka za olovno staklo PE, dim. 120*140 |  |  |  |  | kom | 70
| 3 | Sterilna navlaka za glavu RTG-a, PE, 90 cm |  |  |  |  | kom | 70
6 |  | VASKULARNI PRISTUPNI UREDJAJ PORT
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Titanijumski implantabilni infuzioni standardni port (dimenzije: baza 25x25mm, visina 12.4mm, septum prečnika 17.1mm; zapremine 1ml) s titanijumskim prstenom s navojem za konekciju s kateterom i kateterom dimenzija: ID 1.0mm, OD 2.0mm, dužine 700mm i uvodnikom od 7Fr. |  |  |  |  | kom | 8
| 2 | Huber grip igle 19Ga, dužine 20mm, produžna linija 20cm sa Luer Lock konekcijom i stezaljkom za trenutno prekidanje infuzije. |  |  |  |  | kom | 20
7 |  | ZAŠTITNA ODEĆA I ZAŠTITNE NAOČARE
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Zaštitni okovratnik - zaštita vrata i sternuma |  |  |  |  | kom | 2
-Zaštitni olovni ekvivalent: 0,50mm Pb
-Visina kragne najmanje 6 cm
-Kopčanje pomoću čičak trake (podesiv obim)
-Validirana standardom IEC 61331
| 2 | Zaštitne naočare - tip: Wrap around |  |  |  |  | kom | 3
-Zaštitni olovni ekvivalent stakla: 0,75mm Pb
-sa zakrivljenim staklom za bočnu zaštitu; Zaštita celokupnog područja
oko očiju bez potrebe dodavanja bočnih štitnika za bočnu ekspoziciju
-Ram izradjen od visoko kvalitetnog sintetičkog materijala
-Težina: maximum 60g
| 3 | Illumena-Linden-Luer Syringe 150ml za aparat Angiomat Illumena |  |  |  |  | kom | 10
| 4 | High Pressure Tube 120cm za aparat Angiomat Illumena |  |  |  |  | kom | 25
8 |  | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT ANGIOJET
ORN:33140000-Medicinski potrošni materijal
| 1 | Kateter ze reolitičku trombektomiju do 6F |  |  |  |  | kom | 5