## Obrazac ponude
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
IGLE I ŠPRICEVI, oblikovano po partijama od 1 do 6, JN OP 20/2018
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | BRAUNILE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 14G, spoljnog promera 2.0mm, dužine 45 mm, protok 270 ml/min |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 2 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 16G, spoljnog promera 1,8mm, dužine 45 mm, protok 31ml/min |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 3 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 18G, spoljnog promera 1.2 mm, dužine 45 mm, protok 80ml/min |  |  |  |  | Kom. | 6000
| 4 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 20G, spoljnog promera 1.0mm, dužine 32 mm, protok 54ml/min |  |  |  |  | Kom. | 12000
| 5 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 22G, spoljnog promera 0,8mm, dužine 25 mm, protok 31ml/min |  |  |  |  | Kom. | 10000
| 6 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 17G, spoljnog promera 1.4 mm, dužine 45 mm, protok 125ml/min |  |  |  |  | Kom. | 100
| 7 | ARTERIJSKA KANILA 20G SA FLOW SWITCH MEHANIZMOM ARTERIJSKA KANILA 20G – sa “flow switch” mehanizmom. |  |  |  |  | Kom. | 25
|  | VREDNOST PARTIJE | 986650
2 |  | MICROSAMPLER PROTECT STERILE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | MICROSAMPLER PROTECT STERILE |  |  |  |  | Kom. | 1500
|  | VREDNOST PARTIJE | 472200
3 |  | IGLE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Injekciona igla (0,45x12.mm), |  |  |  |  | Kom. | 50000
| 2 | Injekciona igla (0,8x40).mm |  |  |  |  | Kom. | 80000
| 3 | Injekciona igla (0,8x70).mm |  |  |  |  | Kom. | 2000
| 4 | Injekciona igla (0.9x40).mm |  |  |  |  | Kom. | 4600
| 5 | Injekciona igla (0.9x70).mm |  |  |  |  | Kom. | 3000
| 6 | Injekciona igla (1,2x40).mm |  |  |  |  | Kom. | 130000
|  | VREDNOST PARTIJE | 519490
4 |  | VAKUTAJNER
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPRUVETA KKS 2ml. EDTA 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 20000
| 2 | EPRUVETE PL. ZA KOAGULACIJU sa duplim zidom 2,7 ml 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 15000
| 3 | EPRUVETE PL. ZA SERUM 10ml 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 23000
| 4 | VACUTAINER NEEDLE 21G 0.8X40mm a 100 |  |  |  |  | Kom. | 20000
| 5 | VACUTAINER NEEDLE 21G 0.8X40mm s indikatorom protoka i zaštitnim poklopcem 0,8x38.mm |  |  |  |  | Kom. | 50
| 6 | LUER ADAPTER |  |  |  |  | Kom. | 1100
|  | VREDNOST PARTIJE | 810750
5 |  | ŠPRICEVI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | PVC ŠPRIC 50ml |  |  |  |  | Kom. | 1800
| 2 | PVC ŠPRIC A 10ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 80000
| 3 | PVC ŠPRIC A 1ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 7000
| 4 | PVC ŠPRIC A 20 ML a 80 kom |  |  |  |  | Kom. | 70000
| 5 | PVC ŠPRIC A 2ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 35000
| 6 | PVC ŠPRIC A 5ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 80000
| 7 | PVC ŠPRIC KATETER 100 ml. LUER DISPORE |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 8 | PVC ŠPRIC 20ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA PERFUZOR PUMPAMA……. |  |  |  |  | Kom. | 200 | [6 empty] | 0 | 0
| 9 | PVC ŠPRIC 50ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA PERFUZOR PUMPAMA……. |  |  |  |  | Kom. | 3000 | [6 empty] | 0 | 0
|  | VREDNOST PARTIJE | 1284250
6 |  | PERFUSOR
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | PERFUSOR TUB. 1,5 X 27 mm/200 |  |  |  |  | Kom. | 3000
|  | VREDNOST PARTIJE | 204000
|  | ZBIR (1 DO 06 ) | 4277340

## Struktura cene
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
IGLE I ŠPRICEVI, oblikovano po partijama od 1 do 6, JN OP 20/2018
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | BRAUNILE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 14G, spoljnog promera 2.0mm, dužine 45 mm, protok 270 ml/min |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 2 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 16G, spoljnog promera 1,8mm, dužine 45 mm, protok 31ml/min |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 3 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 18G, spoljnog promera 1.2 mm, dužine 45 mm, protok 80ml/min |  |  |  |  | Kom. | 6000
| 4 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 20G, spoljnog promera 1.0mm, dužine 32 mm, protok 54ml/min |  |  |  |  | Kom. | 12000
| 5 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 22G, spoljnog promera 0,8mm, dužine 25 mm, protok 31ml/min |  |  |  |  | Kom. | 10000
| 6 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 17G, spoljnog promera 1.4 mm, dužine 45 mm, protok 125ml/min |  |  |  |  | Kom. | 100
| 7 | ARTERIJSKA KANILA 20G SA FLOW SWITCH MEHANIZMOM ARTERIJSKA KANILA 20G – sa “flow switch” mehanizmom. |  |  |  |  | Kom. | 25
|  | VREDNOST PARTIJE | 986650
2 |  | MICROSAMPLER PROTECT STERILE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | MICROSAMPLER PROTECT STERILE |  |  |  |  | Kom. | 1500
|  | VREDNOST PARTIJE | 472200
3 |  | IGLE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Injekciona igla (0,45x12.mm), |  |  |  |  | Kom. | 50000
| 2 | Injekciona igla (0,8x40).mm |  |  |  |  | Kom. | 80000
| 3 | Injekciona igla (0,8x70).mm |  |  |  |  | Kom. | 2000
| 4 | Injekciona igla (0.9x40).mm |  |  |  |  | Kom. | 4600
| 5 | Injekciona igla (0.9x70).mm |  |  |  |  | Kom. | 3000
| 6 | Injekciona igla (1,2x40).mm |  |  |  |  | Kom. | 130000
|  | VREDNOST PARTIJE | 519490
4 |  | VAKUTAJNER
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPRUVETA KKS 2ml. EDTA 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 20000
| 2 | EPRUVETE PL. ZA KOAGULACIJU sa duplim zidom 2,7 ml 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 15000
| 3 | EPRUVETE PL. ZA SERUM 10ml 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 23000
| 4 | VACUTAINER NEEDLE 21G 0.8X40mm a 100 |  |  |  |  | Kom. | 20000
| 5 | VACUTAINER NEEDLE 21G 0.8X40mm s indikatorom protoka i zaštitnim poklopcem 0,8x38.mm |  |  |  |  | Kom. | 50
| 6 | LUER ADAPTER |  |  |  |  | Kom. | 1100
|  | VREDNOST PARTIJE | 810750
5 |  | ŠPRICEVI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | PVC ŠPRIC 50ml |  |  |  |  | Kom. | 1800
| 2 | PVC ŠPRIC A 10ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 80000
| 3 | PVC ŠPRIC A 1ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 7000
| 4 | PVC ŠPRIC A 20 ML a 80 kom |  |  |  |  | Kom. | 70000
| 5 | PVC ŠPRIC A 2ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 35000
| 6 | PVC ŠPRIC A 5ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 80000
| 7 | PVC ŠPRIC KATETER 100 ml. LUER DISPORE |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 8 | PVC ŠPRIC 20ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA PERFUZOR PUMPAMA……. |  |  |  |  | Kom. | 200 | [6 empty] | 0 | 0
| 9 | PVC ŠPRIC 50ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA PERFUZOR PUMPAMA……. |  |  |  |  | Kom. | 3000 | [6 empty] | 0 | 0
|  | VREDNOST PARTIJE | 1284250
6 |  | PERFUSOR
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | PERFUSOR TUB. 1,5 X 27 mm/200 |  |  |  |  | Kom. | 3000
|  | VREDNOST PARTIJE | 204000

## Tehnicka Spec.
Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra |  | Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
IGLE I ŠPRICEVI, oblikovano po partijama od 1 do 6, JN OP 20/2018
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Ispunjenost uslova | Proizvođač i zemlja porekla | Broj stranice u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | BRAUNILE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 14G, spoljnog promera 2.0mm, dužine 45 mm, protok 270 ml/min |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 2 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 16G, spoljnog promera 1,8mm, dužine 45 mm, protok 31ml/min |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 3 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 18G, spoljnog promera 1.2 mm, dužine 45 mm, protok 80ml/min |  |  |  |  | Kom. | 6000
| 4 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 20G, spoljnog promera 1.0mm, dužine 32 mm, protok 54ml/min |  |  |  |  | Kom. | 12000
| 5 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 22G, spoljnog promera 0,8mm, dužine 25 mm, protok 31ml/min |  |  |  |  | Kom. | 10000
| 6 | IV kanila s integrisanim portom i krilcima, back-cut igla, kateter od PTFE, Luer-Lok kompatibilna, 17G, spoljnog promera 1.4 mm, dužine 45 mm, protok 125ml/min |  |  |  |  | Kom. | 100
| 7 | ARTERIJSKA KANILA 20G SA FLOW SWITCH MEHANIZMOM ARTERIJSKA KANILA 20G – sa “flow switch” mehanizmom. |  |  |  |  | Kom. | 25
2 |  | MICROSAMPLER PROTECT STERILE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | MICROSAMPLER PROTECT STERILE |  |  |  |  | Kom. | 1500
3 |  | IGLE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Injekciona igla (0,45x12.mm), Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  |  | Kom. | 50000
| 2 | Injekciona igla (0,8x40).mm Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  |  | Kom. | 80000
| 3 | Injekciona igla (0,8x70).mm Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  |  | Kom. | 2000
| 4 | Injekciona igla (0.9x40).mm Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  |  | Kom. | 4600
| 5 | Injekciona igla (0.9x70).mm Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  |  | Kom. | 3000
| 6 | Injekciona igla (1,2x40).mm Polipropilenska;hipodermalna;sterilna;tanki zid igle koji omogućava laku i brzu aplikaciju. Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993; kao i CD 93/42/ECC(MDD) a nerđajući čelik od kog je igla izrađena u skladu sa ISO 9626;1995/A 1:2001. Priključak igle treba da je u boji zbog brže identifikacije i da je providan da bi obezbedio potvrdu protoka;igla izrađena od čelika tip stainless SUS-304(metalni deo) i izuzetno kvalitetne plastike(priključak);izuzetno dobro naleganje priključka na špric,bez mogućnosti spadanja;lako skidanje poklopca.Isti proizvođač za sve stavke iz partije |  |  |  |  | Kom. | 130000
4 |  | VAKUTAJNER
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPRUVETA KKS 2ml. EDTA 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 20000
| 2 | EPRUVETE PL. ZA KOAGULACIJU sa duplim zidom 2,7 ml 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 15000
| 3 | EPRUVETE PL. ZA SERUM 10ml 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 23000
| 4 | VACUTAINER NEEDLE 21G 0.8X40mm a 100 |  |  |  |  | Kom. | 20000
| 5 | VACUTAINER NEEDLE 21G 0.8X40mm s indikatorom protoka i zaštitnim poklopcem 0,8x38.mm |  |  |  |  | Kom. | 50
| 6 | LUER ADAPTER |  |  |  |  | Kom. | 1100
5 |  | ŠPRICEVI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | PVC ŠPRIC 50ml |  |  |  |  | Kom. | 1800
| 2 | PVC ŠPRIC A 10ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 80000
| 3 | PVC ŠPRIC A 1ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 7000
| 4 | PVC ŠPRIC A 20 ML a 80 kom |  |  |  |  | Kom. | 70000
| 5 | PVC ŠPRIC A 2ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 35000
| 6 | PVC ŠPRIC A 5ML a 100 kom |  |  |  |  | Kom. | 80000
| 7 | PVC ŠPRIC KATETER 100 ml. LUER DISPORE |  |  |  |  | Kom. | 1000
| 8 | PVC ŠPRIC 20ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA PERFUZOR PUMPAMA……. |  |  |  |  | Kom. | 200
| 9 | PVC ŠPRIC 50ML LUER LOK, KOMPATIBILAN SA PERFUZOR PUMPAMA……. |  |  |  |  | Kom. | 3000
6 |  | PERFUSOR
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | PERFUSOR TUB. 1,5 X 27 mm/200 |  |  |  |  | Kom. | 3000