|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3263/4-1

Датум: 05.11. 2018.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Института за плућне болести Војводине бр. 3263/2 од 24.10. 2018. године, сачинила је

I измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018

Допуњује се Конкурсна документација за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ) СА ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 30/2018, на следећи начин:

У Конкурсној документацији у поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. , у тачки 2. Техничке карактеристике (спецификација) добара, иза тачке 10. додаје се тачка 11. и гласи:

| 11.0 | SISTEM ZA ARHIVIRANJE MEDICINSKIH STUDIJA |
| --- | --- |
| 11.1 | Ponuđač je obavezan isporučiti odgovarajući hardver za ponuđeni sistem koji je validiran od strane proizvođača sa arhivnim prostorom od min. 4 Tb |
| 11.2 | WEB baziran sistem „ili odgovarajući“ |
| 11.3 | Automatsko evidentiranje sistema o svim pristupima i promenama u sistemu |
| 11.4 | Podrška za kompresiju snimaka, (bez gubitaka i sa gubicima) |
| 11.5 | Mogućnost skladištenja snimaka nastalih na različitim dicom modalitetima (ct, mr, cr, dr, us, xa itd . . . ) |
| 11.6 | dicom Store, dicom Print, dicom mwl, dicom Query/Retrieve |
| 11.7 | Sistem mora biti skalabilan tj. mora posedovati mogućnost integracije novih softverskih paketa kao i mogućnost proširenja arhivnog prostora |
| 11.8 | Mogućnost kopiranja studija na arhive drugih proizvođača |
| 11.9 | Pretraga baze podataka (studija pacijenata) po više kriterijuma i to najmanje ime pacijenta, ID pacijenta, tip modaliteta |
| 12.0 | GARANCIJA |
| 12.1 | minimum 12 meseca |

Сходно чл. 63. став 1. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Прилог:  Измењена и допуњена Конкурсна докуметација.