|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2065/4

Датум: 12. 07. 2019.

i додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – РАДИОГРАФСКО ФЛУОРОСКОПСКИ АПАРАТ СА Ц-ЛУКОМ, ЈН ОП 17/2019.

Путем e-mailа дана 09 07.2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање бр. 1:

Увидом у конкурсну документацију уочили смо да у делу на странама 6/57 до 8/57 конкурсне документације где су наведене техничке карактеристике (спецификација добара) уочили смо да апарат какав би смо могли да понудимо испуњавајући ставку по ставку све наведене техничке карактеристике при чему су техничке карактеристике (перформансе) апарата које нудимо далеко боље од захтеваних не испуњава технички захтев у погледу максималне тежине од 350 кг.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се конкурсна документација у овом делу измени и да се омогући учествовање оним понуђачима који би понудили аппарат чија је максимална тежина не већа од 400 кг?

Питање бр. 2:

На страни 53/57 Конкурсне документације захтевана је бланко сопствена меница за озбиљност понуде како би што више понуђача у што краћем року обезбедили захтевано средство обезбеђења. Са друге стране захтевана су и ОРИГИНАЛ ОБАВЕЗУЈУЋА ПИСМА О НАМЕРАМА банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и ОРИГИНАЛ ОБАВЕЗУЈУЋА ПИСМА О НАМЕРАМА за отклањање грешака у гарантном року.

Будући да обавезујућа писма о намерама банке захтевају исту процедуру за издавање као и саме гаранције, а да је у случају да нам омогућите да учествујемо у поступку јавне набавке изменом захтеваних техничких карактеристика рок за достављање понуда сразмерно мали и да ће наша могућност да учествујемо у поступку јавне набавке зависити од ажурности банкарских службеника (трећих лица) да да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђачи доставе сопствене изјаве да ће уколико им буде додељен уговор доставити захтевана средства обезбеђења?

Питање бр. 3:

Да ли је за наручиоца прихватљиво да захтевана средства обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року буду менице као и у случају средства обезбеђења за озбиљност понуде?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр 1:

Наручилац делимично прихвата сугестију заинтересованог лица.

Наручилац је предметном јавном набавком захтевао уређај тежине максимално до 350 кг. Уређај треба да буде мобилан са могућношћу транспорта на жељену дестинацију (операционе сале), што подразумева транспорт између спратова коришћењем лифта са ограниченом носивошћу.

Узимајући у обзир све наведено наручилац прихвата одступање од тражене максималне тежине од +/-10%.

Наручилац ће извршити измене конкурсне документације и сходно чл. 63. став 5. ЗЈН продужиће рок за подношење понуда.

Одговор на питање бр 2:

Није прихватљиво. Наручилац остаје при својим захтевима.

Одговор на питање бр 3:

Није прихватљиво. Наручилац остаје при својим захтевима.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ