|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2065/4-1

Датум: 12.07.2019.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Института за плућне болести Војводине бр. 2065/4 од 13.06. 2019. године, сачинила је

I измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – РАДИОГРАФСКО ФЛУОРОСКОПСКИ АПАРАТ СА Ц-ЛУКОМ,

ЈН ОП 17/2019

Допуњује се Конкурсна документација за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – РАДИОГРАФСКО ФЛУОРОСКОПСКИ АПАРАТ СА Ц-ЛУКОМ, ЈН ОП 17/2019, на следећи начин:

У Конкурсној документацији у поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. , у тачки 2. Техничке карактеристике (спецификација) добара, мења се следећа ставка и гласи:

| 1.13 | Sklop C-luka ergonomski i jednostavan za rukovanje na uskim hodnicima i vratima, maksimalne težine do 350 kg +/- 10% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сходно чл. 63. став 1. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ