|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 1931/4-1

Датум: 26. 06. 2019.

ii додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈУ КРУПНОГ ПОСУЂА, ЈН ОП 16/2019.

Путем e-mailа дана 24 06. 2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање 1:

„На основу тендерске спецификације, општих и додатних услова у поступку јавне набавке добара - немедицинска опрема-професионална машина за чишћење и дезинфекцију крупног посуђа ЈН ОП 16/2019 молимо вас да нам појасните следеће:

1.Техничком	спецификацијом за професионалну машину за чишћење и дезинфекцију крупног посуђа, захтевали сте да понуђено добро поседује циклус прања 120/240/360/ макс.600 секунди односно 30/15/8 корпи/h , да је простор за прање 1320x700x820 мм, да је капацитет резервоара мин.132 литара , да је снага мин. 16000 W, да је грејач бојлера мин.2x6000 W .

Питање:

Да ли је могуће понудити машину за прање црног посуђа чији је капацитет мин.40/22/12 корпи/h?

Која је димензија основне корпе и колика је висина отвора за уметање посуђа?

Да ли је могуће понудити машину чији је капацитет резервоара од 125-135 литара?

Да ли је могуће понудити машину чија је укупна прикључна снага маx.10 кW?

Да ли је могуће понудити машину чији је грејач бојлера мин.6 кW?

Заhтеване мин/макс. теhничке карактеристике одговарају само произвођачу LAMBER Italy, чиме наручилац ограничава остале произвођаче и понуђаче да учествују у поступку јавне набавке

Молимо вас да измените теhничку спецификацију.”

Питање 2:

„Захтевали	се да “понуђено добро мора да испуни минималне тражене техничке карактеристике из конкурсне документације”.Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике “понуђач мора да достави несумњив, недвосмислен и неспоран доказ (један или више доле наведених) у коме је обележена понуђена техничка карактеристика понуђеног добра”.

Питање: Да ли понуђено добро мора да испуни све тражене минимане техничке карактеристике или је довољно да задовољи један доказ? Колико доказа је потребно да испуњава понуђено добро како би задовољили техничку спецификацију“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр 1:

- У теџничкој спецификацији предметне јавне набавке није дефинисан капацитет 30/15/8 корпи/h.

- У техничкој спецификацији предметне јавне набавке није дефинисана димензија корпи и висина отвора за уметање посуђа. Капацитет резервоара за прање одређен је дефинисаним простором прања који је 1320x700x820мм.

- У техничкој спецификацији предметне јавне набавке дефинисан је минимални капацитет резервоара 132 л, тако да је резервоар од 135 л прихватљив Наручиоцу, односно резервоар од 132 л и већи.

- У техничкој спецификацији предметне јавне набавке дефинисана је минимална снага 1600W, тако да су  све понуђене вредности снаге машине које су испод захтеваног параметра неприхватљиве.

- У техничкој спецификацији предметне јавне набавке је захтеван грејач бојлера миним. 2x6000W, тако да је прихватљив грејач од 6кW, ако је 2x6кW.

Наручилац не фаворизује ни једног произвођача. Техничке спецификације су одређене на основу потреба здравствене установе за предметом набавке, а узимајући у обзир околности и отежане услове у којима се техничке службе свакодневно налазе у свом раду.“

Одговор на питање бр 2:

Као што је наведено у Конкурсној документацији понуђач мора да испуни минималне тражене техничке карактеристике, што подразумева апсолутно све захтеване техничке карактеристике. Понуђач мора да докаже да добро које нуди испуњава све захтеване техничке карактеристике дефинисане Конкурсном документацијом и то достављањем каталога, проспекта и других докумената из којих Наручилац може поуздано и несумњиво да утврди испуњеност минималних захтеваних карактеристика.

Бој доказа, односно документације коју је потребно доставити је произвољан, неопходно је да се из достављене документације може установити да су сви минимални захтеви задовољени. Уколико су карактеристике понуђеног производа видљиве на званичном сајту произвођача истог, понуђач је дужан да достави веб страницу (линк) са штампаним изводом делова веб странице на којој се виде техничке карактеристике производа, те ће Наручилац на основу достављених података утврдити да ли исти испуњавају захтеване минималне техничке карактеристике.

Ова информација, сhодно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавниh набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ