|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2337/4-2

Датум: 22.07.2019.

I додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Прибор и материјал за хирургију и анестезију, обликовано по партијама од 1 до 60, ЈН ОП 20/2019.

Путем e-mailа дана 18.07.2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

“За партију бр. 58 – Средства за локално заустављање крварења, ставка 3 – Оксидисана регенерисана целулоза једнослојна структуирана и неткана за отворену и лапароскопску хирургију 2,5цм x 5,2цм x 2,3цм.

Молимо да се измени техничка спецификација за партију бр. 58, ставка 3 и да за доказивање дебљине од 2,3цм учесници тендера доставе следеће:

- Оригиналну лабелу на којој се види дебљина 2,3цм

- EC Design Examniation сертификат на којем такође треба да стоји да је дебљина 2,3цм.”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

Наручилац остаје при својим захтевима.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ