|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2337/4-14

Датум: 09.08.2019.

VIII додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Прибор и материјал за хирургију и анестезију, обликовано по партијама од 1 до 61, ЈН ОП 20/2019.

Путем e-mailа дана 07.08.2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

Конкурсном документацијом за ЈН ОП бр. 20/2019 за партију број 18 под тачком 5 траже се филтери за апсорбер 40 ком. Ови филтери за апсорбер не припадају потрошном материјалу за апарат за анестезију CARESTATION 650 већ представљају резервне делове за други апарат за анестезију модел AVANCE.

Како филтер за апсорбер представља резервни део за други модел апарата да ли Наручилац прихвата да понуђач достави Изјаву понуђача да филтер за апсорбер не подлеже регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства?

Да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђач достави Изјаву којом ће да потврди да добро под тачком – филтер за апсорбер не подлеже регистрацији код Агенције за лекове и медицинска средства јер представља резервни део за апарат AVANCE?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

Наручилац је у конкурсној документацији у делу III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. навео:

“Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију важећег Решења о упису понуђеног добра у Регистар медицинсих средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије у складу са Законом о лековима и медицинским средствима или Изјаву Агенције за лекове и медицинска средства Србије да медицинско средство не подлеже регистрацији АЛИМС-а.”

Из наведеног захтева из конкурсне документације произлази да је за наручиоца прихватљиво да за понуђена добра која не подлежу регистрацији АЛИМС-а понуђач достави Изјаву Агенције за лекове и медицинска средства Србије да медицинско средство не подлеже регистрацији АЛИМС-а.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ