|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2337/4-11

Датум: 07.08.2019.

VII додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Прибор и материјал за хирургију и анестезију, обликовано по партијама од 1 до 60, ЈН ОП 20/2019.

Путем e-mailа дана 05.08.2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Molimo vas za dodatno pojašnjenje za partiju br. 27 - Kateteri za monitoring

Питање бр. 1:

Наиме, у предметној партији наводи се да добро мора да садржи easy вентил и закривљену канилу што представља заштићени патент једног произвођача којег на тржишту Р Србије нуди један понуђач и тиме се директно елиминише могућност да се јаве и други понуђачи па се самим тим нарушава начело обезбеђивања конкуренције прописано Чланом 10 Закона о јавним набавкама.

Функција еасy вентила и закривљене каниле огледа се у томе што спречава стварање мехурића у течности, а то се може обезбедити и коришћењем других трансдјусера, који имају функцију спречавања мехурића у течности али се обезбеђује на другачији начин.

Молимо вас да, уважите нашу примедбу и дефинишете партију тако да може да понуди већи број понуђача навођењем у наставку описа спецификације "са закривљеном канилом и еасy вентилом" додате и »или одговарајуће«.

Питање бр. 2:

Такође, вас молимо да ставке 1, 2, 5 и 6 издвојите из Партије бр. 27, јер не спадају у Катетере за мониторинг, већ у катетере које се пласирају у пацијента и служе за давање терапије.

Питање бр. 3:

Молимо вас за појашњење на колико монитора се ради инвазивно мерење притисака, који су типови и модели монитора?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр. 1:

Спецификација за ставке 3 и 4 из партије бр. 27 направљена је према потребама наручиоца за спречавање појаве мехурића и контаминације што се истовремено обезбеђује easy вентилом и закривљеном канилом.

Сматрамо да нашом спецификацијом у којој су јасно дефинисани захтеви по питању трансђусера у складу са нашим актуелним потребама нисмо нарушили начело обезбеђења конкуренције

Наручилац остаје при својим захтевима.

Одговор на питање бр. 2:

Прихватљиво је. Наручилац ће извршити измене конкурсне документације.

Одговор на питање бр. 3:

У питању су следећи монитори:

-GE MEDICAL SYSTEM, SOLAR 8000 M/I – 2 комада

-FILIPS MX 550 – 11 комада

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ