|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2337/4-9

Датум: 30.07.2019.

V додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Прибор и материјал за хирургију и анестезију, обликовано по партијама од 1 до 60, ЈН ОП 20/2019.

Путем e-mailа дана 29.07.2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

“Molim Vas za pojašnjenje u vezi  JN OP 20/2019, partija 48 – Potrošni materijal za sterilizaciju:

- Stavka 19 – Gumice rezane 100mm a 1kg – Pojasnite na šta se odnosi 100mm (promer, dužina, širina,...) i koja je namena ove gumice?

- Stavka 20 – Gumeno platno mušema 25mm rolofleks medicinsko platno (tarpaulin), obostrano, boja narandžasta, širina cca 140cm, dužina od 25cm-35cm – Pojasnite nam koja je namena gumenog platna mušeme u procesu sterilizacije?

- Stavka 22 – Silikonsko crevo 8/12 – Pojasnite nam specifikaciju 8/12, na šta se odnosi, pošto nema jedinica mere? Koja je namena ovog creva?

- Stavka 23 – Silikonsko drenažno crevo 10/16 - Pojasnite nam specifikaciju 10/16, na šta se odnosi, pošto nema jedinica mere? Koja je namena ovog creva?

Molim Vas da nam dodatno pojasnite specifikaciju stavki i njihovu namenu, kako bismo mogli da damo adekvatnu ponudu.“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

Партија 48 – Потрошни материјал за стерилизацију:

Ставка 19 – 100мм се односи на промер гумице. Гумице се стерилишу и користе за везивање пакета стерилне газе и инструмената за операциону салу.

Ставка 20 – Гумено платно мушема се стерилише и користи за прекривање стола са инструментима у операционој сали.

Ставка 22 – Спецификација 8/12 се односи на промер црева, унутрашњи/спољашњи промер у милиметрима. Црева се стерилишу и користе у операционој сали за дренске боце, аспирационе пумпе и друге потребе.

Ставка 23 - Спецификација 10/16 се односи на промер црева, унутрашњи/спољашњи промер у милиметрима. Црева се стерилишу и користе у операционој сали за дренске боце, аспирационе пумпе и друге потребе.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ