|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2930/4-2

Датум: 21.10.2019.

III додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНТЕРВЕНТНУ ПУЛМОЛОГИЈУ, обликовано по партијама од 1 до 52, ЈН ОП 25/2019.

Путем e-mailа дана 18.10.2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање бр. 1:

Наручилац је у оквиру партије бр. 23 дефинисао добра - Хемодинамски мониторинг пацијената. Да ли је приликом испоруке наведених добара потребно испоручити и адекватне каблове за конектовање система са пацијент монитором? Уколико јесте, молимо да сходно Закону о медицинским средствима (Службени гласник РС, бр 30/2010 од 07.05.2010. године) за исте захтевате доказ о важећој Регистрацији у регистар медицинских средстава издат од стране АЛИМС-а (тј. копију Решења АЛИМС-а.). Такође, овим путем молимо наручиоца да дефинише количину интерфејс каблова које је потребно испоручити.

Овим путем скрећемо пажњу наручиоцу да тренутном конкурсном документацијом није предвиђена испорука каблова за конектовање система за инвазивно мерење притиска те сходно томе наручилац неће бити у могућности да искористи добра која набавља будући да неће моћи да их повеже са пацијент монитором.

Већина произвођача система за инавазивно мерење притиска има сопствену конекцију за конектовање са каблом за повезивање са пацијент монитором, тј. не постоји универзална конекција, тако да ви као наручилац морате предвидети и унети у табелу потребан број каблова за конекцију како би били у могућности да користите добра, предмет набавке.

Питање бр. 2:

Наручилац је у оквиру конкурсне документације, у одељку везаном за захтеве у погледу достављања узорака, дефинисао да је за партију 23 потебно доставити узорак за сваку ставку.

Овим путем молимо наручиоца да дефинише за које пацијент мониторе је намењена набавка добара за хемодинамски мониторинг пацијената како би понуђачи могли припремити адекватни интерфејс кабал те доставити прихватљиву понуду.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр. 1:

Да, потребно је испоручити и адекватне каблове за конектовање система са пацијент монитором, уз доказ о важећој регистрацији од стране АЛИМС-а.

Потребно је обезбедити 33 интерфејс кабела за монитор „GE SOLAR 8000“ и 9 интерфејс каблова за монитор „DASH 4000“.

Такође, потребно је обезбедити и 25 држача за трансђусере.

Одговор на питање бр. 2:

У питању су монитори „GE SOLAR 8000“ и „DASH 4000“.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ