|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2930/4-1

Датум: 10.10.2019.

II додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНТЕРВЕНТНУ ПУЛМОЛОГИЈУ, обликовано по партијама од 1 до 52, ЈН ОП 25/2019.

Путем e-mailа дана 07.10. 2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

У складу са захтевима тендерске спецификације за јавну набавку добара “ЈН ОП 25/2019 Санитетски и медицински потрошни материјал, за партију број 7, молимо Вас да нам одговорите да ли ћете прихватити порт исте намене и техничких карактеристика, облика и димензија: дужина 33mm, ширина 26mm, висина 13,7mm, са катетером величине 8,5 Fr дужине 50cm и уводником од 9 Fr?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

Није прихватљиво. Наручилац остаје при својим захтевима.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ