|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2930/4

Датум: 30. 09. 2019.

I додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНТЕРВЕНТНУ ПУЛМОЛОГИЈУ, обликовано по партијама од 1 до 52, ЈН ОП 25/2019.

Путем e-mailа дана 25. 09. 2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

“Партија број 7 под називом Vaskularni pristupni uređaj sa mogućnošću davanja kontrasta - Stavka 1 - Implantabilni sistem za vaskularni pristup (port) sa mogućnošću davanja kontrasta kroz sistem. Sistem za implantaciju sadrži rezervoar od titanijuma dimenzija baze od 25 mm, visine 11,5 mm, tezine 9,5 g. kateter od poliuretana velicine 5,8 Fr dužine 76 cm i uvodnikom od 6 Fr.

Да ли би за наведену партију био одговарајући - Titanijumski implantabilni port kateterski sistem za sistemsku hemoterapiju, infuzionu terapiju i dugotrajnu parenteralnu ishranu, primenu lekova, dugotrajni venski pristup, regionalnu hemoterapiju i uzorkovanje krvi, u setu koji se sastoji od: 1 titanijumskog porta, 1 katetera, 1 specijalna punkciona igla, 1 uvodnik katetera, 1 igla za ispiranje, 1 uvodni set i 1 tunelator. Port širine baze 25mm, visine 12.7mm, težine <12gr, septum 12mm, sa poliuretanskim kateterom 7.5Fr, dužine 720mm (spoljašnjeg dijametra 2.5-3.00mm i unutrašnjeg dijametra 1.2mm), MRI kompatibilan?

Партија број 7, ставка 2 - Igla za port sa sigurnosnim mehanizmom uvlacenja igle nakon koriscenja I mogucnoscu davanja kontrasta dimenzija 19, 20G  duzine 16-32 mm kompatibilna sa MRI do 3T I CT I pitiskom do 300 PSI (5 ml/sec).

Да ли би за наведену партију биле одговарајуће игле од 18-22G, дужине 16-30mm?”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

Није прихватљиво. Наручилац остаје при својим захтевима.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ