|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3835/4-3

Датум: 27. 12. 2019.

III додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 71, ЈН ОП 29/2019.

Путем e-mailа дана 25. 12. 2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

„У оквиру конкурсне документације захтевано је прилагање узорака за сваку од партија, и то по 2 оригинална паковања за сваку од ставки и јасно је назначено да се узорци не враћају. При томе, партија 50 – траке за стерилизацију је конципирана тако да су количине у образцу понуде једнаке количинама које се траже као узорци:

Ставка 1: Индикаторска налепница за хемијску контролу суве стерилизације 1000/1 – конкурсном документацијом се тражи 2 ком узорака, али у оригилалном паковању, што је исто колико и у спецификацији понуде, с обзиром да се тражи паковање 1000/1 – 2 ком. Да ли је прихватљиво понудити 1 комад 1000/1?

Ставка 2: Биолошки индикатор за контролу суве стерилизације: 200 ком – 1 оригинално паковање садржи 100 ком, конкурсном документацијом се тражи 2 ком узорака, али у оригиналном паковању, што је идентично количини која се тражи у обрасцу понуде. Да ли је прихватљиво понудити 5 комада узорака који нису у оригиналном паковању?

Ставка 3: Биолошки индикатор за контролу парне стерилизације: 200 ком – 1 оригинално паковање садржи 100 комада, конкурсном документацијом се тражи 2 ком. узорака, али у оригиналном паковању, што је идентично количини која се тражи у обрасцу понуде. Да ли је прихватљиво понудити 5 комада узорака који нису у оригиналном паковању?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

Није прихватљиво. Наручилац остаје при својим захтевима.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ