|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3835/4-2

Датум: 20. 12. 2019.

II додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 71, ЈН ОП 29/2019.

Путем e-mailа дана 18. 12. 2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

„Молимо Вас за појашњење у вези јавне набавке ЈН ОП 29/2019, партија бр. 50 – траке за стерилизацију:

- Ставка 2: Биолошки индикатор за контролу суве стерилизације: молимо Вас да прецизирате да ли је прихватљиво понудити биолошки индикатор за контролу суве стерилизације у форми ампуле или стрип/трака?

- Ставка 3: Биолошки индикатор за контролу парне стерилизације: молимо Вас да прецизирате да ли је прихватљиво понудити биолошки индикатор за контролу парне стерилизације у форми ампуле или стрип/трака?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

У партији бр. 50 - траке за стерилизацију, ставке бр. 2 и бр.3 прихватљиво је понудити биолошки индикатор у форми траке.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ