|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3835/4-3

Датум: 27. 12. 2019.

IV додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 71, ЈН ОП 29/2019.

Путем e-mailа дана 26. 12. 2019. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање 1:

„Партија бр. 13 – Да ли је за ставку бр. 2 за наручиоца прихватљиво да се понуди гел за ЕКГ 260гр, обзиром да подржава и ултразвук и ЕКГ?“

Питање 2:

„Партија бр. 14 – Молимо Вас да појасните коју врсту електрода захтевате ставкама 1 и 2, односно шта подразумевате под ЕКГ електродама за ставке 1 и 2, ознака нм2844рфс и нм55рли, као и да омогућите да се понуди „или одговарајуће“ добро.=

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање 1:

Прихватљиво је.

Одговор на питање 2:

У партији бр. 14 - ставка бр. 1, ознака нм2844рфс односи се на димензије електроде, Ø28*44. Ставка бр. 2, ознака нм55рли односи се на димензије електроде Ø55. Наручилац прихвата понуду добра које је одговарајуће траженим карактеристикама из конкурсне документације.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ