|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 1719/4

Датум: 01. 07.2020.

i додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – РАДИОГРАФСКИ АПАРАТ СА ПОДНИМ НОСАЧЕМ РТГ ЦЕВИ И ДОДАТНОМ ОПРЕМОМ, ЈН ОП 15/2020.

Путем e-mailа дана 29.06.2020. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање бр. 1:

Из конкурсне документације за јавну набавку није јасно да ли је потребно понудити аналогни или дигитални радиографски апарат:

-  Нигде није наведен флет панел детектор,

- Набављате дијагностичку радну станицу за обраду дигиталних снимака које рендген не може да направи,

- Набављате медицински штампач за дигиталне снимке које апарат не може да набави.

Или техничке карактеристике (спецификација) добара није добра или покушавате да набавите у истој набавци потпуно неповезана добра. На исти начин сте могли у техничке карактеристике (спецификација) добара да унесете и санитетско возило, подједнако је повезано са аналогним радиографским апаратом као и дигитална радна станица и штампач

Молимо Вас додатно појасните: да ли набављате аналогни или дигитални радиографски апарат?

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр 1:

Конкурсном документацијом наручилац је дефинисао сопствене потребе. Наручилац није ограничио потенцијалне понуђаче у нуђењу својих решења, нити је захтевао аналогни или дигитални рентген већ решење које испуњава његове потребе. Наручилац ће, свакако прихватити свако решење потенцијалних понуђача које у потпуности испуњава или превазилази минималне захтеве наручиоца.Наручилац у свом власништву поседује системе за компијутеризовану радиографију као и системе за директну дигитализацију путем бежичних флет панел детектора који су комаптибилни са свим конвенционалним или дигиталним радиографским системима и који могу генерисати дијагностичке графијске студије. Наручилац има потребу добијања система који ће му омогућити крајњи оутпут – радиографску слику са свим детаљима, те је према постојећим капацитетима одредио своје потребе и дефинисао минималне техничке захтеве. Медицински ласерски штампач је неопходан наручиоцу управо због добијања одштампане РТГ студије које генерише уређај који се набавља уз помоћ постојећих рецептора слике.  Имајући у виду све наведено, наручилац остаје при својим минималним захтевима.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ