## Obrazac ponude
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 25, ЈН ОП 20/2020
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | PERFUSOR
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | PERFUSOR TUB. 1,5 X 27 mm/200 |  |  |  |  | kom. | 3500
|  | VREDNOST PARTIJE | 238000 | [8 empty] | 0 | 224400
2 |  | URINARNI KATETER NELATON-ov
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 10 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | kom | 20
| 2 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 14 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | kom | 30
| 3 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 16 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | kom | 20
| 4 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 18 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | kom | 20
| 5 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 12 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | kom | 20
|  | VREDNOST PARTIJE | 2365 | [8 empty] | 0 | 0
3 |  | NAZOGASTRIČNA SONDA
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.16 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 200
| 2 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.14 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 200
| 3 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.18 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 250
| 4 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.20 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje, sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 200
| 5 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.22 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 10
| 6 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.24 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 15570 | [8 empty] | 0 | 0
4 |  | URIN KESE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Urin kese, sterilne, zapremina 2l sa otvorom na dole i T - valvulom, dužina creva 90cm, |  |  |  |  | kom | 1500
| 2 | URIN KESE SA ISPUSTOM DOLE A 2L zapremine 2000ml; sa ispustom na dnu; nastavak za povezivanje na kateter treba dobro da dihtuje bez mogućnosti propuštanja tečnosti; graduisana, sa posebnom brojčanom graduacijom na 100ml, 500ml, 1000ml, 1500ml i 2000ml. |  |  |  |  | kom | 4500
|  | VREDNOST PARTIJE | 199500 | [8 empty] | 0 | 0
5 |  | HIRURŠKI SKALPELI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | SKALPEL NOZIC BR. 11 |  |  |  |  | Kom. | 2000
| 2 | SKALPEL NOŽIĆ BR.22 | [5 empty] | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 7380 | [8 empty] | 0 | 0
6 |  | Čaše sa poklopcem - jednokrat. pljuvaonice
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Čaše 0,3 - jednokrat. pljuvaonice |  |  |  |  | Kom. | 10000
| 2 | Poklopac ravan bez rupe - za pljuvaonice jednokratne |  |  |  |  | Kom. | 10000
|  | VREDNOST PARTIJE | 62500 | [8 empty] | 0 | 0
7 | * | TOPLOMER DIGITALNI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | TOPLOMER DIGITALNI |  |  |  |  | kom | 120
|  | VREDNOST PARTIJE | 31560 | [8 empty] | 0 | 0
8 | * | POTROŠNI MATERIJAL ZA PLAZMAX STERILIZATOR
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | STERILANT ZA PLAZMAX STERILIZATOR |  |  |  |  | kom | 8
| 2 | HEMIJSKI INDIKATOR ZA PLAZMAX STERILIZATOR KONTROLNA TRAKA |  |  |  |  | kom | 50
| 3 | PAPIR ZA ŠTAMPANJE ZA PLAZMAX STERILIZATOR |  |  |  |  | ROLNA | 8
|  | VREDNOST PARTIJE | 181700 | [8 empty] | 0 | 0
9 | * | MINI SPIKE
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Šiljak za višestruko izvlačenje sadržaja iz boce sa antibakterijskim filterom promera 0.45mikrometara |  |  |  |  | kom | 2500
|  | VREDNOST PARTIJE | 155000 | [8 empty] | 0 | 0
10 | * | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT MACERATOR
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | LOPATA (DUBOKA) • Biorazgradiva posuda za opštu toaletu - DUBOKA • Posuda je za jednokratnu upotrebu • Kapacitet posude 2 litre • Proizvedeno od 100% biorazgradivog materijala • Upotreba na krevetu i u stolici • Kompatabilna sa maceratorom Vortex-Vernacare |  |  |  |  | kom | 8000
| 2 | URINARNA POSUDA • Biorazgradiva urinarna muška posuda • Posuda je za jednokratnu upotrebu • Kapacitet posude 800 ml • Proizvedeno od 100% biorazgradivog materijala • Ergonomski oblikovana za upotrebu i u krevetu • Kompatabilna sa maceratorom Vortex-Vernacare |  |  |  |  | kom | 5000
| 3 | SREDSTVO ZA GELIRANjE • učvršćivač telesnih tečnosti • lak za odlaganje • u obliku praška • trenutno neutrališe neprijatne mirise |  |  |  |  | kom | 600
| 4 | ANTIBAKTERIJSKI DEZODORANS, ZA UREĐAJ ZA RAZGRADNjU JEDNOKRATNIH NOĆNIH POSUDA,kompatabilan sa maceratorom Vortex-Vernacare |  |  |  |  | kom | 7
| 5 | Potpora za noćnu posudu za pacijente preko 95kg , izrađena od plastike |  |  |  |  | kom | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 1468376 | [8 empty] | 0 | 0
11 | * | POKROVNA STAKLA I PERLICE
ORN-33793000 |  | Proizvodi od stakla za laboratorijske namene
| 1 | MIRISLJAVE PERLICE 50/1 |  |  |  |  | kom | 300
| 2 | STAKLENE PERLICE fi 5 |  |  |  |  | kg | 3
| 3 | STAKLENE PERLICE fi 3 |  |  |  |  | kg | 3
| 4 | POKROVNO STAKLO 24x50 |  |  |  |  | kom | 30000
|  | VREDNOST PARTIJE | 52500 | [8 empty] | 0 | 0
12 | * | OBRADNE EPRUVETE
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPRUVETA 25-30mm/95mm, 30 ml SA NAVOJEM, STERILNA, CENTRIFUŠKA,Polipropilen,GRADUISANA, KONUSNA |  |  |  |  | kom | 6000
| 2 | EPRUVETA 25-30mm/115mm, 50 ml SA NAVOJEM, STERILNA, CENTRIFUŠKA,Polipropilen, GRADUISANA, KONUSNA |  |  |  |  | kom | 10000
| 3 | EPRUVETA SA NAVOJEM GRADUISANA, KONUSNA, STERILNA, Polipropilen, 15ml , 17mm/115-120mm |  |  |  |  | kom | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 277000 | [8 empty] | 0 | 0
13 | * | TRANSPORTNI MEDIJUMI
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | TRANSPORTNI SISTEM ZA TEČNE UZORKE 50/1 |  |  |  |  | kom | 300
| 2 | TRANSPORTNI SISTEM sa Amies podlogom |  |  |  |  | kom | 500
|  | VREDNOST PARTIJE | 42700 | [8 empty] | 0 | 0
14 | * | MIKROTUBE EPENDORF
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | MICROTUBA EPENDORF 1.5 ml, SAFE LOCK, PRC clean Dnase/ Rnase/ human DNA and pyrogens free |  |  |  |  | pak | 6000
| 2 | MICROTUBA EPENDORF 0.5 ml, SAFE LOCK, PRC clean Dnase/ Rnase/ human DNA and pyrogens free | [5 empty] | 1500
| 3 | CRYO TUBE, sterilne 2ml 100/1 dnase /rnase/human dna & pirogens free |  |  |  |  | kom | 400
|  | VREDNOST PARTIJE | 19592 | [8 empty] | 0 | 0
15 | * | Ostali pribor
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | LABORATORIJSKI ČEP Fi 18/14x20 ili 18/13x22 |  |  |  |  | kom | 4000
| 2 | GUMENI ČEPOVI ZA EPRUVETE FI 13mm |  |  |  |  | kom | 1000
| 3 | GUMENI ČEPOVI ZA TRANSFUZIJSKE BOCE |  |  |  |  | kom | 500
| 4 | PIPETA GRADUISANA A 25 ML |  |  |  |  | kom | 10
| 5 | TIKVICA ERLENMAJER SG 1000 ML |  |  |  |  | kom | 10
| 6 | TIKVICA ERLENMAJER SG 2000 ML |  |  |  |  | kom | 2
| 7 | TIKVICA ERLENMAJER SG 500 ML |  |  |  |  | kom | 10
| 8 | TIKVICA ERLENMAJER SG 100 ML |  |  |  |  | kom | 20
| 9 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 400 ml |  |  |  |  | kom | 10
| 10 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 100 ml |  |  |  |  | kom | 5
| 11 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 250 ml |  |  |  |  | kom | 5
| 12 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 600 ml |  |  |  |  | kom | 2
| 13 | STAKLENI LEVAK 25cm dc |  |  |  |  | kom | 2
| 14 | STAKLENI LEVAK fi 100 |  |  |  |  | kom | 2
| 15 | STAKLENA MENZURA GRADUISANA 100ml |  |  |  |  | kom | 7
| 16 | STAKLENA MENZURA GRADUISANA 500ml |  |  |  |  | kom | 2
| 17 | STAKLENA PIPETA TRBUŠASTA 5ml |  |  |  |  | kom | 20
| 18 | STAKLENA PIPETA TRBUŠASTA 2ml |  |  |  |  | kom | 10
| 19 | STAKLENA PIPETA TRBUŠASTA 1ml |  |  |  |  | kom | 10
| 20 | STAKLENA PIPETA GRADUISANA 10ml a klasa |  |  |  |  | kom | 20
| 21 | STAKLENA PIPETA GRADUISANA 5ml a klasa |  |  |  |  | kom | 20
| 22 | BOCA ZA PRAH BELA 250ml |  |  |  |  | kom | 50
| 23 | NORMALNI SUD SA BRUŠENIM ČEPOM 200ml | [5 empty] | 10
|  | VREDNOST PARTIJE | 106167.39 | [8 empty] | 0 | 0
16 | * | POSUDA ZA PROBE ''HITACHI''
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | POSUDA ZA PROBE ''HITACHI'' |  |  |  |  | kom | 21000
|  | VREDNOST PARTIJE | 20790 | [8 empty] | 0 | 0
17 | * | PIPETA GRADUISANA
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | SEROLOGICAL PIPETA, 25ml STERILNA, NON-PYROGENIC |  |  |  |  | kom | 100
|  | VREDNOST PARTIJE | 2700 | [8 empty] | 0 | 0
18 | * | PIPETA PO PASTERU
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PIPETA PO PASTERU, 3ml 7,8X150mm, STERILNA, POJEDINAČNO UPAKOVANA |  |  |  |  | kom | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 5900 | [8 empty] | 0 | 0
19 | * | NASTAVCI ZA EPRUVETE
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPENDORF NAST. DUALFIL 2-200UL/960 |  |  |  |  | kom | 5760
|  | VREDNOST PARTIJE | 95788.8 | [8 empty] | 0 | 0
20 | * | TRAKE ZA STERILIZACIJU
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Indikatorska nalepnica za hemijsku kontrolu suve sterilizacije 1000/1 |  |  |  |  | kom | 2
| 2 | Biološki indikator za kontrolu suve sterilizacije |  |  |  |  | kom | 200
| 3 | Biološki indikator za kontrolu parne sterilizacije |  |  |  |  | kom | 200
|  | VREDNOST PARTIJE | 65230 | [8 empty] | 0 | 0
21 | Laboratorijski parafilm i indikator papir
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 4 | parafilm M 100 mmx38 mm |  |  |  |  | kom | 1
| 5 | ph indikator papir a 100 |  |  |  |  | kom | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 16050 | [8 empty] | 0 | 0
22 |  | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT "UNISTERI"
ORN 33696000 |  | Reagensi i kontrasti
| 1 | TRAKA ZA ŠTAMPAČ AUTOKLAVA, TERMO STABILNA |  |  |  |  | kom | 8
|  | VREDNOST PARTIJE | 12000 | [8 empty] | 0 | 0
23 | HEMIKALIJE - II
ORN 33696000 |  | Reagensi i kontrasti
| 1 | KALIJUM ALUMINIJUM SULFAT |  |  |  |  | kg | 1
| 2 | HISTOSEC 56-58 |  |  |  |  | kg | 200
| 3 | MAYER HEMATOXYLLIN a1L |  |  |  |  | lit | 36
| 4 | SULFOSALICILNA KISELINA 500gr |  |  |  |  | kom | 3
| 5 | JOD resublimirani 100gr |  |  |  |  | kom | 2
| 6 | DIMETILAMINOBENZALDEHID 50gr |  |  |  |  | kom | 1
| 7 | HCL 1L |  |  |  |  | lit | 3
| 8 | SIRĆETNA KISELINA 1L |  |  |  |  | lit | 3
| 9 | BAKAR SULFAT KRISTAL 1kg |  |  |  |  | kg | 2
|  | VREDNOST PARTIJE | 192097 | [8 empty] | 0 | 0
24 | USNICI PLASTIČNI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | USNICI PLASTIČNI |  |  |  |  | kom | 500
|  | VREDNOST PARTIJE | 50000 | [8 empty] | 0 | 0
25 | IGLE ZA TRANSTORAKALNU PUNKCIJU
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Igla za transtorakalnu punkciju, sa transparentnim luer lock-om, chiba tipom vrha, eho markerom vidljivim pod ultrazvukom i markerima - 18 GX15 cm |  |  |  |  | kom | 200
| 2 | Igla za transtorakalnu punkciju, sa transparentnim luer lock-om, chiba tipom vrha, eho markerom vidljivim pod ultrazvukom i markerima - 19 GX15 cm |  |  |  |  | kom | 150
| 3 | Igla za transtorakalnu punkciju, sa transparentnim luer lock-om, chiba tipom vrha, eho markerom vidljivim pod ultrazvukom i markerima - 20 GX20cm |  |  |  |  | kom | 200
|  | VREDNOST PARTIJE | 742500 | [8 empty] | 0 | 0

## Obrazac strukt.cene
OBRAZAC STRUKTURE CENE
OPIS PREDMETA NABAVKE
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 25, ЈН ОП 20/2020
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | PERFUSOR
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | PERFUSOR TUB. 1,5 X 27 mm/200 |  |  |  |  | kom. | 3500
|  | VREDNOST PARTIJE | 238000 | [8 empty] | 0 | 224400
2 |  | URINARNI KATETER NELATON-ov
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 10 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | kom | 20
| 2 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 14 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | kom | 30
| 3 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 16 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | kom | 20
| 4 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 18 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | kom | 20
| 5 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 12 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  |  | kom | 20
|  | VREDNOST PARTIJE | 2365 | [8 empty] | 0 | 0
3 |  | NAZOGASTRIČNA SONDA
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.16 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 200
| 2 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.14 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 200
| 3 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.18 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 250
| 4 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.20 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje, sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 200
| 5 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.22 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 10
| 6 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.24 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  |  | kom | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 15570 | [8 empty] | 0 | 0
4 |  | URIN KESE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Urin kese, sterilne, zapremina 2l sa otvorom na dole i T - valvulom, dužina creva 90cm, |  |  |  |  | kom | 1500
| 2 | URIN KESE SA ISPUSTOM DOLE A 2L zapremine 2000ml; sa ispustom na dnu; nastavak za povezivanje na kateter treba dobro da dihtuje bez mogućnosti propuštanja tečnosti; graduisana, sa posebnom brojčanom graduacijom na 100ml, 500ml, 1000ml, 1500ml i 2000ml. |  |  |  |  | kom | 4500
|  | VREDNOST PARTIJE | 199500 | [8 empty] | 0 | 0
5 |  | HIRURŠKI SKALPELI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | SKALPEL NOZIC BR. 11 |  |  |  |  | Kom. | 2000
| 2 | SKALPEL NOŽIĆ BR.22 | [5 empty] | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 7380 | [8 empty] | 0 | 0
6 |  | Čaše sa poklopcem - jednokrat. pljuvaonice
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Čaše 0,3 - jednokrat. pljuvaonice |  |  |  |  | Kom. | 10000
| 2 | Poklopac ravan bez rupe - za pljuvaonice jednokratne |  |  |  |  | Kom. | 10000
|  | VREDNOST PARTIJE | 62500 | [8 empty] | 0 | 0
7 | * | TOPLOMER DIGITALNI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | TOPLOMER DIGITALNI |  |  |  |  | kom | 120
|  | VREDNOST PARTIJE | 31560 | [8 empty] | 0 | 0
8 | * | POTROŠNI MATERIJAL ZA PLAZMAX STERILIZATOR
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | STERILANT ZA PLAZMAX STERILIZATOR |  |  |  |  | kom | 8
| 2 | HEMIJSKI INDIKATOR ZA PLAZMAX STERILIZATOR KONTROLNA TRAKA |  |  |  |  | kom | 50
| 3 | PAPIR ZA ŠTAMPANJE ZA PLAZMAX STERILIZATOR |  |  |  |  | ROLNA | 8
|  | VREDNOST PARTIJE | 181700 | [8 empty] | 0 | 0
9 | * | MINI SPIKE
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Šiljak za višestruko izvlačenje sadržaja iz boce sa antibakterijskim filterom promera 0.45mikrometara |  |  |  |  | kom | 2500
|  | VREDNOST PARTIJE | 155000 | [8 empty] | 0 | 0
10 | * | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT MACERATOR
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | LOPATA (DUBOKA) • Biorazgradiva posuda za opštu toaletu - DUBOKA • Posuda je za jednokratnu upotrebu • Kapacitet posude 2 litre • Proizvedeno od 100% biorazgradivog materijala • Upotreba na krevetu i u stolici • Kompatabilna sa maceratorom Vortex-Vernacare |  |  |  |  | kom | 8000
| 2 | URINARNA POSUDA • Biorazgradiva urinarna muška posuda • Posuda je za jednokratnu upotrebu • Kapacitet posude 800 ml • Proizvedeno od 100% biorazgradivog materijala • Ergonomski oblikovana za upotrebu i u krevetu • Kompatabilna sa maceratorom Vortex-Vernacare |  |  |  |  | kom | 5000
| 3 | SREDSTVO ZA GELIRANjE • učvršćivač telesnih tečnosti • lak za odlaganje • u obliku praška • trenutno neutrališe neprijatne mirise |  |  |  |  | kom | 600
| 4 | ANTIBAKTERIJSKI DEZODORANS, ZA UREĐAJ ZA RAZGRADNjU JEDNOKRATNIH NOĆNIH POSUDA,kompatabilan sa maceratorom Vortex-Vernacare |  |  |  |  | kom | 7
| 5 | Potpora za noćnu posudu za pacijente preko 95kg , izrađena od plastike |  |  |  |  | kom | 5
|  | VREDNOST PARTIJE | 1468376 | [8 empty] | 0 | 0
11 | * | POKROVNA STAKLA I PERLICE
ORN-33793000 |  | Proizvodi od stakla za laboratorijske namene
| 1 | MIRISLJAVE PERLICE 50/1 |  |  |  |  | kom | 300
| 2 | STAKLENE PERLICE fi 5 |  |  |  |  | kg | 3
| 3 | STAKLENE PERLICE fi 3 |  |  |  |  | kg | 3
| 4 | POKROVNO STAKLO 24x50 |  |  |  |  | kom | 30000
| 5 | POKROVNO STAKLO 20x20 /100 kom |  |  |  |  | kom | 0
|  | VREDNOST PARTIJE | 52500 | [8 empty] | 0 | 0
12 | * | OBRADNE EPRUVETE
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPRUVETA 25-30mm/95mm, 30 ml SA NAVOJEM, STERILNA, CENTRIFUŠKA,Polipropilen,GRADUISANA, KONUSNA |  |  |  |  | kom | 6000
| 2 | EPRUVETA 25-30mm/115mm, 50 ml SA NAVOJEM, STERILNA, CENTRIFUŠKA,Polipropilen, GRADUISANA, KONUSNA |  |  |  |  | kom | 10000
| 3 | EPRUVETA SA NAVOJEM GRADUISANA, KONUSNA, STERILNA, Polipropilen, 15ml , 17mm/115-120mm |  |  |  |  | kom | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 277000 | [8 empty] | 0 | 0
13 | * | TRANSPORTNI MEDIJUMI
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | TRANSPORTNI SISTEM ZA TEČNE UZORKE 50/1 |  |  |  |  | kom | 300
| 2 | TRANSPORTNI SISTEM sa Amies podlogom |  |  |  |  | kom | 500
|  | VREDNOST PARTIJE | 42700 | [8 empty] | 0 | 0
14 | * | MIKROTUBE EPENDORF
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | MICROTUBA EPENDORF 1.5 ml, SAFE LOCK, PRC clean Dnase/ Rnase/ human DNA and pyrogens free |  |  |  |  | pak | 6000
| 2 | MICROTUBA EPENDORF 0.5 ml, SAFE LOCK, PRC clean Dnase/ Rnase/ human DNA and pyrogens free | [5 empty] | 1500
| 3 | CRYO TUBE, sterilne 2ml 100/1 dnase /rnase/human dna & pirogens free |  |  |  |  | kom | 400
|  | VREDNOST PARTIJE | 19592 | [8 empty] | 0 | 0
15 | * | Ostali pribor
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | LABORATORIJSKI ČEP Fi 18/14x20 ili 18/13x22 |  |  |  |  | kom | 4000
| 2 | GUMENI ČEPOVI ZA EPRUVETE FI 13mm |  |  |  |  | kom | 1000
| 3 | GUMENI ČEPOVI ZA TRANSFUZIJSKE BOCE |  |  |  |  | kom | 500
| 4 | PIPETA GRADUISANA A 25 ML |  |  |  |  | kom | 10
| 5 | TIKVICA ERLENMAJER SG 1000 ML |  |  |  |  | kom | 10
| 6 | TIKVICA ERLENMAJER SG 2000 ML |  |  |  |  | kom | 2
| 7 | TIKVICA ERLENMAJER SG 500 ML |  |  |  |  | kom | 10
| 8 | TIKVICA ERLENMAJER SG 100 ML |  |  |  |  | kom | 20
| 9 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 400 ml |  |  |  |  | kom | 10
| 10 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 100 ml |  |  |  |  | kom | 5
| 11 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 250 ml |  |  |  |  | kom | 5
| 12 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 600 ml |  |  |  |  | kom | 2
| 13 | STAKLENI LEVAK 25cm dc |  |  |  |  | kom | 2
| 14 | STAKLENI LEVAK fi 100 |  |  |  |  | kom | 2
| 15 | STAKLENA MENZURA GRADUISANA 100ml |  |  |  |  | kom | 7
| 16 | STAKLENA MENZURA GRADUISANA 500ml |  |  |  |  | kom | 2
| 17 | STAKLENA PIPETA TRBUŠASTA 5ml |  |  |  |  | kom | 20
| 18 | STAKLENA PIPETA TRBUŠASTA 2ml |  |  |  |  | kom | 10
| 19 | STAKLENA PIPETA TRBUŠASTA 1ml |  |  |  |  | kom | 10
| 20 | STAKLENA PIPETA GRADUISANA 10ml a klasa |  |  |  |  | kom | 20
| 21 | STAKLENA PIPETA GRADUISANA 5ml a klasa |  |  |  |  | kom | 20
| 22 | BOCA ZA PRAH BELA 250ml |  |  |  |  | kom | 50
| 23 | NORMALNI SUD SA BRUŠENIM ČEPOM 200ml | [5 empty] | 10
|  | VREDNOST PARTIJE | 106167.39 | [8 empty] | 0 | 0
16 | * | POSUDA ZA PROBE ''HITACHI''
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | POSUDA ZA PROBE ''HITACHI'' |  |  |  |  | kom | 21000
|  | VREDNOST PARTIJE | 20790 | [8 empty] | 0 | 0
17 | * | PIPETA GRADUISANA
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | SEROLOGICAL PIPETA, 25ml STERILNA, NON-PYROGENIC |  |  |  |  | kom | 100
|  | VREDNOST PARTIJE | 2700 | [8 empty] | 0 | 0
18 | * | PIPETA PO PASTERU
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PIPETA PO PASTERU, 3ml 7,8X150mm, STERILNA, POJEDINAČNO UPAKOVANA |  |  |  |  | kom | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 5900 | [8 empty] | 0 | 0
19 | * | NASTAVCI ZA EPRUVETE
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPENDORF NAST. DUALFIL 2-200UL/960 |  |  |  |  | kom | 5760
|  | VREDNOST PARTIJE | 95788.8 | [8 empty] | 0 | 0
20 | * | TRAKE ZA STERILIZACIJU
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Indikatorska nalepnica za hemijsku kontrolu suve sterilizacije 1000/1 |  |  |  |  | kom | 2
| 2 | Biološki indikator za kontrolu suve sterilizacije |  |  |  |  | kom | 200
| 3 | Biološki indikator za kontrolu parne sterilizacije |  |  |  |  | kom | 200
|  | VREDNOST PARTIJE | 65230 | [8 empty] | 0 | 0
21 | Laboratorijski parafilm i indikator papir
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 4 | parafilm M 100 mmx38 mm |  |  |  |  | kom | 1
| 5 | ph indikator papir a 100 |  |  |  |  | kom | 1000
|  | VREDNOST PARTIJE | 16050 | [8 empty] | 0 | 0
22 |  | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT "UNISTERI"
ORN 33696000 |  | Reagensi i kontrasti
| 1 | TRAKA ZA ŠTAMPAČ AUTOKLAVA, TERMO STABILNA |  |  |  |  | kom | 8
|  | VREDNOST PARTIJE | 12000 | [8 empty] | 0 | 0
23 | HEMIKALIJE - II
ORN 33696000 |  | Reagensi i kontrasti
| 1 | KALIJUM ALUMINIJUM SULFAT |  |  |  |  | kg | 1
| 2 | HISTOSEC 56-58 |  |  |  |  | kg | 200
| 3 | MAYER HEMATOXYLLIN a1L |  |  |  |  | lit | 36
| 4 | SULFOSALICILNA KISELINA 500gr |  |  |  |  | kom | 3
| 5 | JOD resublimirani 100gr |  |  |  |  | kom | 2
| 6 | DIMETILAMINOBENZALDEHID 50gr |  |  |  |  | kom | 1
| 7 | HCL 1L |  |  |  |  | lit | 3
| 8 | SIRĆETNA KISELINA 1L |  |  |  |  | lit | 3
| 9 | BAKAR SULFAT KRISTAL 1kg |  |  |  |  | kg | 2
|  | VREDNOST PARTIJE | 192097 | [8 empty] | 0 | 0
24 | USNICI PLASTIČNI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | USNICI PLASTIČNI |  |  |  |  | kom | 500
|  | VREDNOST PARTIJE | 50000 | [8 empty] | 0 | 0
25 | IGLE ZA TRANSTORAKALNU PUNKCIJU
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Igla za transtorakalnu punkciju, sa transparentnim luer lock-om, chiba tipom vrha, eho markerom vidljivim pod ultrazvukom i markerima - 18 GX15 cm |  |  |  |  | kom | 200
| 2 | Igla za transtorakalnu punkciju, sa transparentnim luer lock-om, chiba tipom vrha, eho markerom vidljivim pod ultrazvukom i markerima - 19 GX15 cm |  |  |  |  | kom | 150
| 3 | Igla za transtorakalnu punkciju, sa transparentnim luer lock-om, chiba tipom vrha, eho markerom vidljivim pod ultrazvukom i markerima - 20 GX20cm |  |  |  |  | kom | 200
|  | VREDNOST PARTIJE | 742500 | [8 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 224400

## Teh. spec.
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, обликовано по партијама од 1 до 25, ЈН ОП 20/2020
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Ispunjenost uslova | Proizvođač i zemlja porekla | Broj stranice u katalogu
|  |  |  | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | PERFUSOR
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | PERFUSOR TUB. 1,5 X 27 mm/200 |  |  |  | kom. | 3500
VREDNOST PARTIJE
2 |  | URINARNI KATETER NELATON-ov
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 10 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  | kom | 20
| 2 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 14 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  | kom | 30
| 3 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 16 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  | kom | 20
| 4 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 18 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  | kom | 20
| 5 | URINARNI KATETER NELATON-ov URINARNI KATERER- NELATON-OV VEL. 12 CH, za krakotrajnu kateterizaciju mokraćne bešike, od visoko kvalitetne medicinske plastike, otporan na savijanje, sa atraumatskim zaobljenim vrhom, sa lateralnim otvorima na distalnom kraju, u sterilnom pakovanju. |  |  |  | kom | 20
VREDNOST PARTIJE
3 |  | NAZOGASTRIČNA SONDA
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.16 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  | kom | 200
| 2 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.14 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  | kom | 200
| 3 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.18 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  | kom | 250
| 4 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.20 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje, sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  | kom | 200
| 5 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.22 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  | kom | 10
| 6 | NAZOGASTRIČNA SONDA Nazogastrična sonda br.24 za gastrointestinalno hranjenje i sukciju, od vosoko kvalitetne medicinske plastike otporne na savijanje sa zaobljenim distalnim vrhom i lateralnim otvorima na distalnom delu (2-6 otvora zavisno od veličine), dužina sonde za odrasle je 105 cm, sa merkerima dubine na 50, 60, 70, 80, i 90 cm od vrha sonde, sa RTG kontrastnom linijom i levkastim konektorom sa poklopcem. |  |  |  | kom | 5
VREDNOST PARTIJE
4 |  | URIN KESE
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Urin kese, sterilne, zapremina 2l sa otvorom na dole i T - valvulom, dužina creva 90cm, |  |  |  | kom | 1500
| 2 | URIN KESE SA ISPUSTOM DOLE A 2L zapremine 2000ml; sa ispustom na dnu; nastavak za povezivanje na kateter treba dobro da dihtuje bez mogućnosti propuštanja tečnosti; graduisana, sa posebnom brojčanom graduacijom na 100ml, 500ml, 1000ml, 1500ml i 2000ml. |  |  |  | kom | 4500
VREDNOST PARTIJE
5 |  | HIRURŠKI SKALPELI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | SKALPEL NOZIC BR. 11 |  |  |  | Kom. | 2000
| 2 | SKALPEL NOŽIĆ BR.22 |  |  |  |  | 1000
VREDNOST PARTIJE
6 |  | Čaše sa poklopcem - jednokrat. pljuvaonice
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Čaše 0,3 - jednokrat. pljuvaonice |  |  |  | Kom. | 10000
| 2 | Poklopac ravan bez rupe - za pljuvaonice jednokratne |  |  |  | Kom. | 10000
VREDNOST PARTIJE
7 | * | TOPLOMER DIGITALNI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | TOPLOMER DIGITALNI |  |  |  | kom | 120
VREDNOST PARTIJE
8 | * | POTROŠNI MATERIJAL ZA PLAZMAX STERILIZATOR
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | STERILANT ZA PLAZMAX STERILIZATOR |  |  |  | kom | 8
| 2 | HEMIJSKI INDIKATOR ZA PLAZMAX STERILIZATOR KONTROLNA TRAKA |  |  |  | kom | 50
| 3 | PAPIR ZA ŠTAMPANJE ZA PLAZMAX STERILIZATOR |  |  |  | ROLNA | 8
VREDNOST PARTIJE
9 | * | MINI SPIKE
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Šiljak za višestruko izvlačenje sadržaja iz boce sa antibakterijskim filterom promera 0.45mikrometara |  |  |  | kom | 2500
VREDNOST PARTIJE
10 | * | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT MACERATOR
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | LOPATA (DUBOKA) • Biorazgradiva posuda za opštu toaletu - DUBOKA • Posuda je za jednokratnu upotrebu • Kapacitet posude 2 litre • Proizvedeno od 100% biorazgradivog materijala • Upotreba na krevetu i u stolici • Kompatabilna sa maceratorom Vortex-Vernacare |  |  |  | kom | 8000
| 2 | URINARNA POSUDA • Biorazgradiva urinarna muška posuda • Posuda je za jednokratnu upotrebu • Kapacitet posude 800 ml • Proizvedeno od 100% biorazgradivog materijala • Ergonomski oblikovana za upotrebu i u krevetu • Kompatabilna sa maceratorom Vortex-Vernacare |  |  |  | kom | 5000
| 3 | SREDSTVO ZA GELIRANjE • učvršćivač telesnih tečnosti • lak za odlaganje • u obliku praška • trenutno neutrališe neprijatne mirise |  |  |  | kom | 600
| 4 | ANTIBAKTERIJSKI DEZODORANS, ZA UREĐAJ ZA RAZGRADNjU JEDNOKRATNIH NOĆNIH POSUDA,kompatabilan sa maceratorom Vortex-Vernacare |  |  |  | kom | 7
| 5 | Potpora za noćnu posudu za pacijente preko 95kg , izrađena od plastike |  |  |  | kom | 5
VREDNOST PARTIJE
11 | * | POKROVNA STAKLA I PERLICE
ORN-33793000 |  | Proizvodi od stakla za laboratorijske namene
| 1 | MIRISLJAVE PERLICE 50/1 |  |  |  | kom | 300
| 2 | STAKLENE PERLICE fi 5 |  |  |  | kg | 3
| 3 | STAKLENE PERLICE fi 3 |  |  |  | kg | 3
| 4 | POKROVNO STAKLO 24x50 |  |  |  | kom | 30000
| 5 | POKROVNO STAKLO 20x20 /100 kom |  |  |  | kom | 0
VREDNOST PARTIJE
12 | * | OBRADNE EPRUVETE
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPRUVETA 25-30mm/95mm, 30 ml SA NAVOJEM, STERILNA, CENTRIFUŠKA,Polipropilen,GRADUISANA, KONUSNA |  |  |  | kom | 6000
| 2 | EPRUVETA 25-30mm/115mm, 50 ml SA NAVOJEM, STERILNA, CENTRIFUŠKA,Polipropilen, GRADUISANA, KONUSNA |  |  |  | kom | 10000
| 3 | EPRUVETA SA NAVOJEM GRADUISANA, KONUSNA, STERILNA, Polipropilen, 15ml , 17mm/115-120mm |  |  |  | kom | 1000
VREDNOST PARTIJE
13 | * | TRANSPORTNI MEDIJUMI
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | TRANSPORTNI SISTEM ZA TEČNE UZORKE 50/1 |  |  |  | kom | 300
| 2 | TRANSPORTNI SISTEM sa Amies podlogom |  |  |  | kom | 500
VREDNOST PARTIJE
14 | * | MIKROTUBE EPENDORF
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | MICROTUBA EPENDORF 1.5 ml, SAFE LOCK, PRC clean Dnase/ Rnase/ human DNA and pyrogens free |  |  |  | pak | 6000
| 2 | MICROTUBA EPENDORF 0.5 ml, SAFE LOCK, PRC clean Dnase/ Rnase/ human DNA and pyrogens free |  |  |  |  | 1500
| 3 | CRYO TUBE, sterilne 2ml 100/1 dnase /rnase/human dna & pirogens free |  |  |  | kom | 400
VREDNOST PARTIJE
15 | * | Ostali pribor
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | LABORATORIJSKI ČEP Fi 18/14x20 ili 18/13x22 |  |  |  | kom | 4000
| 2 | GUMENI ČEPOVI ZA EPRUVETE FI 13mm |  |  |  | kom | 1000
| 3 | GUMENI ČEPOVI ZA TRANSFUZIJSKE BOCE |  |  |  | kom | 500
| 4 | PIPETA GRADUISANA A 25 ML |  |  |  | kom | 10
| 5 | TIKVICA ERLENMAJER SG 1000 ML |  |  |  | kom | 10
| 6 | TIKVICA ERLENMAJER SG 2000 ML |  |  |  | kom | 2
| 7 | TIKVICA ERLENMAJER SG 500 ML |  |  |  | kom | 10
| 8 | TIKVICA ERLENMAJER SG 100 ML |  |  |  | kom | 20
| 9 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 400 ml |  |  |  | kom | 10
| 10 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 100 ml |  |  |  | kom | 5
| 11 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 250 ml |  |  |  | kom | 5
| 12 | ČAŠA LABORATORIJSKA VF 600 ml |  |  |  | kom | 2
| 13 | STAKLENI LEVAK 25cm dc |  |  |  | kom | 2
| 14 | STAKLENI LEVAK fi 100 |  |  |  | kom | 2
| 15 | STAKLENA MENZURA GRADUISANA 100ml |  |  |  | kom | 7
| 16 | STAKLENA MENZURA GRADUISANA 500ml |  |  |  | kom | 2
| 17 | STAKLENA PIPETA TRBUŠASTA 5ml |  |  |  | kom | 20
| 18 | STAKLENA PIPETA TRBUŠASTA 2ml |  |  |  | kom | 10
| 19 | STAKLENA PIPETA TRBUŠASTA 1ml |  |  |  | kom | 10
| 20 | STAKLENA PIPETA GRADUISANA 10ml a klasa |  |  |  | kom | 20
| 21 | STAKLENA PIPETA GRADUISANA 5ml a klasa |  |  |  | kom | 20
| 22 | BOCA ZA PRAH BELA 250ml |  |  |  | kom | 50
| 23 | NORMALNI SUD SA BRUŠENIM ČEPOM 200ml |  |  |  | kom | 10
VREDNOST PARTIJE
16 | * | POSUDA ZA PROBE ''HITACHI''
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | POSUDA ZA PROBE ''HITACHI'' |  |  |  | kom | 21000
VREDNOST PARTIJE
17 | * | PIPETA GRADUISANA
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | SEROLOGICAL PIPETA, 25ml STERILNA, NON-PYROGENIC |  |  |  | kom | 100
VREDNOST PARTIJE
18 | * | PIPETA PO PASTERU
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PIPETA PO PASTERU, 3ml 7,8X150mm, STERILNA, POJEDINAČNO UPAKOVANA |  |  |  | kom | 1000
VREDNOST PARTIJE
19 | * | NASTAVCI ZA EPRUVETE
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | EPENDORF NAST. DUALFIL 2-200UL/960 |  |  |  | kom | 5760
VREDNOST PARTIJE
20 | * | TRAKE ZA STERILIZACIJU
ORN-33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Indikatorska nalepnica za hemijsku kontrolu suve sterilizacije 1000/1 |  |  |  | KOM | 2
| 2 | Biološki indikator za kontrolu suve sterilizacije |  |  |  |  | 200
| 3 | Biološki indikator za kontrolu parne sterilizacije |  |  |  |  | 200
VREDNOST PARTIJE
21 | Laboratorijski parafilm i indikator papir
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 4 | parafilm M 100 mmx38 mm |  |  |  | kom | 1
| 5 | ph indikator papir a 100 |  |  |  | kom | 1000
VREDNOST PARTIJE
22 |  | POTROŠNI MATERIJAL ZA APARAT "UNISTERI"
ORN 33696000 |  | Reagensi i kontrasti
| 1 | TRAKA ZA ŠTAMPAČ AUTOKLAVA, TERMO STABILNA |  |  |  | kom | 8
VREDNOST PARTIJE
23 | HEMIKALIJE - II
ORN 33696000 |  | Reagensi i kontrasti
| 1 | KALIJUM ALUMINIJUM SULFAT |  |  |  | kg | 1
| 2 | HISTOSEC 56-58 |  |  |  | kg | 200
| 3 | MAYER HEMATOXYLLIN a1L |  |  |  | lit | 36
| 4 | SULFOSALICILNA KISELINA 500gr |  |  |  | kom | 3
| 5 | JOD resublimirani 100gr |  |  |  | kom | 2
| 6 | DIMETILAMINOBENZALDEHID 50gr |  |  |  | kom | 1
| 7 | HCL 1L |  |  |  | lit | 3
| 8 | SIRĆETNA KISELINA 1L |  |  |  | lit | 3
| 9 | BAKAR SULFAT KRISTAL 1kg |  |  |  | kg | 2
VREDNOST PARTIJE
24 | USNICI PLASTIČNI
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | USNICI PLASTIČNI |  |  |  | kom | 500
VREDNOST PARTIJE
25 | IGLE ZA TRANSTORAKALNU PUNKCIJU
ORN:33140000 Medicinski potrošni materijal
| 1 | Igla za transtorakalnu punkciju, sa transparentnim luer lock-om, chiba tipom vrha, eho markerom vidljivim pod ultrazvukom i markerima - 18 GX15 cm |  |  |  | kom | 200
| 2 | Igla za transtorakalnu punkciju, sa transparentnim luer lock-om, chiba tipom vrha, eho markerom vidljivim pod ultrazvukom i markerima - 19 GX15 cm |  |  |  | kom | 150
| 3 | Igla za transtorakalnu punkciju, sa transparentnim luer lock-om, chiba tipom vrha, eho markerom vidljivim pod ultrazvukom i markerima - 20 GX20cm |  |  |  | kom | 200
VREDNOST PARTIJE