|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 932/4

Датум: 24. 04. 2020.

I додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара   / НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – КОМПРЕСОР ЗА ЧИЛЕР, ЈН ОП 9/2020.

Путем e-mailа дана 22. 03. 2020. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

“Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе гарантни рок предметног добра, а који не може бити краћи од 24 месеца. Гарантни рок почиње да тече од дана монтаже предметног добра и сачињавања Записника о пријему.

Гарантни рок на изведене радове - монтажу не може бити краћи об 36 месеци.

Добављач се обавезује да у гарантном року за предметно добро обезбеди сервисирање на лицу места, на локацији корисника и резервне делове.

Добављач је у обавези да у гарантном року, о свом трошку спроводи све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа, а у складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача."

као и

..Добављач је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 48 (четрдесетосам) сати од пријема писане рекламације.

Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 8 (осам) дана од дана пријема писане рекпамације Наручиоца.

Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана, Добављач је дужан да продужи гарантни рок за дужину периода застоја - престанка рада уговореног добра (под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од пријема писане рекламације Наручиоца до сачињавања Записника да је уговорено добро доведено у исправно стање).

За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок произвођача, рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.	\

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством. У случају појаве скривених мана на добрима, Наручилац ће упутити писану рекламацију добављачу. Добављач је у обавези да у року од 15 (петнаест) дана од добијања писаног захтева, испоручи о свом трошку друга исправна добра."

У складу са чланом 63. Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр, 124/2012,14/2015 и 68/2015) као заинтересовано лице, у благовременом року, указујемо Наручиоцу на потребу измене означених услова тендерске документације и модела Уговора из разлога како следи:

Предмет уговора представља извршење јавне набавке добара - немедицинске опреме Компресор за чилер, како је предвиђено у Члану 1. предложеног Модела уговора о јавној набавци добара односно и описано у тендерској документацији,

С обзиром да је предмет предложеног модела уговора испорука опреме која се производи у иностранству од стране трећих лица, Добављач може гарантовати за функционисање опреме у складу са гарантним условима које обезбеђује и произвођач опреме. Услови произвођача опреме, које ће добављач доставити у поступку извршења уговора, су такви да обезбеђују гарантни период у трајању од дванаест (12) месеци и исти се не може продужавати. Таква је и редовна пракса на тржишту уобичајени начин гарантовања од стране добављача овакве врсте опреме. Из истог разлога (производња опреме у иностранству), добављач се не може обавезати да ће све примедбе у гарантном року отклонити у временском периоду од 8 дана, од пријема писане рекламације, јер поступак поручивања и испоруке делова опреме из иностранства обично траје дуже, тако да би требало предвидети дужи рок (не краће од 21 дана од пријема писане примедбе). Добављач може послати стручна лица и започети са отклањањем квара (недостатка) у року од 48 часова како је предложено, али због природе опреме која је таква да се испоручује из иностранства, потребно је предвидети дужи рок.

Осим наведеног, а имајући у виду особеност опреме, тендерском документацијом неопходно је ограничити редовно (превентивно) одржавање опреме у оквиру предметне јавне набавке на највише два (2) годишња сервиса (један у пролеће и један ујесен) у оквиру гарантног периода од дванаест (12) месеци, с обзиром да би се без стручног одржавања испоручене опреме гаранција произвођача тешко могла искористити, а јавном набавком се захтева и редовно (превентивно) одржавање. Редовно (превентивно) и инцидентно (по позиву) одржавање у вангарантном периоду је могуће предвидети закључењем другог уговора, који би имао за предмет такво одржавање.

Имајући у виду да се као опредељујућа престација за добављача у будућем уговорном односу јавља набавка и испорука опреме, односно како је ближе одређено у члану 2. „Уговорна цена обухвата набавку, испоруку, оспособљавање предметног добра за рад и евентуално остале трошкове који су везани за реализацију предметне набавке", истичемо да се у конкретном случају може предвидети само гарантни рок за испоручену и у рад пуштену опрему, јер радови на које би добављач давао гаранцију и не постоје, па стога треба предвидети гарантни рок који би обухватио искључиво гаранцију на опрему.

Из свих наведених разлога, молимо Наручиоца да размотри измену тендерске документације и предложени модел уговора, како би иста била у складу са реалним тржишним условима и могућностима.”

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

Наручилац делимично прихвата сугестију заинтересованог лица и складу са тим извршиће измену и допуну конкурсне документације.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ