|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2924/4-13

Датум: 09. 11. 2017.

XI додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА I (катетери, дренови, тубуси . . .), обликовано по партијама од 1 до 49, JН ОП 24/2017.

Путем e-mailа дана 08. 11. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питања:

“Поштовани,

У складу са чланом 63. ЗЈН подносимо вам захтев за појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН ОП24/2017-Санитетски и медицински потрошни материјал група 1

Питање бр 1:

Питања за партију 44:

Молимо да образложите своју одлуку зашто сте за поступак јавне набавке бр.ЈН ОП24/2017-Санитетски и медицински потросни материјал група 1, за партију 44, тражили ове године да црева буду резистентна на само 5 група микроба, ако сте за иста црева у прошлогодишњој набавци бр. 17/2016, у партији 16, тражили 6 група микроба?

Питање бр 2:

Питање за партију 45:

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди црево без заштитне капице?

Питање бр 3:

Питање за партију 46:

С обзиром да је оригинално паковање црево које је дуго 50м, које се на предвидјеним местима сече на дужини од 40cm, молимо наручиоца да прихвати да се као узорак достави само део црева од 40 cm уместо цео котур.“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр.1:

Смањење са 6 на 5 група микроба извршено је ради обезбеђивања веће конкурентности.

Одговор на питање бр.2:

Није прихватљиво.

Одговор на питање бр.3:

Наручилац  прихвата да се као узорак за партију бр. 46 - Fleksibilno rebrasto crevo 22mm достави део црева дужине 40 cm.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ