|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2924/4-15

Датум: 13. 11. 2017.

XII додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА I (катетери, дренови, тубуси . . .), обликовано по партијама од 1 до 49, JН ОП 24/2017.

Путем e-mailа дана 10. 11. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питањe:

“Поштовани,

У складу са чланом 63. ЗЈН подносимо вам захтев за појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку бр.ЈН ОП24/2017-Санитетски и медицински потрошни материјал група 1

Pitanja za partiju 39:

Ставка 2: Молимо за појашњење да ли је и у ставци два потребно понудити HMEFфилтер, или је у ставци 2 само електростатички? Да ли је дошло до грешке?

Да ли би Наручиоц прихватио добра чије су карактеристике другачије од +/- 5% ако су те карактеристике боље од тражених? Сматрамо да би одобравањем ове сугестије, Наручиоц обезбедио бољи квалитет производа за своју установу и омогућио већу конкурентност у поступку Јавне набавке.“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање:

Наручилац је у конкурсној документацији прецизирао карактеристике које мора испуњавати понуђено добро за ставку бр. 2 из партије бр. 39 и остаје при својим захтевима.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ