|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2532 /4-1

Датум: 22. 09. 2017.

II додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Хируршки шавни материјал, обликовано по партијама од 1 до 11, ЈН ОП 19/2017.

Путем e-mailа дана 19. 09. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питањe:

,, Поштовани,

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања:

- Партија 4, позиција 7:

Молимо Вас да нам појасните какву тачно иглу тражите.

У документацији је наведено да се тражи оштра игла са редукованим сечивом.

На који сте тачно тип игле мислили?

- Партија 4, позиција 8 и партија 8 позиција 3:

Тражили сте округлу иглу са оштрим засеченим врхом за калцификовано ткиво и двоструком силиконизацијом.

Да ли под тим подразумевате округлу иглу са оштрим врхом као што сте и на неким другим позицијама дефинисали? “

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр. 1:

Наручилац мисли на оштру иглу са редукованим сечивом, а то значи да игла има попречни пресек троуглог облика и има редуковано сечиво што омогућава бољу пролазност кроз ткиво.

Одговор на питање бр. 2:

Наручилац је у конкурсној документацији прецизирао карактеристике које мора испуњавати понуђено добро из партије бр. 4. ставка 8 и из партије бр. 8. ставка 3.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ