|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2924/4-2

Датум: 26. 10. 2017.

II додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА I (катетери, дренови, тубуси . . .), обликовано по партијама од 1 до 49, JН ОП 24/2017.

Путем e-mailа дана 24. 10. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

“Поштовани,

Молим вас за додатно појашњење везано за ЈН 24/2017 - Сан. пот. мат (катетери, дренови, тубуси...), партија бр. 15

Молим вас за информацију на колико монитора се ради инвазивно мерење притисака, од којих су произвођача и који су модели монтора?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор:

У питању су следећи монитори:

| Произвођач | Модел | Broj монитора |
| --- | --- | --- |
| GE | Solar8000i | 12 |
| GE | Dash4000 | 3 |
| Draeger | Vista 120A | 2 |
| Philips | MX550 | 11 |
| Philips | MX500 | 1 |
| Fukuda | DS7100 | 2 |

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ