|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2532 /4-2

Датум: 27. 09. 2017.

III додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – Хируршки шавни материјал, обликовано по партијама од 1 до 11, ЈН ОП 19/2017.

Путем e-mailа дана 26. 09. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питањe:

,, Поштовани,

Молим вас за следећа појашњења:

Ви сте у Обрасцу Понуде, Структуре цене и Техничкој спецификацији навели следеће:

U Partiji br. 7 - SINTETIČKI RESORPTIVNI UPREDENI HIRURŠKI KONCI - POLYGLACTIN 910 I POLYGLACTIN 910 ANTIBAKTERIJSKI OBLOŽEN TRICLOSANOM

stavka 10 - POLYGLACTIN 910 antibakterijski (5/0) naveli za VRSTU IGLE 3/80 obrnuta oštra, sa dvostrukom silikonizacijom dok u specifikaciji navodite ZAKRIVLJENOST IGLE od 3/0

stavka 13 - POLYGLACTIN 910 antibakterijski (4/0) naveli za VRSTU IGLE obrnuta oštra kožna dok u specifikaciji navodite ZAKRIVLJENOST IGLE ½

isto tako u

U Partiji br. 8 -SINTETIČKI SPORO RESORPTIVNI MONOFILAMENTNI ANTIBAKTERIJSKI KONCI- obloženi triclosanom, POLYDIOXANONE

Stavka 3 - POLYDIOXANONE antibakterijski 5 /0 naveli za VRSTU IGLE dupla, 3/8 kruga sa oštrim zesečenim vrhom i dvostrukom silikonizacijom dok u specifikaciji navodite ZAKRIVLJENOST IGLE od 1/2

Како захтеви у спецификацији за VRSTU IGLE и захтеви у спецификацији за ZAKRIVLJENOST IGLE нису усаглашене молим вас за појашњење коју закривљеност и врсту игле захтевате?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питањa:

Наручилац је приликом састављања конкурсне документације начинио грешку коју ће исправити изменом конкурсне документације.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ