|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3620 /4-3

Датум: 18. 12. 2017.

III додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА И НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 4, ЈНMВ 17/2017.

Путем e-mailа дана 15. 12. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питањa:

,, Поштовани,

Питање бр. 1:

У конкурсној документацији захтевате да понуђачи располажу са овлашћеним сервисером, са одговарајућим сертификатом који ће бити одговорни за сервисирање па Вас молимо да нам одговорите да ли је довољно овлашћење понуђача или произвођача уместо сертификата?

Питање бр. 2:

Код партије 3 Позиција C2132 Ресторанска – трпезаријска столица наводите стриктне димензије иако је врло добро познато да се код столица тешко уклопити у тачне димензије осим ако се не мисли на одређени модел од одређеног понуђача што би било у супротности са ЗЈН па вас молимо да понуђачима дозволите одређено одступање/толеранцију у погледу димензија столице.

Питање бр. 3:

Код партије 3 Позиција C2024 захтевате пвц рукохвате са хромираним делом као и да се подешавају о висини, међутим руконаслони који имају хромирану основу са горњом облогом од пвц-а нису подесиви по висини, тј. фиксни су па молимо Ваше појашњењ овог дела техничке спецификације.“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр. 1:

Наручилац ће за партије бр. 2, 3 и 4 прихватити овлашћење понуђача или произвођача уместо сертификата, док су понуђачи у обавези да за партију бр. 1 доставе одговарајући сертификат за сервисера.

Одговор на питање бр. 2:

Дате су оквирне димензије столице cca : sedište 40,5x40x78 cm.

Одговор на питање бр. 3:

Руконаслони су хромирани са PVC облогом – фиксни.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ