|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2924/4-5

Датум: 03. 11. 2017.

V додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА I (катетери, дренови, тубуси . . .), обликовано по партијама од 1 до 49, JН ОП 24/2017.

Путем e-mailа дана 02. 11. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питања:

“Поштовани,

У складу са чланом 63. ЗЈН подносимо вам захтев за појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку бр.ЈН ОП24/2017-Санитетски и медицински потрошни материјал група 1

Питања за партију 41:

Ставка 1: Да ли прихватате филтер који има запремину 55 ml, односно мртав простор од 55ml, обзиром да је ово значајно боља карактеристика од тражене (67 ml)? Да ли пихватате тежину од 27 грама обзиром да је и ова карактеристика боља од захтеване (40gr), и да је тежина као таква битна за овакву врсту производа?

Ставка 2: Да ли прихватате филтер који има запремину 55 ml, односно мртав простор од 55 ml, обзиром да је ово значајно боља карактеристика од тражене (61 ml)? Да ли пихватате тежину од 27 грама обзиром да је и ова карактеристика боља од захтеване (32gr), и да је тежина као таква битна за овакву врсту производа?

Молимо такође да се из конкурсне документације избаци део где се прецизира колико се филтера налази у паковању, и за ставку 1 и за ставку 2, јер овакав захтев није важан за функционисање поменутог производа, а и сваки произвођач на тржишту има другачију количину у паковању, те стога поменути захтев фаворизује одређеног произвођача на основу карактеристике која је небитна за сам производ.

Сматрамо да би прихватањем ових измена проширили број понуда на овом тендеру и обезбедили већу конкурентност у поступку Јавне набавке.“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор:

Ставка 1:

Није прихватљиво. Наручилац остаје при својим захтевима.

Ставка 2:

Није прихватљиво. Наручилац остаје при својим захтевима.

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и брише из конкурсне документације део где се прецизира колико се филтера налази у паковању за ставке 1 и 2.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ