|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 3620 /4-5

Датум: 19. 12. 2017.

IV додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА И НЕМЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 4, ЈНMВ 17/2017.

Путем e-mailа дана 18. 12. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питањa:

,, Поштовани,

Питање бр. 1:

У оквиру техничких карактеристика за Партију бр 1 стоји:

„Podešavanje Tr+15°/Atr-15°, dozvoljeno odstupanje ±1°, putem elektromotora.“

У циљу обезбеђивања веће конкурентности, молимо Вас да дозволите одступање од захтеване вредности од ±3°, тако да захтевана карактеристика гласи:

„Podešavanje Tr+15°/Atr-150, dozvoljeno odstupanje ±3°, putem elektromotora.“

Питање бр. 2:

У оквиру техничких карактеристика за Партију бр 1 стоји:

„Spoljne dimenzije kreveta (bez izvučene ekstenzije): najviše 220x100 cm“

Молимо Вас да дозволите учешће кревета чија је дужина 228 цм, јер је разлика у дужини кревета незната, а омогућила би већу конкурентност.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор на питање бр. 1:

Прихвата се предлог понуђача. Нови текст ставке техничке карактеристике гласи: „Podešavanje Tr+15°/Atr-150, dozvoljeno odstupanje ±3°, putem elektromotora.“

Одговор на питање бр. 2:

Наручилац је у документу II додатне информације/појашњења који је објављен на Порталу јавних набавки дана 18.12.2017. године дао одговор на Ваше питање.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ