|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2924/4-6

Датум: 03. 11. 2017.

VI додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА I (катетери, дренови, тубуси . . .), обликовано по партијама од 1 до 49, JН ОП 24/2017.

Путем e-mailа дана 02. 11. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питања:

“Поштовани,

Молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Санитетског и медицинско потрошног материјала-Група I, ЈН ОП 24/17, и то:

За партију 24:

Naručilac je konkursnom dokumentacijom za ovu partiju tražio:

REBRASTI NASTAVAK CREVA (tzv. lulica) podesive dužine od 70-150mm i mrtvog prostora od 20-40ml, krajevi 22F-22M/15F, sa dvostruko pokretnim kolenom i duplom kapicom sa portom za sukciju 7,6mm i bronhoskopiju 9,5mm A75KOM/KUT

Да ли је за наручиоца прихватљив:

REBRASTI NASTAVAK CREVA (tzv. lulica) podesive dužine od 100-160mm i mrtvog prostora od 50ml, krajevi 22F-22M/15F, sa dvostruko pokretnim kolenom i duplom kapicom sa portom za sukciju i bronhoskopiju, 50 kom. u kutiji.

За партију 49:

Наручилац је конкурсном документацијом за ову партију тражио:

NAZALNA KANILA 1.8 - nazalni kiseonični kateter za oksigenu terapiju sa pravim (ne zakrivljenim) nosnicama i dovodnim crevom za kiseonik dužine 1.8m, vel. za odrasle

Да ли је за наручиоца прихватљива назална канила дужине веће од 1.8m?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговори:

За партију 24:

Прихватљиво је.

За партију 49:

Прихватљиво је.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ