|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2924/4-7

Датум: 03. 11. 2017.

VII додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА I (катетери, дренови, тубуси . . .), обликовано по партијама од 1 до 49, JН ОП 24/2017.

Путем e-mailа дана 02. 11. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питања:

“Поштовани,

У складу са чланом 63. ЗЈН подносимо вам захтев за појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку бр.ЈН ОП24/2017-Санитетски и медицински потросни материјал група 1

Питања за партију 39:

Ставка 1: Молимо за појашњење ознаке 1841 у типу филтера.

Ставка 2: Молимо за појашњење ознаке 1641 у типу филтера.

Молимо Вас да дате подробнији опис филтера који су потребни Вашој установи како би сви заинтересовани понуђачи могли да дају одговарајућу понуду.“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговори:

Ставка 1: Антибактеријски антивирусни филтер HMEF са портом, електростатички, ефикасност филтрације више од 99,99%, запремине 57-63 ml, тежине 30-33 g.

Ставка 2: Антибактеријски антивирусни филтер HMEF са портом, електростатички, ефикасност филтрације више од 99,9%, запремине 32-35 ml, тежине 19-21 g.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ