|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2924/4-9

Датум: 06. 11. 2017.

VIII додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА I (катетери, дренови, тубуси . . .), обликовано по партијама од 1 до 49, JН ОП 24/2017.

Путем e-mailа дана 03. 11. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питања:

“Поштовани,

У складу са чланом 63. ЗЈН подносимо вам захтев за појашњење и измену конкурсне документације за јавну набавку бр.ЈН ОП24/2017-Санитетски и медицински потросни материјал група 1

Питања за партију 44:

Молимо да дефинишете да ли је потребно да у тренутку издавања микробиолошке анализе, односно тестирања и издавања извештаја, лабораторија буде сертификована?

Уколико овај услов није неопходан, молимо да овај део спецификације измените тако да гласи :

Višekratni zatvoreni kružni sistem za disanje sa antimikrobnom zaštitom na bazi jona srebra, duž.1,6m. , koleno konekcija 22M/15F sa luer-lock portom i zaštitnom kapicom, sa mogućnošću upotrebe na više pacijenata u periodu od min.7 dana, rezistentan na minimum 5 grupa multi-drug otpornih mikroba (priloziti mikrobiolosku analizu tj. test nezavisne laboratorije koji nedvosmisleno potvrdjuje osobine ponudjenog sistema, priloziti Product Data Sheet ponudjenog proizvoda; dostaviti uzorak; analiza je uradjena na zahtev proizvodjaca) – za respirator A20KOM/KUT“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор:

Да, потребно је да у тренутку издавања микробиолошке анализе лабораторија буде сертификована.

Наручилац остаје при својим захтевима.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ