|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 2923/4

Датум: 19. 10. 2017.

I додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ГРУПА II (вакутајнери, шприцеви, игле . . .), обликовано по партијама од 1 до 12, JН ОП 23/2017.

Путем e-mailа дана 17. 10. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питање:

“Поштовани у партији 10 ставке 6 и 7 навели сте PVC spriceve od 10ml i 20 ml kompatibilne sa infuzionim pumpama. Молимо Вас да нам кажете са којим произвођачима инфузионих пумпи морају бити шприцеви компатибилни како би доставили њихов изјаву о компатибилности понуђених шприцева?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Одговор:

Шприцеви морају бити компатибилни са “Introductory Training of Alaris Infusion Pumps” инфузионим пумпама произвођача CareFusion.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ