## Ponuda-Obrazac
OBRAZAC PONUDE
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
Grupa III ( Zavoji, gaza,vata, flasteri...).oblikovano po partijama od 1. do 14. JN OP 25/2017
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | Procenjena vrednost Bez PDV-a | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
[5 empty] | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | GAZA,VATA I ZAVOJI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | GAZA SA OBOSTRANO UTKANIM RUBOM 100x80 (m) - gustina tkanja po 1 cm² min 20 niti |  |  |  |  | m | 40000
| 2 | GAZA HIDROFILNA 80x100 (m) - pamučna, nesterilna, gustina tkanja po 1 cm² min 17 niti |  |  |  |  | m | 70000
| 3 | CELULOZNA VATA 1000g |  |  |  |  | kg | 800
| 4 | PAMUČNA VATA NESTERILNA 1000g - pročišćena, hemijski čista i izbeljena, rolovana s slojem papira, hidrofilna. |  |  |  |  | kg | 2000
| 5 | KALIKO ZAVOJ 5x5 - sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  |  | kom. | 980
| 6 | KALIKO ZAVOJ 8x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  |  | kom. | 800
| 7 | KALIKO ZAVOJ 10x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  |  | kom. | 400
| 8 | KALIKO ZAVOJ 12x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  |  | kom. | 180
| 9 | KALIKO ZAVOJ 15x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  |  | kom. | 290
| 10 | ELASTIČNI ZAVOJ 10X5 Pamuk 90% elastin do 10%,istegljivost od 280 do 300 procenata može da se steriliše u autoklavu |  |  |  |  | kom. | 140
| 11 | ELASTIČNI ZAVOJ 15 X 5 Pamuk 90% elastin do 10%,istegljivost od 280 do 300 procenata može da se steriliše u autoklavu |  |  |  |  | kom. | 110
| 12 | ELASTICNI ZAVOJ 15X10 Pamuk 90% elastin do 10%,istegljivost od 280 do 300 procenata može da se steriliše u autoklavu |  |  |  |  | kom. | 15
|  | Vrednost partije | 2533397.31
2 |  | TURBAN ZAVOJ
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | TURBAN ZAVOJ 3/25 M cevastog oblika, mrežaste strukture, u oba smera visokoelastičan i prilagodljiv svim delovima tela, cevasto pletivo od gumeno opletenih i poliamidnih niti. |  |  |  |  | kom. | 2
| 2 | TURBAN ZAVOJ 4/25M cevastog oblika, mrežaste strukture, u oba smera visokoelastičan i prilagodljiv svim delovima tela, cevasto pletivo od gumeno opletenih i poliamidnih niti. |  |  |  |  | kom. | 2
| 3 | TURBAN ZAVOJ 7X25 M cevastog oblika, mrežaste strukture, u oba smera visokoelastičan i prilagodljiv svim delovima tela, cevasto pletivo od gumeno opletenih i poliamidnih niti. |  |  |  |  | kom. | 20
|  | Vrednost partije | 27657.6924
3 |  | TEGADERM FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | TEGADERM 7.5X8.5cm i.v.c a100 |  |  |  |  | kom. | 3000
| 2 | TEGADERM 1657R 8.5X11.5CM a25 |  |  |  |  | kom. | 220
| 3 | TEGADERM 1659R 10X15.5CM a25 |  |  |  |  | kom. | 470
| 4 | TEGADERM 1657R 7.5X8.5 /CHA/ |  |  |  |  | kom. | 470
| 5 | TEGADERM 1660 CHG 7CMX8.5 |  |  |  |  | kom. | 350
| 6 | TEGADERM -centralni 8.5x10.5cm a 50kom |  |  |  |  | kom. | 1500
|  | Vrednost partije | 3244950
4 |  | COSMOPORE FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | COSMOPORE 10X35cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  |  | kom. | 1000
| 2 | COSMOPORE 10X25cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  |  | kom. | 2000
| 3 | COSMOPORE 10X20 cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  |  | kom. | 2100
| 4 | COSMOPORE 8X15cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  |  | kom. | 2000
| 5 | COSMOPORE 8X10cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  |  | kom. | 2300
| 6 | COSMOPORE 7.2X5cm a50 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  |  | kom. | 3400
|  | Vrednost partije | 330200
5 |  | OMNIFIX FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | OMNIFIX 30X10 |  |  |  |  | kom. | 50
| 2 | OMNIFIX 5X10 |  |  |  |  | kom. | 200
| 3 | OMNIFIX 2.5X10 |  |  |  |  | kom. | 100
|  | Vrednost partije | 110000
6 |  | SANIPOR FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | SANIPOR 5cmx9,1m |  |  |  |  | kom. | 100
| 2 | SANIPOR 2.5 CMX9.1M |  |  |  |  | kom. | 180
|  | Vrednost partije | 28500
7 |  | SETAFIX NA SVILI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | SETAFIX NA SVILI 5X9.1m |  |  |  |  | kom. | 2900
|  | Vrednost partije | 286520
8 |  | FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | FLASTER 5X5 a 6 kom |  |  |  |  | kom. | 740
| 2 | FLASTER MEFIX 5 CMX 10 m |  |  |  |  | kom. | 80
| 3 | FLASTER MEFIX 30 CMX 10M |  |  |  |  | kom. | 10
| 4 | FLASTER MEFIX 2.5 CM X10M |  |  |  |  | kom. | 40
|  | Vrednost partije | 87440
9 |  | MEPORE FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | MEPORE 9X10CM/50 |  |  |  |  | kom. | 1300
| 2 | MEPORE 9 X 25CM/30 |  |  |  |  | kom. | 600
| 3 | MEPORE 9X20/30 |  |  |  |  | kom. | 500
| 4 | MEPORE 9 X30 CM /30 kom |  |  |  |  | kom. | 400
| 5 | MEPORE 9X15cm/50 |  |  |  |  | kom. | 800
|  | Vrednost partije | 142200
10 |  | Pokrivač (ćebe) za grejanje pacijenata filtriranim, toplim vazduhom
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Pokrivač (ćebe) za grejanje pacijenata filtriranim, toplim vazduhom, za donji deo tela za odrasle, saćasta unutrašnja struktura pokrivača (mogućnost prorezivanja), cca 104x142 cm (nenaduvano), RTG transparentan, za operacionu salu i jedinici intenzivne terapije, kompatibilan sa aparatom za zagrevanje i filtriranje vazduha „Warm touch“. |  |  |  |  | kom. | 100
| 2 | Pokrivač (ćebe) za grejanje pacijenata filtriranim, toplim vazduhom, za celo telo za odrasle, saćasta unutrašnja struktura pokrivača (mogućnost prorezivanja), cca 165x102 cm (nenaduvano), RTG transparentan, za operacionu salu i jedinici intenzivne terapije, kompatibilan sa aparatom za zagrevanje i filtriranje vazduha „Warm touch“. |  |  |  |  | kom. | 80
|  | Vrednost partije | 135000
11 |  | PELENA L a30/70-100kg/
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PELENA L a30/70-100kg/ - pelene u spoju sa gaćicama za odrasle osobe sa umerenom i teškom inkontinencijom, vel. L; moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. |  |  |  |  | kom. | 9000
|  | Vrednost partije | 328500
12 |  | Obloge za rane
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Hidrokoloidni gel na bazi pektina i Natrijumkarboksimetil celuloze |  |  |  |  | kom | 10
| 2 | Adhezivna silikonska Hydrofiber penasta obloga 12,5 cm x 12,5 cm. |  |  |  |  | kom | 35
| 3 | Adhezivna silikonska Hydrofiber penasta obloga, za sakralni deo 20 cm x 16,9 cm. |  |  |  |  | kom | 35
| 4 | Hydrofiber obloga sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra, di Natrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom 2 cm x 45 cm. |  |  |  |  | kom | 10
|  | Vrednost partije | 70300
13 |  | Komprese za rane
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Hidrokoloidna kompresa
| 1.1 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. STANDARD: 10x10cm |  |  |  |  | kom | 35
| 1.2 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. STANDARD:15x15cm |  |  |  |  | kom | 35
| 1.3 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. THIN: 10x10cm |  |  |  |  | kom | 20
| 1.4 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. THIN: 15x15cm |  |  |  |  | kom | 10
| 2 | Ca alginat+Ag kompresa
| 2.1 | Sterilna kompresa sa kalcijum alginatom i srebrom. Za plitke i duboke inficirane rane sa obilnom sekrecijom.KOMPRESA 10x20cm |  |  |  |  | kom | 30
| 3 | Antimikrobna hidrobalansna kompresa biosintetske strukture
| 3.1 | Sterilna hidrobalansna biosintetska kompresa sa PHMB (PoliHeksaMetilenBigvanid )za plitke i duboke, inficirane rane i opekotine sa oskudnom do umerenom sekrecijom. KOMPRESA 9x9cm |  |  |  |  | kom | 20
| 4 | Ca alginat kompresa,vlakno
| 4.1 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane Kompresa:10x20cm; |  |  |  |  | kom | 30
| 5 | Poliuretanska pena
| 5.1 | Sterilna lepljiva kompresa sa poliuretanskom penom za neinficirane dublje rane, sa umerenim do srednjim lučenjem. LEPLJIVA KOMPRESA: 10x10cm |  |  |  |  | kom | 30
| 5.2 | Sterilna lepljiva kompresa sa poliuretanskom penom za neinficirane dublje rane, sa umerenim do srednjim lučenjem. LEPLJIVA KOMPRESA: 15x15cm |  |  |  |  | kom | 30
|  | Vrednost partije | 117575
14 |  | Prekrivke za rane
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Mekana prekrivka oc kalcijum alginatnih vlakana iz morske trave, formulisana tako da u dodiru sa vlazecom ranom formira stabilan gel koji olaksava kasnije uklanjanje prekrivke I upija do 20 puta vecu zapreminu od sopstvene , visok sadrzaj kalcijuma podstice hemostazu 10x10 .cm. |  |  |  |  | kom | 50
| 2 | Mekana prekrivka oc kalcijum alginatnih vlakana iz morske trave, formulisana tako da u dodiru sa vlazecom ranom formira stabilan gel koji olaksava kasnije uklanjanje prekrivke I upija do 20 puta vecu zapreminu od sopstvene , visok sadrzaj kalcijuma podstice hemostazu 20x10.cm. |  |  |  |  | kom | 50
| 3 | Poliuretanska penasta prekrivka antimikrobnog dejstva impregnirana sa 0.5% Poliheksametilen bigvanidinom( PHMB), sirokog spektra dejstva( Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistant enterococcus (VRE) Acinetobacter baumannii (MDRAB), Clostridium difficile (C. diff-vegetative cells only),Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,Candida albicans,Serratia marcescens,Enterobacter cloacae) u rani i samoj prekrivci. Sama formulacija pene omogucava razmenu gasova i komfort za pacijenta. PU pena je strukture saca koja sprecava curenje tecnosti iz pene , ubrzava adsorpciju i olaksava uklanjanje prekrivke. Sterilne, efikasne do 7 dana. 15 x 15 cm |  |  |  |  | kom | 30
| 4 | Poliuretanska penasta prekrivka antimikrobnog dejstva impregnirana sa 0.5% Poliheksametilen bigvanidinom( PHMB), sirokog spektra dejstva( Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistant enterococcus (VRE) Acinetobacter baumannii (MDRAB), Clostridium difficile (C. diff-vegetative cells only),Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,Candida albicans,Serratia marcescens,Enterobacter cloacae) u rani i samoj prekrivci. Sama formulacija pene omogucava razmenu gasova i komfort za pacijenta. PU pena je strukture saca koja sprecava curenje tecnosti iz pene , ubrzava adsorpciju i olaksava uklanjanje prekrivke. Sterilne, efikasne do 7 dana. 10x10.cm. |  |  |  |  | kom | 20
|  | Vrednost partije | 57760
|  | UKUPNO Vrednost Javne Nabavke | 7500000.0024

## Struktura cene-Obrazac
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
Grupa III ( Zavoji, gaza,vata, flasteri...).oblikovano po partijama od 1. do 14. JN OP 25 /2017
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Cena po jedinici mere |  | Stopa PDV-a | Vrednost |  | Proizvođač i stranica u katalogu
|  |  |  | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | BEZ PDV-a | SA PDV-om |  | Bez PDV-a | Sa PDV-om
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13= kol.( 9 x10) | 14=kol.(9 x 11) | 15
1 |  | GAZA,VATA I ZAVOJI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | GAZA SA OBOSTRANO UTKANIM RUBOM 100x80 (m) - gustina tkanja po 1 cm² min 20 niti |  |  |  | m | 40000
| 2 | GAZA HIDROFILNA 80x100 (m) - pamučna, nesterilna, gustina tkanja po 1 cm² min 17 niti |  |  |  | m | 70000
| 3 | CELULOZNA VATA 1000g |  |  |  | kg | 800
| 4 | PAMUČNA VATA NESTERILNA 1000g - pročišćena, hemijski čista i izbeljena, rolovana s slojem papira, hidrofilna. |  |  |  | kg | 2000
| 5 | KALIKO ZAVOJ 5x5 - sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  | kom. | 980
| 6 | KALIKO ZAVOJ 8x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  | kom. | 800
| 7 | KALIKO ZAVOJ 10x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  | kom. | 400
| 8 | KALIKO ZAVOJ 12x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  | kom. | 180
| 9 | KALIKO ZAVOJ 15x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  | kom. | 290
| 10 | ELASTIČNI ZAVOJ 10X5 Pamuk 90% elastin do 10%,istegljivost od 280 do 300 procenata može da se steriliše u autoklavu |  |  |  | kom. | 140
| 11 | ELASTIČNI ZAVOJ 15 X 5 Pamuk 90% elastin do 10%,istegljivost od 280 do 300 procenata može da se steriliše u autoklavu |  |  |  | kom. | 110
| 12 | ELASTICNI ZAVOJ 15X10 Pamuk 90% elastin do 10%,istegljivost od 280 do 300 procenata može da se steriliše u autoklavu |  |  |  | kom. | 15
Vrednost partije
2 |  | TURBAN ZAVOJ
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | TURBAN ZAVOJ 3/25 M cevastog oblika, mrežaste strukture, u oba smera visokoelastičan i prilagodljiv svim delovima tela, cevasto pletivo od gumeno opletenih i poliamidnih niti. |  |  |  | kom. | 2
| 2 | TURBAN ZAVOJ 4/25M cevastog oblika, mrežaste strukture, u oba smera visokoelastičan i prilagodljiv svim delovima tela, cevasto pletivo od gumeno opletenih i poliamidnih niti. |  |  |  | kom. | 2
| 3 | TURBAN ZAVOJ 7X25 M cevastog oblika, mrežaste strukture, u oba smera visokoelastičan i prilagodljiv svim delovima tela, cevasto pletivo od gumeno opletenih i poliamidnih niti. |  |  |  | kom. | 20
Vrednost partije
3 |  | TEGADERM FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | TEGADERM 7.5X8.5cm i.v.c a100 |  |  |  | kom. | 3000
| 2 | TEGADERM 1657R 8.5X11.5CM a25 |  |  |  | kom. | 220
| 3 | TEGADERM 1659R 10X15.5CM a25 |  |  |  | kom. | 470
| 4 | TEGADERM 1657R 7.5X8.5 /CHA/ |  |  |  | kom. | 470
| 5 | TEGADERM 1660 CHG 7CMX8.5 |  |  |  | kom. | 350
| 6 | TEGADERM -centralni 8.5x10.5cm a 50kom |  |  |  | kom. | 1500
Vrednost partije
4 |  | COSMOPORE FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | COSMOPORE 10X35cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 1000
| 2 | COSMOPORE 10X25cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 2000
| 3 | COSMOPORE 10X20 cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 2100
| 4 | COSMOPORE 8X15cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 2000
| 5 | COSMOPORE 8X10cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 2300
| 6 | COSMOPORE 7.2X5cm a50 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 3400
Vrednost partije
5 |  | OMNIFIX FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | OMNIFIX 30X10 |  |  |  | kom. | 50
| 2 | OMNIFIX 5X10 |  |  |  | kom. | 200
| 3 | OMNIFIX 2.5X10 |  |  |  | kom. | 100
Vrednost partije
6 |  | SANIPOR FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | SANIPOR 5cmx9,1m |  |  |  | kom. | 100
| 2 | SANIPOR 2.5 CMX9.1M |  |  |  | kom. | 180
Vrednost partije
7 |  | SETAFIX NA SVILI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | SETAFIX NA SVILI 5X9.1m |  |  |  | kom. | 2900
Vrednost partije
8 |  | FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | FLASTER 5X5 a 6 kom |  |  |  | kom. | 740
| 2 | FLASTER MEFIX 5 CMX 10 m |  |  |  | kom. | 80
| 3 | FLASTER MEFIX 30 CMX 10M |  |  |  | kom. | 10
| 4 | FLASTER MEFIX 2.5 CM X10M |  |  |  | kom. | 40
Vrednost partije
9 |  | MEPORE FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | MEPORE 9X10CM/50 |  |  |  | kom. | 1300
| 2 | MEPORE 9 X 25CM/30 |  |  |  | kom. | 600
| 3 | MEPORE 9X20/30 |  |  |  | kom. | 500
| 4 | MEPORE 9 X30 CM /30 kom |  |  |  | kom. | 400
| 5 | MEPORE 9X15cm/50 |  |  |  | kom. | 800
Vrednost partije
10 |  | Pokrivač (ćebe) za grejanje pacijenata filtriranim, toplim vazduhom
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Pokrivač (ćebe) za grejanje pacijenata filtriranim, toplim vazduhom, za donji deo tela za odrasle, saćasta unutrašnja struktura pokrivača (mogućnost prorezivanja), cca 104x142 cm (nenaduvano), RTG transparentan, za operacionu salu i jedinici intenzivne terapije, kompatibilan sa aparatom za zagrevanje i filtriranje vazduha „Warm touch“. |  |  |  | kom. | 100
| 2 | Pokrivač (ćebe) za grejanje pacijenata filtriranim, toplim vazduhom, za celo telo za odrasle, saćasta unutrašnja struktura pokrivača (mogućnost prorezivanja), cca 165x102 cm (nenaduvano), RTG transparentan, za operacionu salu i jedinici intenzivne terapije, kompatibilan sa aparatom za zagrevanje i filtriranje vazduha „Warm touch“. |  |  |  | kom. | 80
Vrednost partije
11 |  | PELENA L a30/70-100kg/
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PELENA L a30/70-100kg/ - pelene u spoju sa gaćicama za odrasle osobe sa umerenom i teškom inkontinencijom, vel. L; moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. |  |  |  | kom. | 9000
Vrednost partije
12 |  | Obloge za rane
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Hidrokoloidni gel na bazi pektina i Natrijumkarboksimetil celuloze |  |  |  | kom | 10
| 2 | Adhezivna silikonska Hydrofiber penasta obloga 12,5 cm x 12,5 cm. |  |  |  | kom | 35
| 3 | Adhezivna silikonska Hydrofiber penasta obloga, za sakralni deo 20 cm x 16,9 cm. |  |  |  | kom | 35
| 4 | Hydrofiber obloga sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra, di Natrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom 2 cm x 45 cm. |  |  |  | kom | 10
Vrednost partije
13 |  | Komprese za rane
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Hidrokoloidna kompresa
| 1.1 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. STANDARD: 10x10cm |  |  |  | kom | 35
| 1.2 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. STANDARD:15x15cm |  |  |  | kom | 35
| 1.3 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. THIN: 10x10cm |  |  |  | kom | 20
| 1.4 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. THIN: 15x15cm |  |  |  | kom | 10
| 2 | Ca alginat+Ag kompresa
| 2.1 | Sterilna kompresa sa kalcijum alginatom i srebrom. Za plitke i duboke inficirane rane sa obilnom sekrecijom.KOMPRESA 10x20cm |  |  |  | kom | 30
| 3 | Antimikrobna hidrobalansna kompresa biosintetske strukture
| 3.1 | Sterilna hidrobalansna biosintetska kompresa sa PHMB (PoliHeksaMetilenBigvanid )za plitke i duboke, inficirane rane i opekotine sa oskudnom do umerenom sekrecijom. KOMPRESA 9x9cm |  |  |  | kom | 20
| 4 | Ca alginat kompresa,vlakno
| 4.1 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane Kompresa:10x20cm; |  |  |  | kom | 30
| 5 | Poliuretanska pena
| 5.1 | Sterilna lepljiva kompresa sa poliuretanskom penom za neinficirane dublje rane, sa umerenim do srednjim lučenjem. LEPLJIVA KOMPRESA: 10x10cm |  |  |  | kom | 30
| 5.2 | Sterilna lepljiva kompresa sa poliuretanskom penom za neinficirane dublje rane, sa umerenim do srednjim lučenjem. LEPLJIVA KOMPRESA: 15x15cm |  |  |  | kom | 30
Vrednost partije
14 |  | Prekrivke za rane
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Mekana prekrivka oc kalcijum alginatnih vlakana iz morske trave, formulisana tako da u dodiru sa vlazecom ranom formira stabilan gel koji olaksava kasnije uklanjanje prekrivke I upija do 20 puta vecu zapreminu od sopstvene , visok sadrzaj kalcijuma podstice hemostazu 10x10 .cm. |  |  |  | kom | 50
| 2 | Mekana prekrivka oc kalcijum alginatnih vlakana iz morske trave, formulisana tako da u dodiru sa vlazecom ranom formira stabilan gel koji olaksava kasnije uklanjanje prekrivke I upija do 20 puta vecu zapreminu od sopstvene , visok sadrzaj kalcijuma podstice hemostazu 20x10.cm. |  |  |  | kom | 50
| 3 | Poliuretanska penasta prekrivka antimikrobnog dejstva impregnirana sa 0.5% Poliheksametilen bigvanidinom( PHMB), sirokog spektra dejstva( Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistant enterococcus (VRE) Acinetobacter baumannii (MDRAB), Clostridium difficile (C. diff-vegetative cells only),Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,Candida albicans,Serratia marcescens,Enterobacter cloacae) u rani i samoj prekrivci. Sama formulacija pene omogucava razmenu gasova i komfort za pacijenta. PU pena je strukture saca koja sprecava curenje tecnosti iz pene , ubrzava adsorpciju i olaksava uklanjanje prekrivke. Sterilne, efikasne do 7 dana. 15 x 15 cm |  |  |  | kom | 30
| 4 | Poliuretanska penasta prekrivka antimikrobnog dejstva impregnirana sa 0.5% Poliheksametilen bigvanidinom( PHMB), sirokog spektra dejstva( Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistant enterococcus (VRE) Acinetobacter baumannii (MDRAB), Clostridium difficile (C. diff-vegetative cells only),Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,Candida albicans,Serratia marcescens,Enterobacter cloacae) u rani i samoj prekrivci. Sama formulacija pene omogucava razmenu gasova i komfort za pacijenta. PU pena je strukture saca koja sprecava curenje tecnosti iz pene , ubrzava adsorpciju i olaksava uklanjanje prekrivke. Sterilne, efikasne do 7 dana. 10x10.cm. |  |  |  | kom | 20
Vrednost partije

## Tehicka spec.-Obrazac
Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra |  | Tehničke karakteristike: (specifikacija), kvalitet, količina i opis dobra
OPIS PREDMETA NABAVKE
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL -
Grupa III ( Zavoji, gaza,vata, flasteri...).oblikovano po partijama od 1. do 14. JN OP 25 /2017
Ponuda br.
Datum:
Partija br. | Redni br. | Naziv dobra | POPUNJAVA PONUĐAČ |  |  | Osnovna J.M. | Zahtevana Količina po J.M. Iz Kol.8 | POPUNJAVA PONUĐAČ
|  |  | Naziv dobra koji nudi ponuđač | PAKOVANJE |  |  |  | Ispunjenost uslova | Proizvođač i zemlja porekla | Broj stranice u katalogu
|  |  |  | Zbirna J.M. | Sadrži |  |  | DA/NE
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | GAZA,VATA I ZAVOJI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | GAZA SA OBOSTRANO UTKANIM RUBOM 100x80 (m) - gustina tkanja po 1 cm² min 20 niti |  |  |  | m | 40000
| 2 | GAZA HIDROFILNA 80x100 (m) - pamučna, nesterilna, gustina tkanja po 1 cm² min 17 niti |  |  |  | m | 70000
| 3 | CELULOZNA VATA 1000g |  |  |  | kg | 800
| 4 | PAMUČNA VATA NESTERILNA 1000g - pročišćena, hemijski čista i izbeljena, rolovana s slojem papira, hidrofilna. |  |  |  | kg | 2000
| 5 | KALIKO ZAVOJ 5x5 - sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  | kom. | 980
| 6 | KALIKO ZAVOJ 8x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  | kom. | 800
| 7 | KALIKO ZAVOJ 10x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  | kom. | 400
| 8 | KALIKO ZAVOJ 12x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  | kom. | 180
| 9 | KALIKO ZAVOJ 15x5 sa utkanim i čvrstim obostranim rubovima, iz sirove, neizbeljene pamučne pređe, gustina tkanja 24 niti/cm2 (14+10) po propisima PHJUG IV, upakovani u pojedinačno celofansko pakovanje. |  |  |  | kom. | 290
| 10 | ELASTIČNI ZAVOJ 10X5 Pamuk 90% elastin do 10%,istegljivost od 280 do 300 procenata može da se steriliše u autoklavu |  |  |  | kom. | 140
| 11 | ELASTIČNI ZAVOJ 15 X 5 Pamuk 90% elastin do 10%,istegljivost od 280 do 300 procenata može da se steriliše u autoklavu |  |  |  | kom. | 110
| 12 | ELASTICNI ZAVOJ 15X10 Pamuk 90% elastin do 10%,istegljivost od 280 do 300 procenata može da se steriliše u autoklavu |  |  |  | kom. | 15
2 |  | TURBAN ZAVOJ
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | TURBAN ZAVOJ 3/25 M cevastog oblika, mrežaste strukture, u oba smera visokoelastičan i prilagodljiv svim delovima tela, cevasto pletivo od gumeno opletenih i poliamidnih niti. |  |  |  | kom. | 2
| 2 | TURBAN ZAVOJ 4/25M cevastog oblika, mrežaste strukture, u oba smera visokoelastičan i prilagodljiv svim delovima tela, cevasto pletivo od gumeno opletenih i poliamidnih niti. |  |  |  | kom. | 2
| 3 | TURBAN ZAVOJ 7X25 M cevastog oblika, mrežaste strukture, u oba smera visokoelastičan i prilagodljiv svim delovima tela, cevasto pletivo od gumeno opletenih i poliamidnih niti. |  |  |  | kom. | 20
3 |  | TEGADERM FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | TEGADERM 7.5X8.5cm i.v.c a100 |  |  |  | kom. | 3000
| 2 | TEGADERM 1657R 8.5X11.5CM a25 |  |  |  | kom. | 220
| 3 | TEGADERM 1659R 10X15.5CM a25 |  |  |  | kom. | 470
| 4 | TEGADERM 1657R 7.5X8.5 /CHA/ |  |  |  | kom. | 470
| 5 | TEGADERM 1660 CHG 7CMX8.5 |  |  |  | kom. | 350
| 6 | TEGADERM -centralni 8.5x10.5cm a 50kom |  |  |  | kom. | 1500
4 |  | COSMOPORE FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | COSMOPORE 10X35cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 1000
| 2 | COSMOPORE 10X25cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 2000
| 3 | COSMOPORE 10X20 cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 2100
| 4 | COSMOPORE 8X15cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 2000
| 5 | COSMOPORE 8X10cm a25 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 2300
| 6 | COSMOPORE 7.2X5cm a50 - sterilni , samolepljivi, od mekanog netkanog materijala; apsorbent jastuče prekriveno slojem microgrid-a; obložen sintetičkim lepkom. |  |  |  | kom. | 3400
5 |  | OMNIFIX FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | OMNIFIX 30X10 |  |  |  | kom. | 50
| 2 | OMNIFIX 5X10 |  |  |  | kom. | 200
| 3 | OMNIFIX 2.5X10 |  |  |  | kom. | 100
6 |  | SANIPOR FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | SANIPOR 5cmx9,1m |  |  |  | kom. | 100
| 2 | SANIPOR 2.5 CMX9.1M |  |  |  | kom. | 180
7 |  | SETAFIX NA SVILI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | SETAFIX NA SVILI 5X9.1m |  |  |  | kom. | 2900
8 |  | FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | FLASTER 5X5 a 6 kom |  |  |  | kom. | 740
| 2 | FLASTER MEFIX 5 CMX 10 m |  |  |  | kom. | 80
| 3 | FLASTER MEFIX 30 CMX 10M |  |  |  | kom. | 10
| 4 | FLASTER MEFIX 2.5 CM X10M |  |  |  | kom. | 40
9 |  | MEPORE FLASTERI
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | MEPORE 9X10CM/50 |  |  |  | kom. | 1300
| 2 | MEPORE 9 X 25CM/30 |  |  |  | kom. | 600
| 3 | MEPORE 9X20/30 |  |  |  | kom. | 500
| 4 | MEPORE 9 X30 CM /30 kom |  |  |  | kom. | 400
| 5 | MEPORE 9X15cm/50 |  |  |  | kom. | 800
10 |  | Pokrivač (ćebe) za grejanje pacijenata filtriranim, toplim vazduhom
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Pokrivač (ćebe) za grejanje pacijenata filtriranim, toplim vazduhom, za donji deo tela za odrasle, saćasta unutrašnja struktura pokrivača (mogućnost prorezivanja), cca 104x142 cm (nenaduvano), RTG transparentan, za operacionu salu i jedinici intenzivne terapije, kompatibilan sa aparatom za zagrevanje i filtriranje vazduha „Warm touch“. |  |  |  | kom. | 100
| 2 | Pokrivač (ćebe) za grejanje pacijenata filtriranim, toplim vazduhom, za celo telo za odrasle, saćasta unutrašnja struktura pokrivača (mogućnost prorezivanja), cca 165x102 cm (nenaduvano), RTG transparentan, za operacionu salu i jedinici intenzivne terapije, kompatibilan sa aparatom za zagrevanje i filtriranje vazduha „Warm touch“. |  |  |  | kom. | 80
11 |  | PELENA L a30/70-100kg/
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | PELENA L a30/70-100kg/ - pelene u spoju sa gaćicama za odrasle osobe sa umerenom i teškom inkontinencijom, vel. L; moć upijanja najmanje 1100 g prema MDS 1/93 sertifikatu; Brzina upijanja minimalno 4 ml/s prema MDS 1/93 sertifikatu. Ispuštanje tečnosti maksimalno 2 g prema MDS 1/93 sertifikatu. Anatomski oblik. |  |  |  | kom. | 9000
12 |  | Obloge za rane
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Hidrokoloidni gel na bazi pektina i Natrijumkarboksimetil celuloze |  |  |  | kom | 10
| 2 | Adhezivna silikonska Hydrofiber penasta obloga 12,5 cm x 12,5 cm. |  |  |  | kom | 35
| 3 | Adhezivna silikonska Hydrofiber penasta obloga, za sakralni deo 20 cm x 16,9 cm. |  |  |  | kom | 35
| 4 | Hydrofiber obloga sa ojačavajućim vlaknima impregnirana sa 1,2% jonskog srebra, di Natrijum soli etilen diamin tetrasirćetne kiseline i benzetonijum hloridom 2 cm x 45 cm. |  |  |  | kom | 10
Vrednost partije
13 |  | Komprese za rane
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Hidrokoloidna kompresa
| 1.1 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. STANDARD: 10x10cm |  |  |  | kom | 35
| 1.2 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. STANDARD:15x15cm |  |  |  | kom | 35
| 1.3 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. THIN: 10x10cm |  |  |  | kom | 20
| 1.4 | Sterilna lepljiva kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,propusna za vazduh. THIN: 15x15cm |  |  |  | kom | 10
| 2 | Ca alginat+Ag kompresa
| 2.1 | Sterilna kompresa sa kalcijum alginatom i srebrom. Za plitke i duboke inficirane rane sa obilnom sekrecijom.KOMPRESA 10x20cm |  |  |  | kom | 30
| 3 | Antimikrobna hidrobalansna kompresa biosintetske strukture
| 3.1 | Sterilna hidrobalansna biosintetska kompresa sa PHMB (PoliHeksaMetilenBigvanid )za plitke i duboke, inficirane rane i opekotine sa oskudnom do umerenom sekrecijom. KOMPRESA 9x9cm |  |  |  | kom | 20
| 4 | Ca alginat kompresa,vlakno
| 4.1 | Sterilna kompresa sa velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane rane Kompresa:10x20cm; |  |  |  | kom | 30
| 5 | Poliuretanska pena
| 5.1 | Sterilna lepljiva kompresa sa poliuretanskom penom za neinficirane dublje rane, sa umerenim do srednjim lučenjem. LEPLJIVA KOMPRESA: 10x10cm |  |  |  | kom | 30
| 5.2 | Sterilna lepljiva kompresa sa poliuretanskom penom za neinficirane dublje rane, sa umerenim do srednjim lučenjem. LEPLJIVA KOMPRESA: 15x15cm |  |  |  | kom | 30
Vrednost partije
14 |  | Prekrivke za rane
ORN:33140000 |  | Medicinski potrošni materijal
| 1 | Mekana prekrivka oc kalcijum alginatnih vlakana iz morske trave, formulisana tako da u dodiru sa vlazecom ranom formira stabilan gel koji olaksava kasnije uklanjanje prekrivke I upija do 20 puta vecu zapreminu od sopstvene , visok sadrzaj kalcijuma podstice hemostazu 10x10 .cm. |  |  |  | kom | 50
| 2 | Mekana prekrivka oc kalcijum alginatnih vlakana iz morske trave, formulisana tako da u dodiru sa vlazecom ranom formira stabilan gel koji olaksava kasnije uklanjanje prekrivke I upija do 20 puta vecu zapreminu od sopstvene , visok sadrzaj kalcijuma podstice hemostazu 20x10.cm. |  |  |  | kom | 50
| 3 | Poliuretanska penasta prekrivka antimikrobnog dejstva impregnirana sa 0.5% Poliheksametilen bigvanidinom( PHMB), sirokog spektra dejstva( Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistant enterococcus (VRE) Acinetobacter baumannii (MDRAB), Clostridium difficile (C. diff-vegetative cells only),Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,Candida albicans,Serratia marcescens,Enterobacter cloacae) u rani i samoj prekrivci. Sama formulacija pene omogucava razmenu gasova i komfort za pacijenta. PU pena je strukture saca koja sprecava curenje tecnosti iz pene , ubrzava adsorpciju i olaksava uklanjanje prekrivke. Sterilne, efikasne do 7 dana. 15 x 15 cm |  |  |  | kom | 30
| 4 | Poliuretanska penasta prekrivka antimikrobnog dejstva impregnirana sa 0.5% Poliheksametilen bigvanidinom( PHMB), sirokog spektra dejstva( Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistant enterococcus (VRE) Acinetobacter baumannii (MDRAB), Clostridium difficile (C. diff-vegetative cells only),Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,Candida albicans,Serratia marcescens,Enterobacter cloacae) u rani i samoj prekrivci. Sama formulacija pene omogucava razmenu gasova i komfort za pacijenta. PU pena je strukture saca koja sprecava curenje tecnosti iz pene , ubrzava adsorpciju i olaksava uklanjanje prekrivke. Sterilne, efikasne do 7 dana. 10x10.cm. |  |  |  | kom | 20
Vrednost partije