|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 1831/4-1

Датум: 29. 06. 2017.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Института за плућне болести Војводине бр. 1831/2 од 08. 06. 2017. године, сачинила је

измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - РУКАВИЦЕ, обликовано по партијама од 1 до 4, ЈНОП 14/2017

У Конкурсној документацији за јавну набавку добара / САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - РУКАВИЦЕ, обликовано по партијама од 1 до 4, мења се следеће:

- У Поглављу III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. у тачки 2. Техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и опис добра мења се Образац техничке спецификације и то:

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 1. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 6,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 2. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 3. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 4. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 5. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX non latex, bez talka i bez latexa, izrađene od neoprena Vel. 8 po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,18-0,20, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 300, Sila kidanja minimum13N, AQL 1.0.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 6. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

- У Поглављу VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, мења се Образац понуде у тачки 5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  и то табеларни део Обрасца:

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 1. колона 3 – Naziv dobra – и гласи: 0

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 6,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 2. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 3. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 4. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 5. колона 3 –Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX non latex, bez talka i bez latexa, izrađene od neoprena Vel. 8 po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,18-0,20, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 300, Sila kidanja minimum13N, AQL 1.0.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 6. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

- У Поглављу VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, мења се Образац структуре цене :

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 1. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 6,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 2. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 3. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 7,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 4. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 5. колона 3 –Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX non latex, bez talka i bez latexa, izrađene od neoprena Vel. 8 po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,18-0,20, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 300, Sila kidanja minimum13N, AQL 1.0.

-У партији бр. 4. RUKAVICE HIRURŠKE STERILNE BEZ TALKA- II мења се у ставци 6. колона 3 – Naziv dobra – и гласи:

HIR. RUKAVICE GAMMEX Latex bez talka, Vel. 8,5 (sa lateksom) po standardu EN 455-1,2,3, Debljina rukavice na prstima (mm) 0,21-0,23, Dužina rukavice za sve veličine (mm)    minimum 290, Sila kidanja minimum 15N, Nivo proteina (Modified Lowry Test) ˂30ɲg/g, Nivo specifičnih alergenih proteina (Fit Kit Test) 0ɲg/g, Rukavice sa unutrašnje strane presvučene sintetičkim materijalom poliuretanom, AQL 1.0, manžetna prava sa lepljivim slojem.

У Поглављу VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, бришу се у Обрасцу структуре цене подаци грешком унети у колоне 10, 11, 12 и 13.,

Сходно чл. 63. став 1. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ