|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Fax: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs |  |

Број: 893/4

Датум: 13. 04. 2017.

I додатне информације/појашњења

у вези Конкурсне документације за јавну набавку добара - МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, обликовано по партијама од 1 до 3, ЈН ОП 7-2017, за партију бр. 2 ригидни бронхоскоп.

Путем e-mailа дана 11. 04. 2017. године, примили смо допис којим заинтересовано лице тражи појашњење у вези конкурсне документације за предметну јавну набавку и то:

Питања:

„Pitanje 1. HDTV Procesor kamere:

Koje izlazne signale je potrebno procesor kamere da poseduje ?

Koja rezolucija uređaja se traži ?

Da li je potrebno da uređaj ima mogućnost integracije na integrisanu sobu ?

Koliko je potrebno da poseduje Hz ?

Da li je potrebno da poseduje tastaturu za procesor ?

Mogućnost kontrole drugih uređaja preko komunikacionog porta ( na pr. izvora svetla, insuflatora…) ?

Da li je potrebno da poseduje mogućnost snimanja na USB memoriju ?

Da li je potrebno da poseduje filtere za bolju vizuelizaciju struktura koje se ne vide golim okom ?

Da li je potrebno da procesor bude kompatabilan sa ICG i mikroskopskom glavom kamere ?

Pitanje 2. HDTV digitalna glava kamere:

Da li se traži jednočipna ili tročipna glava kamere ?

Koja rezolucija glave kamere se traži ?

Da li je skeniranje potrebno da bude progresivno ili interlaced ?

Koje vrste sterilizacije je potrebno da podnosi ( plazma, autoklav, gas…) ?

Da li je potrebno da glava poseduje točak za zumiranje ?

Da li je potrebo da glava poseduje parafokalno Zoom sočivo ?

Da li je potrebno da glava kamere poseduje tastere koji se mogu programirati ?

Pitanje 3. Izvor svetla:

Da li tražite Xenon ili LED izvor svetla ?

Koje jačine svetlo se traži ( 100W, 175W ili 300W) ?

Kolika je potrebna da bude temperatura svetla, koliko K ?

Na koji način se podešava intenzitet svetla ?“

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће појашњење:

Комисија за предметну јавну набавку размотрила је захтев заинтересованог лица и констатовала да прецизирање техничких карактеристика hdtv процесора камере, hdtv дигиталне главе камере и извора светла може довести до фаворизације појединих понуђача што наручиоцу није циљ.

Што се тиче извора светла тражено је led светло, јачине 80W, а еквивалент томе Xenon извор светла 300W.

Наручилац је у конкурсној документацији 3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. дефинисао техничке карактеристике опреме која је предмет јавне набавке.

Ова информација, сходно чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ